附件
信息软件企业安全防范自查事项建议
为保证信息软件企业安全平稳运行，于2026年6月10日前，各相关企业开展安全防范工作自查，主要检查以下七项内容：

一查主体责任落实：主要检查单位上下级公司组织结构是否清晰，安全责任是否明确；单位是否建立安全生产责任制度，明确本单位所有部门和所有岗位的安全生产责任，主要负责人是否履行法定安全管理责任。

二查危险作业管理：主要检查是否建立危险作业安全管理制度，危险作业（动火、有限空间、登高、临时用电等作业）是否进行审批，作业期间是否进行安全监护，作业结束是否进行验收。

三查相关方管理：主要检查是否对相关方从业资质进行审查，是否与有作业活动的相关方（包括：施工、设备维修、物业服务、场所出租等）签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理责任；是否对相关方进行安全培训，是否对相关方进行安全检查并保留检查记录。

四查危险化学品管理：主要检查是否建立危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，危险化学品是否具有安全技术说明书和安全标签，使用危险化学品的人员是否了解危险化学品的危险特性、正确使用方法和防护措施，危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室、储存专柜内，并由专人负责管理；危险化学品的储存场所是否设置相应的监测、通风、防火、防爆、防静电、防泄漏等安全设施。

五查消防安全管理：主要检查是否建立消防安全管理制度，是否明确各部门及人员消防安全责任，是否开展消防安全检查，消防安全重点单位是否每日进行防火巡查，建筑消防设施是否每年委托检测机构进行检测，消防通道和应急疏散通道是否畅通。

六查防汛工作：修订防汛应急预案，明确预警响应、人员疏散、设备转移、抢险救援等关键环节流程，确保与属地预案衔接。检查数据中心、IDC机房、服务器机房等防涝防潮措施，排查电力设施、通信设备防水封堵、应急电源配置等情况。强化应急物资储备保障，按“宁可备而不用”原则，储备沙袋、抽水泵、救生衣、应急照明等物资，建立物资动态管理台账，定期检查维护。
七查应急与演练：主要检查是否制定生产安全事故应急预案（灭火和应急疏散预案、防汛预案等），是否有应急救援队伍，是否配备有应急救援物资并完好有效，是否制定应急预案演练计划并组织演练，应急预案演练结束后是否对应急预案演练效果进行评估。



