附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂高温固体氧化物电解制氢电堆系统性能要求与测试规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂高温固体氧化物电解制氢电堆系统性能要求与测试规范》编制计划（计划编号：HTB2025048）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于波 | 清华大学 | 研究员 | 编制框架 |
| 2 | 张文强 | 清华大学 | 副研究员 | 撰写全文 |
| 3 | 李富 | 清华大学 | 教授 | 指导审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年4月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务，并开展文件收集、调研分析以及进度控制。

在前期准备阶段完成标准编制小组组建与任务分解后，首先调研了国内外制氢相关标准、核能制氢文献及报告。结合本课题组在高温电解制氢领域多年的研究积累，确立了标准框架与技术内容。同时，参考核电标准体系研究的前期分析结果，制定了本标准编制的具体进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年4月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

初稿完成后，在具体章节编写过程中，主编单位就标准内容的定位和合理安排问题向各参编单位征求了意见。随后，主编单位内部对反馈意见进行了多次讨论和反复修改，最终形成了本标准的征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

目前，国内尚无针对高温气冷堆核动力厂的高温固体氧化物电解制氢电堆系统的相关标准。现有电解制氢标准大多聚焦于低温制氢技术。关于高温固体氧化物电解池（SOEC）的标准，可参考或借鉴的相关标准主要包括：GB/T 34582-2017《固体氧化物燃料电池单电池和电池堆性能试验方法》：该标准主要针对SOEC的逆过程——固体氧化物燃料电池（SOFC），其工况与本标准目标应用差异较大；团体标准T/CIET 772-2024《固体氧化物电解水（SOEC）制氢技术要求》：该标准于2024年初发布，主要应用于可再生能源制氢领域，且适用于500kW以下系统。目前尚未获得其文本。因此，为满足高温气冷堆应用的特殊需求，亟需制定相应的标准规范。

4.2 国外相关标准现状分析

目前国外也尚无高温固体氧化物电解制氢电堆系统相关标准的报道，该领域的标准均属于正在拟定的状态。本规范将依此为基础，立足我国高温气冷堆制氢示范工程实践经验和发展趋势编制和制订。

- 标准制修订背景

- 核能制氢是一种零碳排的大规模绿色制氢技术，高温气冷堆（HTGR）出口温度高，除发电外，可作为制氢的优质热源，有效拓展核能在非发电领域的应用。高温固体氧化物电解制氢是一种低能耗、高效率的清洁制氢技术，其工作温度为600～1000℃，与HTGR出口温度匹配度高，HTGR耦合高温电解制氢是一种有前景的大规模、低能耗的绿氢制备技术路线。

- 以HTGR作为热源和电力来源的核能高温电解制氢系统，其核心组成为固体氧化物电解池堆（SOEC）模块，还包括与之配套的BOP系统：中间热交换系统、电堆预热系统、电力供应系统、气体处理与储存系统、蒸汽供应与循环系统、控制与安全系统等。电堆模块的设计需要与HTGR的相关参数匹配，需要考虑制氢系统与HTGR的耦合接口设计：热力接口、电力接口、气体输送接口以及辐射安全接口等。此外，高温电解制氢系统的建造还包括SOEC冷堆的制造，热堆的调试及系统安装等相关工艺过程。经调研，国内外尚未建立适用于高温气冷堆耦合高温SOEC电解制氢的标准体系。随着高温气冷堆技术发展及规模化应用需求，亟需结合其高温特性与SOEC制氢系统的设计要求，制定专项设计准则。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由适用范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、测试规范等5个部分组成。

6.2 适用范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂高温固体氧化物电解制氢电堆系统的术语和定义、技术要求与测试规范。本技术标准适用于高温气冷堆核动力厂高温固体氧化物电解制氢电堆系统。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 技术要求

该部分主要包括高温气冷堆核动力厂高温固体氧化物电解制氢电堆系统的设计边界、结构与组成、基本要求、接口与附件、模块化设计要求以及核能耦合安全适应性要求。

6.6 测试规范

本部分的内容主要包括：基本检查、性能测试、氢耦合安全测试、核氢耦合接口专项测试、核衍生要求以及豁免条款。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 24499-2009《氢气、氢能与氢能系统术语》

GB/T 19774-2005《水电解制氢系统技术要求》

GB/T 34582-2017《 固体氧化物燃料电池单电池和电池堆性能试验方法》

- 其他需要说明事项

无。