附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂主控室火灾模拟实施指南

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2025年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂主控室火灾模拟实施指南》编制计划（计划编号：HTB2025040）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侯翠翠 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 何小宁 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 3 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 4 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 5 | 赵鸿儒 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 助理研究员 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年1月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收NB/T 20487-2018《核电厂内部火灾概率安全评价开发方法》和NUREG/CR-6850《核电厂火灾概率安全评价方法》；收集了国标（GB）和能源标准（NB）有关的火灾概率安全分析标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年1月-2025年3月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内高温气冷堆的实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

对于多模块高温气冷堆，国内尚缺乏系统适用的核安全法规、标准和规范，相关的核安全审评经验也不足。国家核安全局制定的《高温气冷堆核电站示范工程安全审评原则》(试行)，明确指出概率安全分析在高温气冷堆中的作用，并推荐了相应的概率安全分析目标。

由于高温气冷堆系统设计、运行方式及事故响应等特征，国际上普遍采用的NUREG/CR-6850《核电厂火灾概率安全评价方法》和分析方法不能完全适用。中核集团下的中核能源已开展多模块高温气冷堆主控室火灾的关键技术和难点分析，致力于有效评估火灾对多模块高温气冷堆主控室的影响。

4.2 国外相关标准现状分析

多模块高温气冷堆作为第四代先进反应堆，国际上尚缺乏适用的核安全法规、标准和规范，相关的核安全审评经验也不足。1984年，美国GA公司的柱状高温气冷堆（MHTGR）概率安全评价采用始发事件、事件树和释放类组成的分析框架，同样，德国的模块式球床高温气冷堆（HTR-MODULE）及南非的直接氦气循环球床式高温堆PBMR（Pebble Bed Modular Reactor）也以释放类作为事故序列终态。针对主控室火灾情景分析作为概率安全评价的一个重要环节，国际上普遍采用NUREG/CR-6850《核电厂火灾概率安全评价方法》（以下简称NUREG/CR-6850）的分析方法，此方法不能够完全适用于我国多模块高温气冷堆的主控室火灾情景分析。

- 标准制修订背景

- 与大型压水堆一台机组对应一个反应堆相比，多模块高温气冷堆设置一个主控室，实现对多个模块、常规岛和BOP的监视和控制，一旦主控室发生火灾且未能及时扑灭，将可能影响多个反应堆模块，有可能导致瞬态事件的发生，并有可能丧失对核电厂的控制，从而造成更大的核安全风险。高温堆因其工艺系统、运行方式及事故分析与水堆不同，可能会对高温气冷堆主控室的火灾风险存在重要影响，需要还应对相关问题进行更深入的研究与探索。需要结合高温气冷堆主控室特性，制定《高温气冷堆主控室火灾模拟实施指南》更好的指导高温堆气冷堆主控制室火灾模拟及其风险分析，有效评估火灾对于多模块高温堆气冷堆主控室的影响；有助于多模块高温堆气冷堆核电厂安全有效运行，保证在运行和事故情况下，向环境释放的放射性减至最少，保证人员、社会和环境的安全。

目前国标、行标相关的核电安全分析标准基本是针对水堆堆型，并不能完全适用于高温气冷堆，同时通过制定高温堆相关标准有利于形成高温堆的配套规范体系。对20万高温堆示范工程、60万高温堆工程的设计、分析经验进行总结和提炼，最终通过建立相关标准将高温气冷堆主控室火灾模拟和风险分析进行标准化；通过形成高温堆相关的规范体系标准化，有利于保护其知识产权，塑造高温堆的品牌形象，便于推广。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂主控室火灾模拟和情景分析的工作程序、方法和要求。并给出多模块高温气冷堆火灾模拟和火灾情景分析分析需要考虑的关键技术和技术要求。主要技术内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、分析原则和假设、分析流程、关键技术要点等6个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂主控室火灾模拟和情景分析的工作程序、方法和要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂主控室火灾模拟和情景分析，其他堆型核动力厂可参考执行。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5分析原则和假设

本标准给出了主控室火灾情况下的分析原则和假设，后续分析都是基于原则和假设进行的。

6.6分析流程

本标准给出了主控室火灾分析流程。

6.7 关键技术要点

给出了主控室火灾分析过程中关键技术点：火灾模拟、火灾序列、火灾定量化分析中需要考虑的技术内容，主要包括以下内容：

- 主控室火灾模拟分析：给出主控室分析区域、火灾情景、点火源、和撤离准则等相关信息和要求。

- 主控室火灾序列分析：给出主控室火灾序列分析原则。

- 主控室定量化分析：给出主控室定量化分析的关键技术点：包括点火频率、灭火失败概率、撤离失败概率等。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

NB/T 20487-2018核电厂内部火灾概率安全评价开发方法

NUREG/CR-6850 EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Faciloties(核动力厂火灾概率风险评价方法)

- 其他需要说明事项

无。