附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气绝缘系统热评定规程

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”（中核科发[2024]461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。本项目由清华大学核研院主编。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气绝缘系统热评定规程》编制计划（计划编号：HTB2025073）。

本标准由清华大学核能与新能源技术研究院主编完成。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闫贺 |  | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 李天津 |  | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 刁兴中 |  | 研究员 | 审定全文 |
| 4 | 徐学敏 |  |  |  |
| 5 | 李园园 |  |  |  |
| 6 | 汪双灿 |  |  |  |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年1月-2024年6月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首收集了国标（GB）和机械行业标准（JB）有关的电气绝缘系统相关标准，并对上述标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据高温堆标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年7月-2024年12月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年1月-2025年5月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年1月15日，主编单位针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年4月30日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月2日完成修改，形成征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写

后续结合对标准征求意见稿的反馈意见，后续补充完善。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

对于电气绝缘系统热评定标准，国内外评定方法及标准比较多且相对稳定，并且主要的国际标准都转化为国家标准，如绝缘系统评定标准GB/T 17948系列、GB/T 20111系列等。但目前国内外没有高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气绝缘系统的热评定标准，现状是采用上述通用标准进行评定，但这往往不能等效高温气冷堆的实际工况，适用性不佳。

4.2 国外相关标准现状分析

尚无专用标准。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，其中核电关键设备自主化是目前国内新建机组关键的工程突破方向。对于高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气设备绝缘系统，其热因子是影响其运行寿命的主要老化因子之一。电气绝缘系统的运行寿命是设计方、制造者及使用者最为关心的，是电气设备使用寿命的关键因素之一。目前对于高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气设备的电气绝缘系统尚无相应的热评定方法和规程，特别是现有空气（含氧）环境下的评定准则对于控制棒驱动机构电气设备所在氦气的适用性、包络线还待进一步论证。现有的通用评定标准往往不能等效高温气冷堆的实际工况，所以有必要确定关于电气绝缘系统热老化评定的标准试验规程，按照相关规程评定绝缘系统的预期寿命，为估计电气绝缘系统的使用寿命以及改善绝缘系统的设计提供必要的参考依据

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、样品描述、试验要求、试验程序、试验报告等7个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂控制棒驱动机构电气绝缘系统（EIS）热评定规程。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构电气绝缘系统（EIS）热评定。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 样品描述

本节规定了试品的制作要求，实际运行条件和耐热等级要求。

6.6 试验要求

本节规定了热老化加速模型、试验温度水平和分周期时间、以及试验样品的选取和分组等。

6.7 试验程序

本节规定了试验程序，包括氦气和空气下的热失重分析对比实验、辐照试验以及热老化分周期试验。

6.8 试验报告

本节规定了试验报告的要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 11021-2014	电气绝缘 耐热性分级

GB/T 20111.1-2015	电气绝缘系统 热评定规程 第1部分：通用要求 低压

GB/T 17948.1-2018	旋转电机 绝缘结构功能性评定 散绕绕组试验规程 热评定与分级

GB/T 20112-2015	电气绝缘系统的评定与鉴别

GB/T 11026.3-2017	电气绝缘材料 耐热性第3部分:计算耐热特征参数的规程

JB/T 1544-2015	电气绝缘浸渍漆和漆布快速热老化试验方法一热重点斜法

GB/T 755-2019	旋转电机 定额和性能

GB/T 36044-2018	核电厂安全重要电气设备鉴定规程

T/CNS 25-2020	高温气冷堆核动力厂控制棒驱动机构设计准则

- 其他需要说明事项

无。