附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂内部水淹 防护设计准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂内部水淹防护设计准则》编制计划（计划编号：HTB2025044）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谭方泉 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 卢放 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 校核全文 |
| 3 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 4 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与审核 |
| 5 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 6 | 李静玉 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收高温气冷堆的内部水淹防护设计要求和内部水淹危害性分析研究；收集了能源标准（NB）有关的标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月30日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年6月12日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月30日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对核动力厂内部水淹防护设计，国内目前的标准主要是NB/T 20667-2023 压水堆核电厂内部灾害防护设计总则，以及NB/T 20591、NB/T 20516等内部水淹防护设计影响分析，这些标准主要提供了压水堆核动力厂的内部水淹防护设计准则及分析内容，但是针对高温气冷堆这类多模块核动力厂的内部水淹防护设计并无专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

针对金属材料受杂质影响下的应力腐蚀试验，国外主流标准主要为ASTM G系列的相关标准，如G30、G36、G38、G58等分别给出了应力腐蚀U形弯曲试样、C形环等制样和试验要求；另外ISO国际标准中也有类似ISO 11845、ISO 11463、ISO 3651等腐蚀测试相关标准，但均无针对特定杂质沾污引起的材料表面应力腐蚀敏感性测试的专用标准。

- 标准制修订背景

- 内部水淹是影响核岛厂房安全的主要内部灾害之一，是核岛中安全相关构筑物内发生系统管道破裂、设备密封部件失效或水箱漫水等事故时，可能会使事故发生区域及其相邻区域产生内部水淹现象，从而危及核电机组的正常运行。

- 根据《核动力厂设计安全规定》（HAF102-2016)，必须在核动力厂的整个设计过程中进行全面的确定论安全评价和概率论安全评价，以保证在核动力厂寿期内的各个阶段满足全部设计安全要求。

- 多模块高温气冷堆与传统的压水堆在设计上存在较大的差异。多模块高温气冷堆是多个模块堆布置在同一个厂房，存在多模块共用系统，在系统设置上可能存在一定的共用性、交互性和复杂性，单一系统或设备故障可能引起若干个或所有反应堆模块同时停堆，如蒸汽发生器事故排放系统，6个模块的事故排放阀都布置在同一个水淹分区，6模块或2模块共用的设备冷却水系统的2台循环泵布置在一个分区，这种布置需要明确水淹防护措施，以保证设备的正常运行。同时，基于高温气冷堆的冷却剂为氦气，在考虑潜在的水淹源时，不再需要考虑压水堆中的安全壳喷淋系统以及一回路事故下的水淹影响。这些差异使得压水堆的内部水淹防护设计不完全适用于多模块高温气冷堆。

- 目前世界上的在建和运行核电厂主要以轻水反应堆为主，内部水淹防护设计相关核安全法规导则、标准规范，以及设计流程中的具体的安全要求等，均以轻水堆为对象设置。现有的法规导则、标准等文件中，没有针对多模块高温气冷堆提出的相关文件。

- 基于上述原因，为了保证高温气冷堆核动力厂的运行安全性和可靠性，亟需针对高温气冷堆的内部水淹防护设计制定准则，支撑指引实际工作。

- 主要技术内容说明

- 下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

- 本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、内部水淹总体防护原则、内部水淹危害性分析方法、参考文献等6个部分组成。

6.2 范围

- 本文件适用于多模块高温气冷堆的内部水淹防护设计，其他核动力厂可参考使用。本文件主要规定了高温气冷堆核动力厂的内部水淹总体防护原则，包括防护目标和防护设计要求；高温气冷堆核动力厂内部水淹危害性分析内容和分析方法。

6.3 规范性引用文件

- 规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

- 为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 内部水淹总体防护原则

- 内部水淹应能保证不会造成用于三大基本安全功能、主控室可居留性的系统、设备和构筑物的丧失，以及内部水淹不能影响来自风险指引分析结果的风险重要设备及多模块共用设备。

- 本标准从内部水淹的预防和防护两方面给出了高温气冷堆核动力厂的内部水淹防护设计要求。内部水淹的预防包括提供监督措施、合理布置等，内部水淹防护包括设置排水措施、隔离和限制漫延的措施等。

6.6 内部水淹危害性分析方法

- 本节给出了高温气冷堆核动力厂内部水淹的分析原则和分析方法。

- 分析原则给出了内部水淹分析应考虑的前提和原则。

- 分析方法给出了内部水淹危害性分析的分析内容和方法，包括识别禁淹设备、划分水淹分区、识别潜在水淹源、分析漫延路径、计算水淹高度、分析水淹影响、防护措施。

- 重大问题的处理经过和依据

- 无。

- 参考资料清单

HAF102-2016 核动力厂设计安全规定

HAF103-2022 核动力厂调试和运行安全规定

HAD102/01-1989 核电厂设计总的安全原则

HAD102/04-2019 核动力厂内部危险（火灾和爆炸除外）的防护规定

T-CNS 24--2020  核动力厂房假想管道破损事故防护设计准则

- 其他需要说明事项

无。