附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂反应堆结构总体设计准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

2022年7月18日，中国核学会《关于下达2022年度第一批团体标准立项计划的通知》（中核学发【2022】62号）下达了《高温气冷堆核动力厂反应堆结构总体设计准则》编制计划（计划编号：HTB2022015），项目计划周期为2022年7月至2023年7月。

根据目前最新情况，调整后的项目完成日期为2025年12月。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张征明 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 编制全文 |
| 2 | 孙立斌 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 编制全文 |
| 3 | 史力 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 编制全文 |
| 4 | 张易阳 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 校核全文 |
| 5 | 傅激扬 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高工 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2022年6月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收了清华大学核能与新能源技术研究院编制的相关设计准则，收集了压水堆核电站的相关标准，并对上述标准进行了研究和分析，确立了编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2022年7月-2022年8月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2022年9月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，编制小组进行了多次讨论，对初稿进行了修改和完善，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对反应堆总体结构设计，国内目前的标准主要是NB∕T20285-2014压水堆核电厂反应堆系统设计总要求，该标准是针对压水堆的反应堆总体结构设计要求，而高温堆的反应堆总体结构形式与压水堆有巨大差异，目前没有针对高温堆的专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

针对反应堆结构总体设计，国外目前没有专用标准。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆在我国的发展使得我国在第四代反应堆技术方面实现了突飞猛进的发展，目前已实现了从技术跟踪、工程实践到技术领先的蜕变。高温气冷堆发展至今，已经到了需制定适用的国内标准的阶段。但目前的国标和行业相关的核电标准基本上是针对压水堆堆型的，并不能完全适用于高温气冷堆，且不同的标准之间存在条文不一致的情况，因此有必要开展高温气冷堆标准体系的研究与建设，制定适用于高温气冷堆的系列国内标准。

- 通过高温气冷堆的系列国内标准的制定，可以将10MW高温气冷试验堆、高温气冷堆示范工程、600MW高温气冷堆示范工程等所积累的设计和建设经验进行总结和提炼，并结合高温气冷堆在安全特性、事故分析、总体布置、工艺系统、运行方式等方面的特性，建立体系化的高温气冷堆设计标准体系，使得高温气冷堆设计的设计更加合理，同时有效地保护其知识产权，为高温气冷堆后续的推广和应用打下坚实的基础。

- 高温气冷堆的反应堆本体结构由一回路系统承压边界部件及其内部构件组成，结构形式与压水堆有巨大差异，且各部件之间的接口较为复杂、载荷因素众多、功能需求众多、材料类型和要求各不相同，因此有必要制定专门针对核动力厂反应堆结构总体设计准则，为各个部件提供基本的设计原则。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由以下13个部分组成：1）范围；2）规范性引用文件；3）术语和定义；4）一般要求；5）接口分界；6）设计；7）反应堆结构材料选择；8）反应堆结构总体设计；9）反应堆设备的制造、检查、运输、贮存和安装；10）反应堆结构的役前试验、在役检查和在役试验；11）反应堆换料；12）反应堆退役；13）参考标准、规范。

6.2 范围

本准则适用于高温气冷堆核电厂反应堆结构总体设计。设计时，除需满足本准则要求外，还需遵循反应堆诸设备的设计准则。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 一般要求

本章规定反应堆诸设备对各类运行及事故工况所应满足的总要求。

6.6 接口分界

本章规定反应堆压力边界部件与堆外部件连接时的分界原则。

6.7 设计

本章介绍设计阶段所需考虑的主要因素，主要包括：1）设计压力和设计温度；2）需考虑的载荷；3）分析法设计。

6.8 反应堆结构材料选择

本章介绍反应堆结构材料的选取原则。

6.9 反应堆结构总体设计

本章介绍反应堆结构总体设计所需考虑的因素。

6.10 反应堆设备的制造、检查、运输、贮存和安装

本章介绍反应堆设备在制造、检查、运输、贮存和安装过程中所需考虑的因素。

6.11 反应堆结构的役前试验、在役检查和在役试验

本章介绍反应堆结构的役前试验、在役检查和在役试验所需考虑的因素。

6.12 反应堆换料

本章介绍反应堆换料所需考虑的因素。

6.13 反应堆退役

本章介绍反应堆退役所需考虑的因素。

6.14 参考标准、规范

本章介绍反应堆诸设备的设计所需参照的技术标准。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

NB∕T20285-2014 压水堆核电厂反应堆系统设计总要求

- 其他需要说明事项

无。