附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统 磁驱卸料部件技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统磁驱卸料部件技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025034）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张海泉 | 清华大学核研院 | 研究员 | 编制全文 |
| 2 | 聂君锋 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 王鑫 | 清华大学核研院 | 工程师 | 审定全文 |
| 4 | 李晓刚 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与编制、参与校审 |
| 5 | 刘阳 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先参考团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020，2020-12-31发布），回顾总结示范工程燃料装卸系统设备制造经验，及清华大学核研院编制的相应技术规格书；收集了美国ASME、国内的NB/T、EJ/T等相关标准关于核级设备材料、制造、检验检测等技术的部分通用要求并进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年5月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，标准编制组内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写

- 3.6 报批稿编写

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国内并无类似设备标准可供借鉴。

此前由清华大学核研院编制，中国核学会发布的团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020；2020-12-31发布），对高温气冷堆燃料装卸系统设计要求进行了规定，但是没有磁驱卸料部件设备的具体要求可以作为本技术要求的参考。

4.2 国外相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国外并无类似设备标准可供借鉴。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，其中核电关键设备自主化制造是目前国内新建机组关键的工程突破方向。高温气冷堆是我国自主研发的、拥有完全知识产权的第四代核电站。我国高温气冷堆示范工程燃料装卸系统中包含大量世界首台套设备、创新型设备，这些非标创新设备的技术要求固化是保证高温堆商业化进程的关键，通过制定相应的标准化技术要求有利于高温堆的设备定型，是高温堆配套规范体系的重要组成部分。

- 高温气冷堆燃料装卸系统执行多次通过堆芯的不停堆换料功能，与传统压水堆等停堆换料堆型具有显著的不同，是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性。燃料装卸系统的各类特有设备并无专门的设计准则和技术要求进行规定，也没有相关的标准规范参考。

- 磁驱卸料部件是高温气冷堆燃料装卸系统实现不停堆换料的关键部件，旨在将燃料元件从堆底、装卸料暂存装置或缓存装置料箱排出，执行单一取/卸料、解除结拱、拦截球形元件等重要功能。，磁驱卸料部件是实现设备动作功能的关键部件，包含磁力驱动、伺服控制系统等关键技术。其技术要求涉及到部件功能、技术参数、材料、制造、检验检测、试验以及包装运输和安装运维等全过程的要求和规定，需要进行专门的规定。从高温气冷堆后续商业化发展角度有必要制定燃料装卸系统磁驱卸料部件技术要求标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、设备主要功能、参数和设备组成、材料要求、制造、检验和试验要求、涂漆、包装和贮运要求、安装和运维要求、质量保证和质量控制要求、文件要求等10个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统磁驱卸料部件的技术要求，包括装置的功能参数，材料、制造、检验和试验等技术要求，以及相应的质量保证与质量控制要求。本文件适用于高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统所用的磁驱卸料部件。

6.3 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 设备主要功能、参数和设备组成

在高温气冷堆核动力厂中，磁驱卸料部件是高温气冷堆燃料装卸系统实现不停堆换料的关键部件，包含磁驱卸料机构、磁驱扰动机构、磁驱电动插排部件、支撑构件和驱动柜等部件，是堆芯卸料装置、装料暂存装置、卸料暂存装置和新燃料缓存装置等装卸料装置主设备的重要功能部件。本节给出了磁驱卸料部件的主要技术参数要求、环境条件要求，以及设备功能与组成。

6.6 材料要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本标准给出了磁驱卸料部件键部位的材料推荐，并规定了主体材料要求、永磁传动部件材料要求、驱动柜材料要求、无油润滑轴承要求、焊接材料要求、其他附件材料要求。

6.7 制造、检验和试验要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本节给出了磁驱卸料部件制造要求，包括制造应遵循的标准、规范等。本节规定了磁驱卸料部件机加工要求、焊接要求、检验要求、以及试验要求。

6.8 涂漆、包装和贮运要求

本节规定了磁驱卸料部件涂漆、包装和贮运要求。

6.9 安装和运维要求

本节给出了磁驱卸料部件至少要遵循的安装要求、运维要求。

6.10 质量保证和质量控制要求

制造方应遵循HAF003-1991《核电厂质量保证安全规定》，建立符合质量要求的质保体系，编制产品设计、制造、试验、检验的质保计划及有关的程序、文件。在设备的设计、制造和试验过程中，按计划执行，建立齐全的设计和产品质量记录。制造方应针对磁驱卸料部件制定质量计划，对质量控制点做出专门规定。

6.11 文件要求

本节规定了设备文件要求，包括投产前应提交文件、出厂技术文件、质保文件、工艺性文件。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF003-1991	核电厂质量保证安全规定

HAD 003/03-1986	核电厂物项和服务采购中的质量保证

HAD 003/04-1986	核电厂质量保证记录

HAD 003/06-1986	核电厂设计中的质量保证

HAD 003/08-1986	核电厂物项制造中的质量保证

ASME NQA-1-2004		核设施质量保证大纲要求

GB/T 222-2006	钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 1801-1999	公差带和配合的选择

GB/T 3217-2013	永磁（硬磁）材料磁性试验方法

GB/T 4180-2012	稀土钴永磁材料

GB/T 25137-2010	钛及钛合金锻件

NB/T 20001-2013 	压水堆核电厂核岛机械设备制造规范

NB/T 20002-2013 	压水堆核电厂核岛机械设备焊接规范

NB/T 20008.13-2013	压水堆核电厂用其他材料第13部分：1、2、3级螺柱、螺栓、螺钉、螺杆和螺母

NB/T 20009-2021 	压水堆核电厂用焊接材料

NB/T 20003-2010	核电厂核岛机械设备无损检测

NB/T 47008-2017	承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47010-2017  	承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T 20010.6-2010	压水堆核电厂阀门 第6部分：紧固件技术条件

GB/T 196-2003 	普通螺纹基本尺寸

GB/T 197-2003 	普通螺纹公差

GB/T 16938-2008	紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件

GB 901-1988	等长双头螺柱B级

GB/T 2-2001	紧固件外螺纹零件的末端

GB/T 70.1-2000	内六角圆柱头螺钉

GB/T 1237-2000	紧固件标记方法

GB/T 6176-2000 	2型六角螺母 细牙

GB/T 97.1-2002 	平垫圈 A级

GB 222-2006	钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差

GB 223-2018	钢铁及合金化学分析方法

GB/T 2975-2018	钢材力学及工艺性能试验取样规定

GB 228-2021	金属拉伸试验方法

GB/T 4338-2006 	金属高温拉伸试验方法

GB/T 229-2020	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 231-2018  	金属布氏硬度试验方法

GB/T 226-2005  	钢的低倍组织及缺陷酸浸试验方法

GB/T 6394-2017	金属平均晶粒度测定方法

GB/T 10561-2005 	钢中非金属夹杂物显微评定方法

EJ/T 564-2006	核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

EJ/T 1012-1996	压水堆核电厂核岛机械设备制造规范

- 其他需要说明事项

无。