附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025020）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阎慧杰 | 清华大学 | 高工 | 编制全文 |
| 2 | 薛佳雨 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 3 | 王萌 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，对已经实施（20 万高温堆示范工程）和正在实施（60 万高温堆示范工程）的高温气冷堆核动力厂相关核岛厂房机械密封装置的相关技术文件和技术要求进行进一步梳理；收集与核岛厂房机械密封装置相关的国标（GB）和能源标准（NB）标准进行研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年7月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题进行了多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置国内还没有可适用的标准；在国内标准中，有两个与高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置类似功能的压水堆安全壳机械贯穿件的标准，NB/T 20653-2023 《压水堆核电厂安全壳机械贯穿件设计制造规范》、NB/T 20108-2012《压水堆核电厂安全壳贯穿件安装技术规程》；但高温堆核岛厂房机械密封装置与压水堆（安全壳贯穿件）的设计要求、安全分级、结构形式、材料要求、功能要求都不同，无法直接使用。

4.2 国外相关标准现状分析

针对高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置，未查到直接相近的国外标准。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆作为第四代堆，目前我国正在大力扶持发展，其中建立高温堆相关的规范体系标准化也是重要的一项内容，本标准的编制也是在此大背景下展开的。

高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的数量很多，比如60万高温堆示范工程项目有300多个，并且涉及的工艺项有20多个，将核岛厂房机械密封装置的标准化、规范化要求有利于开展工程设计；并且高温堆系统的运行方式及事故分析与压水堆有较大区别，将高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置相关要求进行标准化也是非常必要的。

高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置有20万高温堆示范工程、60万高温堆施工设计实践经验积淀，通过对上述项目中积累的建设、设计经验进行总结和提炼，可以最终实现高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置技术要求的标准化。

因此有必要针对高温气冷堆核岛厂房机械密封装置的特点与设计要求编写制定适用的技术要求标准，进而推进高温堆相关的规范体系标准化，有利于保护其知识产权，塑造高温堆的品牌形象，便于推广。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、材料、技术要求（设计要求、制造要求、安装要求）、标识、包装、运输和贮存、质量保证和控制、验收等9个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂核岛厂房机械密封装置技术要求，包括核岛厂房机械密封装置及其预埋套管的材料、设计、制造和安装要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置及其预埋套筒的设计、制造、检验、试验、验收、包装、运输、储存和安装等阶段应遵守的规范和技术要求。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 总体要求

包括高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的系统描述、安全级别和总体设计参数等内容。

6.6 材料

给出常用的高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的材料列表及其相关要求。

6.7 技术要求

本节主要包括高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的具体的设计要求、加工要求及安装要求。

设计要求中主要包括预埋套筒选型设计、核岛厂房机械密封装置设计要求等内容。制造要求中主要包括预埋套筒、核岛厂房机械密封装置的相关制造要求。安装要求中主要包括预埋套筒、核岛厂房机械密封装置的相关安装要求。

6.8 标识、包装、运输和贮存

本节主要包括高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置标识、包装、运输和贮存相关要求。

6.9 质量保证和控制

本节主要包括高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的设备制造与安装时的相关质量保证和控制要求。

6.10 验收

本节主要包括高温气冷堆核动力厂核岛厂房机械密封装置的设备制造验收与安装验收时的相关要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

无

- 其他需要说明事项

无。