附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂 氦辅助系统液氮贮槽技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂氦辅助系统液氮贮槽技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025026）。

本项目由清华大学核能与新能源技术研究院主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常华 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 银华强 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 审定全文 |
| 3 | 何学东 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 工程师 | 校核全文 |
| 4 | 蒲洋 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与校核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年3月-2025年4月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先总结我国10MW高温气冷实验堆、200MW高温气冷堆示范工程和600MW高温气冷堆工程设计和实施经验，确立编制标准的构架和技术内容。根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年4月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内外实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年8月）

中国核学会在2025年5月于北京组织有关单位专家和代表召开了本标准的立项把关审查会。共有来自中国核工业集团有限公司、中核战略规划研究总院、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院、生态环境部核与辐射安全中心、清华大学、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院、中国核电工程有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、福建福清核电有限公司、华北电力大学的13位评审专家参会。与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，决定对该标准进行立项，并提出部分修改意见。

本标准正式立项后，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院组织会议对本标准进行内部讨论和提出修改建议，包括对于标准内容的定位和合理安排问题。最终主编单位协调编制组成员形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 国内外相关标准现状分析

高温气冷堆被认为是最有前途的第四代反应堆堆型，具有固有安全、模块化设计与建造和多用途等特性。高温气冷堆核电厂能够代替传统化石能源电厂，实现经济和生态环境协调发展。 目前国标、行业标准中相关的核电设计标准基本是针对水堆堆型，并不能完全适用于高温堆，通过制定高温气冷堆相关的标准有利于形成高温气冷堆堆型的配套规范体系。氦净化与氦辅助系统是高温气冷堆重要组成部分，主要用于去除冷却剂氦气中的有害化学杂质（H2O、O2、CO2、CO、H2、CH4、N2等）、放射性惰性气体（Kr、Xe）及固态颗粒（主要是石墨粉尘），减小冷却剂氦气中的杂质对燃料元件、石墨和其它结构材料的腐蚀，满足高温气冷堆在正常运行条件下对反应堆冷却剂氦的纯度要求，控制一回路氦中放射性水平。液氮贮槽主要功能为氦净化系统主设备低温吸附器提供工艺所需的液氮供应, 并为工艺辐射监测系统和其它工艺系统提供工艺条件用液氮。本项目主要针对高温气冷堆氦辅助系统液氮贮槽技术要求进行标准化。

- 氦净化与氦辅助系统是高温气冷堆不同于压水堆的独有系统，目前针对高温气冷堆氦辅助系统液氮贮槽技术要求，尚缺乏相关标准规范。

- 在T/CNS 34-2020	高温气冷堆核动力厂氦净化与氦辅助系统设计准则基础上，有必要编制配套标准氦辅助系统主设备液氮贮槽的技术要求。

- 基于200MW华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程、600MW高温气冷堆工程电站设计积累的建设、设计经验的总结和提炼，最终通过建立相关标准将高温气冷堆氦辅助系统液氮贮槽技术要求标准化。

- 通过形成高温气冷堆相关的标准规范体系，有利于保护其知识产权，塑造高温气冷堆的品牌形象，便于推广。

因此，有必要针对高温气冷堆氦辅助系统液氮贮槽技术要求编写制定适用的高温气冷堆团体标准。

- 标准制订背景

- 高温气冷堆氦辅助系统液氮贮槽的技术要求，主要基于我国10MW高温气冷实验堆、200MW高温气冷堆示范工程和600MW高温气冷堆工程设计和实施经验，国内尚没有成体系的适用于氦辅助系统液氮贮槽的技术要求，本标准项目是在国内建立高温气冷堆设计规范的组成部分。

- 以团体标准制订系列高温气冷堆核动力厂适用标准，可以更加规范高温气冷堆的设计和推广，加快高温气冷堆的产业化进程和提高高温气冷堆技术稳定性。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂氦辅助系统中液氮贮槽的性能和技术要求。本文件适用于高温气冷堆核动力厂氦辅助系统中液氮贮槽的采购、试验和检验等。

6.2 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.3 总体要求

包括设备功能、液氮贮槽的构成、供货范围等。

6.4 主要技术特性

包括等级划分、主要参数、环境条件和安装要求等。

6.5材料要求

生产厂商选定。

6.6 制造要求

按现行标准设计、制造、检查和检验。

6.7 供货验收和产品文件

包括需见证待检项目、设备的供货验收、最终验收和产品出厂文件等。

- 6.8 配套设备要求

真空度测量装置。液位和压力测量仪表，液位和压力信号需具有就地和远传功能。压力和液位变送器带可以现场显示的压力和液位表头。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

T/CNS 34-2020	高温气冷堆核动力厂氦净化与氦辅助系统设计准则

- 其他需要说明事项

无。