附件5： 中国核学会团体标准

多模块高温气冷堆核动力厂电气配置及布置准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《多模块高温气冷堆核动力厂电气配置及布置准则》编制计划（计划编号：HTB2025070）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘宇婷 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 王煦 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 编制全文 |
| 3 | 孙卫东 | 清华大学 | 教授 | 参与编制 |
| 4 | 肖孟男 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与编制 |
| 5 | 黎闫 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 6 | 朱文韬 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审核全文 |
| 7 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，确立编制标准的构架以及技术内容。根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年4月15日，中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月12日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年5月15日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

目前，国内针对多模块高温气冷堆电气配置及布置的相关研究较少。仅在团标《高温气冷堆核动力厂应急电力系统设计准则》中，考虑了多模块核动力厂应急电力系统的设计，但仅给出了总体原则性要求，要求不同反应堆模块的专设和保护系统在供电上作适当分隔，并未给出具体的配置和布置准则。

4.2 国外相关标准现状分析

目前，国外尚未形成针对多模块高温气冷堆电气配置及布置准则的相关标准。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆产生的蒸汽温度高，可与石化行业深度耦合，并可用于供汽、供暖、海水淡化等多种应用场景，在热应用领域具有广阔的市场前景。为了满足供热需求，在确保核安全的前提下，高温气冷堆还应保证供热的稳定性和可靠性。

- 电力系统作为用于完成电厂电力输送以及为厂用设备提供可靠电源保证的重要系统，为了确保热用户稳定地生产、提高多模块核动力厂的可用性，在电力系统的配置和布置上应考虑避免多个反应堆模块同时停堆的可能，以确保供热的连续性，保证工业蒸汽的持续供给。

- 目前电力系统的配置和布置要求仅针对单个反应堆，但高温气冷堆核动力厂采用模块化的设计，与压水堆不同，在系统设置上可能存在一定的共用性、交互性和复杂性，单一系统或设备故障可能引起若干个或所有反应堆模块同时停堆。因此，有必要针对多模块高温气冷堆电力系统的配置及布置提出要求，在确保安全的基础上，进一步提高多模块高温气冷堆核动力厂的可用性。

- 基于上述原因，本项目提出了一套多模块电气配置及布置准则，以指导多模块高温气冷堆核动力厂电力系统的设计。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、电气配置及布置准则、电缆布置等5个部分组成。

6.2 范围

本标准针对多模块高温气冷堆核动力厂的设计特点，充分考虑系统和设备间的关联，从总体要求、配置要求和布置要求三个方面，明确了不同模块之间用电负荷的供电配置要求，提出了不同模块之间安全级和非安全级电气设备和电缆的布置要求，给出了多模块高温气冷堆核动力厂的电气配置和布置准则。

本标准适用于为供热应用设计的多模块高温气冷堆核动力厂的电气配置和布置工作，其他类型的核动力厂可参考使用。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 电气配置及布置准则

高温气冷堆产生的蒸汽温度高，可用于供汽、供暖、海水淡化等多种应用场景。为了保证供热的稳定性和可靠性，本标准从安全和供热两个角度，对多模块高温气冷堆核动力厂的电气配置和布置提出要求。

（1）总体要求

对于安全方面，本节对同一模块的安全级电气设备和电缆的冗余系列之间提出了实体隔离等要求。对于供热方面，本节要求设计上避免多个反应堆模块紧急停堆或后撤。同时要求基于风险指引技术识别出风险重要和存在功能相关性的设备，并考虑这些设备的布置和配置。

（2）电力系统配置

本节从安全级系统用电负荷和非安全级系统用电负荷两个角度，给出了多模块高温气冷堆电力系统的配置要求。对于安全级系统用电负荷，考虑了不同模组和同一模组间不同的配置要求；对于非安全级系统用电负荷，由于存在公用系统，在上述考虑的基础上，进一步考虑了风险重要的或失电可能导致核动力厂运行中断的公用系统用电负荷配置要求。

（3）电气设备布置

为了保证安全和供热的连续性，本节主要考虑以下几类设备的布置要求，包括：安全级电力系统分模组设置的和同一模组不同通道的电气设备，风险重要的或可能导致核动力厂运行中断的分模组设置的非安全级电气设备，通过风险指引技术识别的具有功能相关性的电气设备。

6.6 电缆布置

为了保证安全和供热的连续性，本节对安全级电缆和非安全级电缆分别给出布置准则。考虑了安全级电缆同一模组不同通道和不同模组间的布置要求，对于风险重要的或可能导致核动力厂运行中断的非安全级电缆，本节考虑了不同模组间电缆和公用系统备用设备电缆的要求。此外，本节还对风险指引技术识别的具有功能相关性的电缆提出相关布置要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAD102/11-2019核动力厂防火与防爆设计

GB/T 22158-2021核电厂防火设计规范

- 其他需要说明事项

无。