附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂主氦风机驱动电机设计准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2022年7月18日，中国核学会《关于下达2022年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2022】62号）下达了《高温气冷堆核动力厂主氦风机驱动电机设计准则》编制计划（计划编号：HTB2022041）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耿屹楠 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 张勤昭 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 王宏 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 审定全文 |
| 4 | 叶萍 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高级工程师 | 参与审核 |
| 5 | 赵钢 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研高 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年2月）

清华大学核能与新能源技术研究院成立了标准编制工作组。工作组成员共5名，包括研究员1名、副研究员2名、研高1名，高级工程师1名，负责本标准编制工作。

本标准编制原则是立足于技术先进，经济合理，并充分结合高温气冷堆核动力厂主氦风机工作和生产实际情况，尽可能体现该标准的先进性、可操作性和适用性。

本标准依据技术文件《高温气冷堆核动力厂主氦风机驱动电机技术规格书》编制而成。在编制过程中，遵循标准GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在根据主氦风机已有的设计经验，同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

国内目前尚未针对高温气冷堆核动力厂主氦风机驱动电机的标准。对于旋转电机通用设计，主要有GB 755旋转电机  定额和性能，在变频驱动电机设计方面，主要有GB/T 21209变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则，变频器的设计方面，主要有DL/T 994火电厂风机水泵用高压变频器，由于变频器供电所带来的电能质量、电磁兼容等问题，主要有GB 12668.3调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法与GB/T 14549电能质量 公用电网谐波。

4.2 国外相关标准现状分析

与主氦风机驱动电机相关的国外标准主要是IEC与IEEE的相关标准，典型的主要有IEEE 519电力系统谐波控制推荐规程和要求与IEC/TS 60034-25旋转电机，第25部分：专为变频器供电而设计的交流电动机的设计指南及其性能。

- 标准制修订背景

主氦风机是高温气冷堆核动力厂的关键设备，其功能应在反应堆的正常功率运行、反应堆启动和停堆时提供足够流量的氦气通过一回路系统，将堆芯的热量带走。主氦风机设计成内置式结构，即将驱动电机置于一回路氦气环境中，采用电磁轴承支撑；同时，为满足不同工况下运行要求，主氦风机驱动电机应可在额定转速的20%~105%范围内的任意转速下长时间稳定运转。因此，主氦风机驱动电机属于高压大容量氦气环境下变频驱动电机，在设计、制造、试验等方面具有特殊性。因此，有必要结合高清气冷堆核动力厂主氦风机驱动电机的设计、制造实践编制标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、功能与设备分级、总体要求、机械与电气设计要求、材料要求等7个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了球床模块式高温气冷堆（简称“高温气冷堆”）核动力厂主氦风机驱动电机（含变频器）的设计要求。其中，驱动电机包含为驱动电机供电的变频器。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

6.5 功能与设备分级

本标准规定了主氦风机驱动电机的功能，分别规定了驱动电机与变频器的抗震类别与质保要求。

6.6 总体要求

本标准主要从主氦风机驱动电机的运行环境（氦气、放射性石墨粉尘）、运行方式（变频驱动、在规定转速范围内连续定速或变速运行）、设计寿命以及可靠性等方面提出总体要求。

6.7 机械与电气设计要求

本节分别规定了驱动电机与变频器的机械与电气设计要求。

在电机方面，主要规定了电机与叶轮的布置、机壳、腔室结构、转子动力学及抗震分析方面的要求。从电机运行的角度，规定了驱动电机的冷却介质、冷却方式以及应对丧失冷却的能力；规定了驱动电机超速运行的能力要求；规定了驱动电机应提供的仪表信号及保护。

在变频器方面，主要规定了变频器基本电气性能、电磁兼容、电能质量的通用要求。针对驱动电机由电磁轴承支承的设计，规定了变频器在快速制动方面的要求，以应对电磁轴承故障；针对变频器上游厂用电可能出现的电压跌落、短时供电中断等工况，规定了变频器的应对能力；针对主氦气风机通过DCS控制运行的要求，规定了变频器需要提供的运行状态参数与控制信号；针对核动力厂用变频器对可靠性、维修性的要求，规定了变频器控制系冗余以及功率单元与控制单元维修性的要求。

6.8 试验仪器和设备

由于驱动电机为内置式电机，置于具有放射性的氦气环境中，本标准规定了驱动电机所用材料应满足设计寿命内累积辐照剂量要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

| GB 755 | 旋转电机 定额和性能 |
| --- | --- |
| GB/T 156 | 标准电压 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 12668.3 | 调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 21209 | 变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则 |
| JB/T 6443 | 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机—压缩机 |
| JB/T 9535 | 户内、户外防腐电工产品环境技术要求 |
| DL/T 994 | 火电厂风机水泵用高压变频器 |
| IEEE 519 | 电力系统谐波控制推荐规程和要求 |
| IEC/TS 60034-25 | 旋转电机，第25部分：专为变频器供电而设计的交流电动机的设计指南及其性能 |

- 其他需要说明事项

无。