附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核测量系统探测器制造和鉴定准则编制说明

编制说明

（征求意见稿）

中核山东核能有限公司 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中国核学会文件（中核学发[2025]166号）下达，项目编号为：HTB2025036，项目计划周期为2025年3月至2025年12月。本项目由中核山东核能有限公司和清华大学核能与新能源技术研究院牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马惊霄 | 中核山东核能有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 李铎 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 李立涛 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 审核全文 |
| 3 | 韩旭 | 中核山东核能有限公司 | 高工 | 校核全文 |
| 4 | 浦绍俭 | 中核山东核能有限公司 | 高工 | 审核全文 |
| 5 | 李坤 | 中核山东核能有限公司 | 高工 | 参与编制 |
| 6 | 王世震 | 中核山东核能有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 7 | 陈明 | 中核山东核能有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 8 | 张海明 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 9 | 于健 | 北京清能创新科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2前期准备（2025年2-3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收清华大学核能与新能源技术研究院编制的相关设计原则和技术要求；以及中核山东核能有限公司在核测量系统设计、评审、鉴定以及制造中积累的技术文件及经验反馈；收集了核安全法规、核安全导则、能源标准（NB）、中国核学会发布的团体标准和ASME有关标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的技术内容。形成标准项目建议书报送标准化所。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3初稿编写（2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合高温气冷堆核动力厂实际情况，2025年4月17日形成了标准草案。

- 3.4征求意见稿编写（2025年5月）

在初稿完成后，核学会在2025年5月10日组织有关单位专家和代表召开了标准立项评审会。

在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，以及标准的范围，主编单位向参编单位征求了相关意见，并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

主编单位中核山东核能有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见，收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年5月30日完成修改，形成征求意见稿。2025年5月30日，标准征求意见稿完成后，报送标准化所。

- 3.5送审稿编写（2025年7月）

2025年6月30日，标准编制组收到标准化所的意见反馈。标准编制组根据反馈意见，对标准征求意见稿进行了格式和内容方面的修改。2025年7月23日，形成标准送审稿。

- 3.6报批稿编写（2025年10月-2025年12月）

送审稿完成后，核工业标准化研究所在2025年10月30日标准化所完成本标准的送审稿评审。2025年11月15日，标准编制单位根据评审意见，对标准送审稿进行了修改，形成标准报批稿，报送核学会。

- 相关标准现状分析

4.1我国相关标准现状分析

本标准制定前调研了国家标准GB/T 7164-2022《用于核反应堆的辐射探测器特性及测试方法》：该标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（TC30）归口，中核控制系统工程有限公司等多家单位起草，于2022年9月3日发布，2022年10月1日实施。标准内容涵盖用于核反应堆的辐射探测器特性及测试方法，包括堆外核测量系统和堆芯测量系统中使用的中子正比计数管、裂变电离室、涂硼电离室和移动式微型裂变电离室等探测器的特性、测试方法和试验标准，非等效采用了国际标准IEC 60515:2007，结合我国核电技术发展需求，对现有核反应堆用辐射探测器的规范进行了更新。但前述标准和规范均主要针对我国大型商用压水堆核电厂和民用建筑，不能完全适用于高温气冷堆核动力厂，因此有必要通过制定高温堆专门的技术要求予以明确。

目前国内相关的核电设计标准大部分是针对水堆堆型，尚未发现有专门针对高温气冷堆核测量系统探测器制造与鉴定的相关标准体系。

4.2国外相关标准现状分析

由于模块式高温堆具有堆芯温度高、固有安全的优点，国际上将高温气冷堆列为符合第四代先进核能系统技术要求的堆型之一，高温气冷堆技术成为重点发展方向。国际原子能机构的安全标准SSR-2/1等为高温气冷堆的设计提供了通用的安全要求和指导；日本原子能协会为商业高温气冷堆的设计制定安全要求草案。但是尚未形成针对高温气冷堆特点的完全成型的核测量系统及其设备的标准化体系。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆是国际公认的第四代先进核电技术，最突出的优势是具有固有安全性，在发电、热电联产和高温供热等领域商业化应用前景广阔。核测量系统是探测反应堆中子通量的重要设备。

- 高温气冷堆与压水堆等传统堆型在探测器设计上存在显著差异，对核测探测器鉴定与制造上的差异主要体现在以下几个方面：

- 1. 工艺系统和运行方式的不同：高温气冷堆的工艺系统和运行方式与水堆不同，这导致其在探测器的设计上需要考虑不同的工况，在极低中子通量和高通量下均应有良好的表现；堆芯活性区高度达11米，这要求探测器需在全堆芯高度范围内实现低通量与高通量的精准测量，且探测器安装孔道不是直孔道，这些都给探测器的鉴定与制造带来困难。

- 2. 安全性和抗震要求：高温气冷堆的设计准则中明确提出了安全等级和抗震类别的要求，这些要求与传统压水堆有所不同。

- 3. 标准体系的差异：目前，国内外核电设计标准主要针对水堆，尚未形成专门针对高温堆的标准体系。 因此，高温气冷堆的探测器设计需要参考国际标准（如ASME规范）并结合自身特点进行调整。

- 所以考虑到高温气冷堆的探测器设计需要综合考虑其独特的工艺系统、运行工况、安全性和抗震要求等方面的特殊性，这些因素共同决定了其与传统压水堆在探测器鉴定与制造上的显著差异。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、材料要求、制造要求、试验要求等10部分组成。

6.2范围

本标准规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂核测量系统制造和鉴定准则，包括材料要求、制造要求和试验及鉴定要求。

本标准适用于高温气冷堆核动力厂堆外核测量系统核测探测器。

6.3规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

6.4术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5总体要求

本节给出了核测量系统探测器的功能、安全级别及主要技术参数。

6.6材料要求

本节规定了核测量系统探测器关键部位的材料。

6.7制造要求

本节规定了核测量系统探测器制造需满足的核心技术要求，包括6.1　铝电极片电泳覆硼、阴极圆筒电泳覆硼、壳体焊接、探测器充气、无机电缆端接、装配、铭牌与标识等工序的技术要求及检验手段。

6.8试验要求

本节规定了核测量系统探测器鉴定试验及出厂试验所需执行的试验内容及执行标准。

核测探测器应至少有各两台样品按GB/T 12727-2017的总体要求进行鉴定试验，探测器的功能特性按GB/T 7164-2022中规定的测试方法进行测试和鉴定。至少包含以下试验内容：a) 基准试验、b) 极限运行条件下的试验、c) 电磁兼容试验、d) 热老化性能试验、e) 辐照老化试验、e) 振动老化试验、f) 抗震性能试验、g) 最终功能试验。

6.9其他要求

包装、运输和贮存、质量保证和控制、供货方提供的文件三节分别规定了核测量系统探测器在这三个方面的要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF 003	      核电厂质量保证安全规定

HAD 003/03      核电厂物项和服务采购中的质量保证

HAD 003/08	   核电厂物项制造中的质量保证

GB/T 12727	   核电厂安全级电气设备鉴定

GB/T 13625      核电厂安全级电气设备抗震鉴定

GB/T 10263      核辐射探测器环境条件与试验方法

GB/T 40801      钛、锆及其合金的焊接工艺评定试验

EJ/T 677-92     中子电离室

EJ/T 676-92     中子正比计数管

- 其他需要说明事项

无。