附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂氦净化与氦辅助系统安装及验收规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂氦净化与氦辅助系统安装及验收规范》编制计划（计划编号：HTB2025066）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲洋 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 审定全文 |
| 2 | 马力源 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 校核全文 |
| 3 | 王姗姗 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 编制全文 |
| 4 | 周慧琴 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 审核全文 |
| 5 | 银华强 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与审核 |
| 6 | 何学东 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 中级 | 参与审核 |
| 7 | 常华 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 参与审核 |
| 8 | 刘向群 | 中核能源科技有限公司 | 助工 | 参与编制 |
| 9 | 姜鹏 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 10 | 凌云 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 11 | 苗雅君 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 12 | 李昊 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核能源科技有限公司编制的相关系统设备管道安装技术要求、清洁度技术要求及清华大学核能与新能源技术研究院编制的相应设备技术规格书；收集了国标（GB）和能源标准（NB）等有关的施工、验收标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年4月10日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月19日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月13日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对设备及管道的安装及验收规范，国内目前的标准较多，如GB/T 20801、GB 50184、GB 50235、NB/T 47013、NB/T 47014等，内容比较分散，这些标准主要提供了常规工业压力管道及设备的设计、制作、加工、安装、检验等基本要求；在HTGR示范工程形成的自主标准体系中无相关规范，如YB/T 4912主要针对堆内构件的技术要求，T/CNS 24针对管道破裂事故提出的防护设计，T/CNS 90针对燃料元件的制造与检验；针对高温气冷堆氦净化与氦辅助系统设备管道的安装及验收并无专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

针对高温气冷堆设备及管道的安装及验收规范，国外主流标准主要为ASME及KTA系列的相关标准，如ASME BPVC.Ⅲ.5主要涵盖高温气冷堆设备（石墨堆内构件）设计、材料、制造与验收；KTA 3205及3211主要规定通用核级管道安装、压力试验及泄漏试验的通用流程，但是没有针对高温堆特性补充高温/氦气密封要求；国内外均无针对高温气冷堆氦净化与氦辅助系统设备及管道的专用标准。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，其中高温气冷堆作为第四代核能技术的核心代表，已成为核能发展的战略方向。而氦净化与氦辅助系统是高温气冷堆重要的核辅助系统之一。氦净化与氦辅助系统主要工艺介质为氦气具有易泄漏的特点，并具有一定的放射性，对系统的清洁度和密封性均有较高要求；系统设计温度的范围从-196℃到350℃，与工艺运行密切相关的氦气温度参数和绝热施工的质量敏感度高，对绝热安装质量要求高；系统设计压力范围从真空至16.5MPa，且因工艺原因不能用水压试验，气压试验条件苛刻且安全风险高；系统安装工程量大，涉及的安装要求复杂。

- 氦净化与氦辅助系统设备管道在制造、安装及验收阶段，对泄漏率、清洁度、密封、真空度等要求较高。但是现行行业标准、导则中并没有针对氦净化与氦辅助系统多种要求的条文规定：如GB、NB系列规定了常规工业压力管道及设备的设计，没有针对高温气冷堆相应设备及管道的制造、安装及验收；KTA 3205及3211虽然给了通用核级管道安装、压力试验及泄漏试验但未适配HTGR高温及氦气密封特性；因此从高温气冷堆管道和设备安装和验收的角度有必要开展适配高温气冷堆氦净化与氦辅助系统独立的安装及验收规范。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、设备安装技术要求、管道安装技术要求、吹扫清洗技术条件、施工安全要求、验收等7个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了球床模块式高温气冷堆核动力厂氦净化与氦辅助系统设备和管道的安装及验收准则，包括施工准备、元件检验、制作、安装、试验、清洗、涂漆、绝热、检查和验收等方面；适用于氦净化与氦辅助系统设备和管道安装及验收阶段的技术要求。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 设备安装技术要求

本节设备安装从以下方面开展：施工准备、设备检查、设备基础验收、放线、布置垫铁、地脚螺栓安装、设备安装、静电接地、设备试验、设备保护现场清理、设备涂装、设备绝热安装、设备安装记录及设备安装验收文件。

6.5 管道安装技术要求

本节管道安装从以下方面开展：施工准备、管道元件和材料的检验、管子管件的制作、管道阀门的安装、管道的检查、管道系统的试验、管道涂漆、管道保温工程、管道保冷工程。

6.6 吹扫清洗技术条件

本节从以下方面开展：清洁度等级及检验方法、清洁剂、清洁前的准备、安装前的清洗、安装后的清洗、其它技术要求、验收标准及清洁度的维护。

6.7 施工安全要求

本节从施工现场、高空作业、化学品使用及消防制度等方面应注意的事项及措施开展。

6.8 验收

本节给出了验收的规定及验收前应具备的相关文件、记录和报告。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 20801.4-2020 压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装

GB/T 20801.5-2020 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验

GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范

GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范

NB/T 47013 承压设备无损检测

NB/T 47014-2023 承压设备焊接工艺评定

KTA 3205 核电站组件-管道系统

KTA 3211 管道系统安装与验收

- 其他需要说明事项

无。