附件5： 中国核学会团体标准

多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析方法

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析方法》编制计划（计划编号：HTB2025050）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵军 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 牵头编制全文 |
| 2 | 童节娟 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 院党委书记/教授 | 审定全文 |
| 3 | 赵鸿儒 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 助理研究员 | 编制人员可靠性分析部分 |
| 4 | 郑艳华 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 编制事件序列分析部分 |
| 5 | 梁金刚 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 编制源项及放射性后果分析部分 |
| 6 | 张立国 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高级工程师 | 编制源项及放射性后果分析部分 |
| 7 | 刘涛 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制运行状态分析部分 |
| 8 | 彭鹏程 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 博士研究生 | 编制始发事件分析部分 |

- 编制过程

3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

3.2 前期准备（2024年12月-2025年1月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、梳理已有研究成果和工程经验、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先基于多模块高温气冷堆工程项目中已经完成的多模块概率安全分析（PSA）工作进行整理，提炼各技术要素在多模块PSA中需要关注的重点问题及需要达到的要求，作为标准文本编制的基础；其次，充分调研国内外已有概率安全分析相关标准、导则等技术文件，包括ASME标准、IAEA导则、美国NRC的相关导则，以及我国已经发布的核动力厂一级、二级概率安全分析，行业标准NB系列等；同时还调研了国外多模块反应堆PSA的相关经验，为本导则的编制提供参考。

编制工作组在上述基础上，对本标准的目的、范围及主要的技术环节进行了充分的讨论，确定了本标准的初步框架，并根据标准内容进行组员的任务分工。同时，根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

3.3 初稿编写（2025年1月-2025年3月）

在上述工程实践梳理及调研分析的基础上，结合多模块高温气冷堆核动力厂的实际情况，起草了本标准的初稿。

3.4 征求意见稿编写（2025年3月-2025年5月）

初稿完成后，对各章节和条目的定位、颗粒度及要求的合理性等问题，标准编制组内部进行了多次讨论和修改，最终根据编制组达成一致的意见，对初稿进行修改形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年2月28日，完成标准编制组成员对标准初稿的内部意见征集；2025年3月1日-2025年5月16日编制组内部组织多次讨论和修改；2025年5月30日，完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

本标准为首次发布，目前我国尚没有针对多模块设计核动力厂、一址多机等相关的概率安全分析标准，已有的HAD102/20-2021《核动力厂一级概率安全分析》、HAD102/23-2022《核动力厂二级概率安全分析》，以及能标（NB）系列的概率安全分析标准，均以传统水堆核电厂为基础编制。由于传统水堆核电厂均为一堆一机的设计，因此这些标准中均未考虑多模块设计下，同一机组中不同反应堆模块相关性对PSA分析带来的影响。

4.2 国外相关标准现状分析

美国核管会NRC、ASME和IAEA等国际组织发布的PSA相关导则，同样多数以水堆核电厂为基础，近些年已经在逐步开发“非轻水堆”相关的PSA标准和导则，代表性的标准例如ASME/ANS RA-S-1.4-2021《Probabilistic Risk Assessment Standard for Advanced Non-Light Water Reactor Nuclear Power Plants》，但也是相对宽泛的适用各类非轻水堆，而非针对高温气冷堆。而且，这些标准中对于“多模块导致的相关性”问题也没有进行系统的考虑和分析，仅进行了一些概要的说明，因此很有必要对清华大学核研院已经完成的多模块高温气冷堆工程项目的PSA实践经验进行系统化的总结，领先编制和发布多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析方法的标准。

- 标准制修订背景

本标准是在2024年已发布的团标《高温气冷堆核动力厂内部事件概率安全分析方法》（T/CNS136-2024）的基础上，重点考虑模块间相关性对PSA技术要素的影响，编制形成多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析方法。

清华大学核研院作为设计方已经完成了600MW高温气冷堆示范工程和江苏徐圩核能供热发电厂一期工程(高温气冷堆)的PSA工作，这两个工程项目均采用“六堆带一机或一套供热回路”的设计，在PSA分析中对高温气冷堆机组内部的模块间相关性的分析方法积累了较为丰富的工程实践经验，因此有必要将已经形成的实践经验进一步深化和规范化，以指导后续多模块高温气冷堆核动力厂PSA工作的开展。

多模块高温气冷堆核动力厂的每台机组通常包含2个或以上个反应堆模块，这些模块在设计上并不完全独立，这使得多模块高温气冷堆机组内的各反应堆模块在运行模式、系统设计、操作人员、事故影响等方面存在明显的相关性，因此从“机组（多模块）”的层面上开展概率安全分析（PSA）工作，评价其整体的风险水平，对于多模块高温气冷堆核动力厂安全性的论证是必需的。

多模块高温气冷堆核动力厂的模块间相关性贯穿于PSA的主要技术要素，其导致的模块间相关性主要涉及如下几个方面：

（1）运行状态分析。高温气冷堆反应堆模块的运行模式确定后，根据不同的运行要求和大修要求，可能会存在不同模块在同一时间段处于不同运行模式的情况，例如4个处于功率运行，2个处于停堆，因此需要在模块运行模式的基础上建立“机组运行模式”定义和识别的方法。

（2）始发事件分析。传统水堆每个机组包含一个反应堆，因此设备故障等因素导致的始发事件仅会影响一个反应堆，但是对于多模块高温气冷堆，则可能会同时影响部分、全部反应堆模块，因此在始发事件的识别和归组过程中，需要充分的考虑多模块始发事件间的相关性。

（3）事件序列分析。由于可能存在影响多个模块的始发事件，因此在利用事件树方法进行事件序列分析时，需要同时对受影响的多个反应堆模块的事故情景进行综合分析，正确、恰当的模化其中的相关性。

（4）系统分析。由于高温气冷堆PSA模化的部分缓解措施，在相关系统上可能存在共用的情况，在利用故障树进行系统可靠性建模时也需要对此进行充分的考虑，包括设备共因失效等在内。

（5）人员可靠性分析。由于高温气冷堆每个机组的多个反应堆模块的操纵员均处于同一个主控室，因此操纵员的绩效会存在相关性，而且对于一些现场操作，可能会存在人力争夺的问题，即在多个模块相关系统或设备进行现场处理时，由于人员配备的问题只能采用串行的方式，针对事故发展情景会产生明显的影响，这些相关性也应在模型中进行合理的评价和建模。

（6）源项分析及放射性后果分析。在多模块事故情况下，一方面，多个模块的一回路辅助系统可能存在共用，另一方面，由于不同模块事故进程存在先后，因此多模块事故情况下的源项不能简单的现行叠加；同时由于源项的时序性，放射性后果评价中也应考虑这些因素导致的相关性。

综上所述，模块间相关性的存在会对多模块高温堆PSA的结果产生很大的影响，需要对它们的分析提出改进的方法，并进行合理的处理，以评价整个机组的风险水平。而且根据调研，目前国内、国际业界对于多模块核动力厂的PSA尚未建立系统化的评价标准和方法体系，本标准的制定有助于实现国际领先，此外本标准的方法论同样可以拓展应用到其他采用模块化设计的小型模块堆、厂址多机组等的风险评价中。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、多模块高温气冷堆概率安全分析方法及要求、多模块高温气冷堆PSA开发质量的保证措施等6个部分组成。

6.2 范围

本文件针对模块化设计的多模块高温气冷堆核动力厂，规定了概率安全分析的方法和要求，重点关注概率安全分析的各技术要素在分析中对多模块间相关性的评价方法、原则与要求。本文件适用于多模块高温气冷堆核动力厂（单台机组含两个及以上的核蒸汽供应模块），事件范围是内部事件概率安全分析，其他采用多模块设计的核动力厂可参考使用。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

本部分仅给出多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析（PSA）相关的专用术语及与行业内其他规范性文件存在差异的术语，对于通用性的术语其含义与行业内已有规范性文件一致。

6.5 总则

本部分对多模块高温气冷堆核动力厂PSA分析的总体要求及风险设计指标的确定进行描述。多模块高温气冷堆核动力厂应从“机组”的层次评价其风险水平，合理的考虑机组内模块间的相关性。风险设计指标的确定仍应以单个反应堆模块给出，但需要根据多模块PSA的分析结果，支持论证多模块高温气冷堆核动力厂对风险设计指标的符合性，以及支持论证机组总体风险水平不高于同等规模的其他类型的核动力厂。

6.6 多模块高温气冷堆核动力厂概率安全分析方法及要求

本节对多模块高温气冷堆核动力厂PSA各技术要素中需要考虑模块间相关性的方法进行了阐述，并给出了分析的方法和技术要求。

6.6.1 总体要求

多模块高温气冷堆核动力厂PSA中各技术要素的分析仍适用T/CNS 136-2024中的方法，但需要针对各技术要素的特点，合理模化模块间相关性的影响。

6.6.2 运行状态分析

本小节明确了多模块高温气冷堆核动力厂运行状态（POS）和单个反应堆模块运行状态（MOS）的关系，并对POS持续时间的分析方法给出了建议。

6.6.3 始发事件分析

本小节单模块始发事件和多模块始发事件的识别及分析方法给出了要求，并对单模块和多模块始发事件发生频率的方法进行了阐述。

6.6.4 事件序列分析

本小节重点对多模块始发事件的事件序列分析方法进行了阐述，提出了基于“功能题头级最小割集”的建模方法。

6.6.5 系统分析

本小节针对事件序列分析中涉及的存在模块间共用的缓解措施和系统，明确了系统分析中需要考虑的要求，以及共因失效建模的要求。

6.6.6 人员可靠性分析

本小节对多模块人员可靠性分析的相关性进行了阐述，并明确了需要关注的相关性问题。

6.6.7 源项分析及放射性后果分析法

本小节根据多模块事故情景下，事故源项、放射性后果的特点，明确了多模块事故源项及后果评价中需要关注的问题。

6.6.8 模型整合与定量化

本小节对多模块事故情景的定量化结果提出了要求。

6.7 多模块高温气冷堆PSA开发质量的保证措施

多模块高温气冷堆PSA开发的基础方法和质量保证措施应遵循T/CNS 136-2024中的相关要求，同时应对模块间相关性分析的过程做好文档记录，保证分析结果的可追溯性。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAD102/20-2021	核动力厂一级概率安全分析

HAD102/23-2022	核动力厂二级概率安全分析

ASME/ANS RA-S-1.4-2021 Probabilistic Risk Assessment Standard for Advanced Non-Light Water Reactor Nuclear Power Plants

NB/T 20037.1-2017RK 应用于核电厂的一级概率安全评价 第1部分：总体要求

NB/T 20037.2-2012 应用于核电厂的一级概率安全评价 第2部分：低功率和停堆工况内部事件一级PSA

NB/T 20037.11-2018RK 应用于核电厂的一级概率安全评价 第11部分：功率运行内部事件

- 其他需要说明事项

无。