附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核能供热装置可靠性分析实施程序

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核能供热装置可靠性分析实施程序》编制计划（计划编号：HTB2025049）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郝天一 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 编制全文 |
| 2 | 张科科 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 编制全文 |
| 3 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 校核全文 |
| 4 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研究员级高级工程师 | 审定全文 |
| 5 | 钟山 | 中核能源科技有限公司 | 研究员级高级工程师 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收相关技术要求，收集了国标（GB）和能源标准（NB）中与可靠性分析有关的标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题开展了多次内部讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月30日，主编单位中核能源科技有限公司形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

目前国内已有标准多适用于传统压水堆核电厂，未覆盖高温气冷堆供热装置特有的技术场景，如高温氦气、多机组、热电联产等。缺乏针对核能供热装置的可靠性分析标准。

4.2 国外相关标准现状分析

IAEA等国际组织的标准多聚焦于核电站发电系统，对核能供热装置的可靠性分析缺乏针对性指导。国际上尚无专门针对高温气冷堆供热装置的可靠性标准。

- 标准制修订背景

本标准的制定源于高温气冷堆供热装置作为涉及高温高压、核安全、热工水力及多机组联控等多学科交叉技术系统的特殊性，其可靠性直接关系到系统安全与性能。当前该技术处于示范与推广阶段，面临技术碎片化、缺乏统一可靠性分析框架的问题，导致不同项目标准不一致，制约技术成熟度与规模化应用。通过规范设计、制造、运行全过程的可靠性评估方法，可有效降低非计划停堆、供热负荷能力下降等风险，推动核能供热在化工园区场景的落地应用，助力碳中和目标。同时，针对公众对新型核能技术安全性的认知不足，需通过标准化提升技术透明度以缓解社会顾虑；我国虽在高温气冷堆技术领域具备国际领先地位，但缺乏自主可靠性标准体系，亟待建立符合技术发展需求的分析规范，以强化技术话语权、支撑技术输出并提升国际竞争力。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、分析原则、分析输入、供热可靠性目标及指标、供热工况分析、系统分析、供热可靠性模型建模、供热可靠性模型定量化10个部分组成。

6.2 范围

该节阐明了本标准的适用范围。该标准主要适用于高温气冷堆核能供热装置的可靠性分析活动，其它类似装置的可靠性分析工作也可参考本文件。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 分析原则

该节明确了供热装置可靠性分析需遵循的核心原则，旨在构建系统化、科学化的分析框架。系统性原则要求全面覆盖关键系统与组件并分析其交互作用及环境影响；定量与定性结合原则强调通过多维度方法提升评估完整性；可追溯性原则保障分析过程的透明性与可验证性；持续改进原则体现动态优化机制，需随设计迭代与经验反馈更新分析；保守性原则则通过风险控制确保评估结果的安全裕度。这些原则共同构成可靠性分析的标准化实施指南，为后续具体操作提供方法论基础。

6.6 分析输入

该节对供热可靠性分析的输入要求进行规范，明确需收集供热系统设计方案（含工艺流程图、设备技术参数、电气接线图及控制逻辑）、运行工况数据（系统配置与持续时间）及机组大修计划（周期、时间、内容等），以确保分析过程具备完整的数据支撑，从而全面评估供热装置在不同运行状态及维护周期下的可靠性水平，为系统设计优化与风险管控提供依据。

6.7 供热可靠性目标及指标

该节旨在明确高温气冷堆供热装置可靠性分析的核心框架。编制过程中基于核岛与常规岛系统安全耦合特性，结合工业用户对稳定蒸汽参数（温度、压力）及负荷保障的刚性需求，通过量化指标体系构建可靠性评估基准。其中供热可靠性目标体系包含三重维度：通过基本供热需求规范界定技术边界，以最小供热负荷能力确保生产连续性，用寿期内非计划停机时间约束强化系统可用性；可靠性指标设计遵循国际电工委员会IEC 60812标准，采用失效率、MTBF、MTTR等经典可靠性参数，并引入FV/RRW风险重要度分析方法，形成从目标设定到指标验证的完整闭环，为后续可靠性分析实施提供可测量、可追溯的技术依据。

6.8 供热工况分析

该节旨在通过结构化分析方法实现对复杂工况组合的全面覆盖与风险量化，确保标准具备工程可操作性与技术前瞻性。

6.9 系统分析

该节系统化构建了从资料验证、功能界定到FMEA核心分析的技术路径。通过多维度核查设计资料一致性，明确系统边界与性能参数，运用功能图谱厘清模块关联，并基于FMEA方法深度解析失效模式及其对供热能力、蒸汽品质等关键指标的影响，确保分析全面性与工程适用性。

6.10 供热可靠性模型建模

该节明确了供热可靠性模型建模的步骤，包括确定顶事件、构建简化流程图、设定建模假设、采集数据及故障树分解，确保模型准确反映系统失效逻辑并满足分析需求。

6.11 供热可靠性模型定量化

该节指出应定量分析计算最小割集及顶事件概率，评估底事件重要度，并结合重要度、敏感性及不确定性分析，明确结果不确定性来源与关键假设，确保可靠性评估的科学性与严谨性。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF102 核动力厂设计安全规定

HAD102/01 核电厂设计总的安全原则

HAD102/17 核动力厂安全评价与验证

GB/T7163-2021 核电厂安全系统可靠性分析要求

IEEE-353-2016 核电站系统和其它核设施可靠性分析指南

- 其他需要说明事项

无。