附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核安全相关系统与设备定期试验监督大纲编制指南

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核安全相关系统与设备定期试验监督大纲编制指南》编制计划（计划编号：HTB2025068）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张科科 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 编制全文 |
| 2 | 刘凌 | 清华大学 | 研高 | 校核全文 |
| 3 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审核全文 |
| 4 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 5 | 李治军 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 6 | 刘璇 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

3.2 前期准备（2023年3月-2025年4月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收HTR-PM核安全相关系统与设备定期试验监督大纲，调研了HTR-PM核安全相关系统与设备定期试验监督大纲的编制方法及注意事项，全面了解并参与编制了国内某核电项目核安全相关定期试验监督大纲；除此之外，调研了国内关于核动力监督要求的相关标准，包括HAF103核动力厂运行安全规定、HAD103/09核电厂安全重要物项的监督、HAD003/09核电厂调试和运行期间的质量保证、GB/T 5204-2021核电厂安全系统定期试验与监测；另外调研了美国RG1.175（风险指引型在役试验）的相关内容。并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月14日，中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月23日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月1日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对核动力厂安全系统定期试验监督的的标准，国内目前的标准主要是GB/T 5204-2021 核电厂安全系统定期试验与监测，以及HAD103/09核电厂安全重要物项的监督导则。GB/T 5204-2021规定了核电厂安全系统实施定期试验与监测的设计准则与要求，HAD103/09为核动力厂的监督活动提供了指导和建议，但是并无针对高温气冷堆核安全相关系统与设备定期试验监督大纲编制的相关标准。

4.2 国外相关标准现状分析

针对核动力厂核安全相关系统与设备的监督，美国联邦法规10CFR 50附录B明确了定期试验监督的要求，RG 1.175提供了一种将风险指引的方法应用于定期试验监督的方法，可以借鉴该导则中的相关方法，开展核安全相关系统与设备定期试验范围、周期的变更。

- 标准制修订背景

我国正在大力发展核电，高温气冷堆凭借其安全、高效、多用途等优势，成为未来核能发展的重点方向，而只有在确保安全的前提下，核能才能发挥其高效、低碳的优势，支撑能源结构转型和可持续发展。而核安全相关设备的稳定运行是影响反应堆安全的关键。核动力厂内定期试验监督大纲对核安全相关系统与设备的稳定运行起着至关重要的作用，但是目前国内并无针对大纲的编制制定专门的标准，更没有针对高温气冷堆监督大纲的编制制定相关标准。形成完整的高温气冷堆设计标准体系，有利于保护其知识产权，塑造高温气冷堆的品牌形象，有利于高温气冷堆的发展。因此，为了高温气冷堆发展，为了提高高温气冷堆机组运行的安全性和可靠性，需要专门制定相应的编制标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、监督大纲编制要求、监督大纲编制方法、试验周期的确定、运营阶段监督大纲升版、附录8个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂核安全相关系统与设备定期试验监督大纲（简称监督大纲）编制的总体要求；适用于高温气冷堆核动力厂，包括纯发电机组，及其它热电联供机组等；适用于设计阶段监督大纲的编制；适用于核动力厂运营阶段监督大纲的升版。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 监督大纲编制要求

高温气冷堆核安全相关系统与设备定期试验监督大纲，根据相应项目的最终安全分析报告及运行技术规格书的内容确定定期试验项目、试验周期、试验工况、判定系统和设备的准则以及监督要求。

6.6 监督大纲编制方法

监督大纲编制主要包括以下工作内容和步骤：设计文件输入、确定列入监督大纲的系统或设备、技术要素的确定、技术要素的确认。

6.7 试验周期的确定

运行技术规格书中监督要求规定的监督频度对应的试验周期是相关监督内容的最长试验周期。本节给出监督大纲中初始定期试验周期确定需要考虑的因素。并规定了核动力厂进入运营阶段，定期试验周期修改需要遵循的原则。

6.8 运营阶段监督大纲的升版

列入核安全相关系统与设备定期试验监督大纲的定期试验受监管部门的监督，因此监督大纲的升版需特别关注。本节主要规定了运营阶段监督大纲升版需要遵循的原则。

6.9 附录

附录中给出了高温气冷堆运行模式表、列入监督大纲的核安全相关系统与设备清单，以及监督大纲中定期试验内容格式。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HTR-PM核安全相关系统与设备定期试验监督大纲

- 其他需要说明事项

无。