中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂核安全级弯管流量传感器技术要求 编制说明 （报批稿）

标准编制组 2025年6月

一、任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”（中核科发[2024]461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。本项目由清华大学核研院主编。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核安全级弯管流量传感器技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025072）。

二、标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任成 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编写并校核全文 |
| 2 | 孙艳飞 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高级工程师 | 校核全文 |
| 3 | 李铎 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 校核全文 |
| 4 | 熊德桂 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 编写并校核全文 |
| 5 | 邵拓 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 校核全文 |
| 6 | 黄晓津 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 审定全文 |
| 7 | 董玉杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 审定全文 |
| 8 | 高旭 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 9 | 陈景 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 10 | 石琦 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |

三、编制过程

3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。

3.2 前期准备（2024年12月-2025年1月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先总结华能山东石岛湾高温气冷堆示范工程的工程实践结果，收集了国标（GB）和能源标准（NB）有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

3.3 初稿编写（2025年2月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

3.4 征求意见稿编写（2025年6月-2025年9月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，主编单位向各参编单位征求了相关意见。对于反馈意见，主编单位内部进行反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年6月18日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年7月30日收到编制组成员单位对标准编制的反馈意见。2025年9月30日完成修改，形成征求意见稿。

3.5 送审稿编写（2025年10月-2025年11月）

核工业标准化研究所组织中国核学会团体标准审查会，由多家单位的专家对本标准征求意见稿进行审查，对本标准征求意见稿提出意见。编制组根据修改意见修改完成后形成标准送审稿。

3.6 报批稿编写（2025年11月-2025年12月）

核工业标准化研究所在北京组织中国核学会团体标准送审稿审查会，由多家单位的专家对本标准送审稿进行审查，对本标准送审稿提出意见。编制组修改完成后形成标准报批稿。

四、相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对差压式流量测量方法，国内目前的标准主要是GB/T 2624《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》系列标准，该系列标准提供了孔板流量计、喷嘴和文丘里管喷嘴流量计、文丘里管流量计的测量原理和一般要求、计算公式和系数表等，针对弯管流量计并无专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

针对差压式流量测量方法，国外的标准主要是ISO 5167系列标准，该标准也由国内标准GB/T 2624等同采用，并无弯管流量计的专用标准。

五、标准制修订背景

本标准编制原则是立足于高温气冷堆核动力厂的运行目标、安全目标，充分结合高温气冷堆核电站一回路氦气流量测量的需求、设计特点与实践经验，尽可能体现本标准的先进性、可操作性和适用性。

国内目前针对差压式流量计的标准是GB/T 2624《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》系列标准，提供了孔板、喷嘴和文丘里管喷嘴、文丘里管这几种称为“标准流量计”的测量原理、计算公式、尺寸及精度要求、系数表等，使用起来也非常方便。但受到高温气冷堆一回路结构设计特点的限制，这几种标准流量计并不适合高温气冷堆一回路氦气流量测量。弯管流量计因其结构简单、长期稳定性好、压力损失小等优点，在诸多场景下也得到一定的应用，而其结构也非常适合高温气冷堆使用。但常规应用对于弯管流量计的具体加工要求并未进行标准化规定，几何尺寸不精确控制、流量系数离散大，无法直接应用在高温气冷堆。因此结合高温气冷堆示范电站的实践经验，对在高温气冷堆中使用的弯管流量传感器制定了本标准。

六、主要技术内容的说明

依照高温气冷堆一回路氦气流量测量的基本设计原则，结合高温气冷堆的运行特性、安全特性，本标准主要技术内容包括：

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、材料要求、制造要求、试验要求、包装运输贮存要求、质量保证要求和提交文件要求共10个部分组成。

6.2 范围

本标准规定了高温气冷堆核动力厂（以下简称：高温气冷堆）核安全级弯管流量传感器的技术要求，包括总体要求、材料要求、制造要求、试验要求、包装运输贮存要求、质量保证要求和提交文件要求。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 总体要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器的作用、安装方式、使用方法、安全级别和质保等级、主要技术参数。

6.6 材料要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器的主体材料、导压管嘴材料和焊接材料应遵循的标准规范。

6.7 制造要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器的管件机加工尺寸要求、加工精度要求、直管段要求和焊接要求。

6.8 试验要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器必须进行的试验项目（无损检验、压力试验、氦检漏试验、流量试验）的试验方法和应满足的要求。

6.9 包装运输贮存要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器在包装、运输和贮存应符合的要求。

6.10 质量保证要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器制造方应满足的质保要求。

6.11 提交文件要求

本节规定了高温气冷堆核安全级弯管流量传感器制造方应随产品提交的产品资料文件清单。

七、重大问题的处理经过和依据

无。

八、参考资料清单

- HAF 003        核电厂质量保证安全规定

- HAF 102			核电厂设计安全规定

- HAD 003/03     核电厂物项和服务采购中的质量保证

- HAD 003/08	   核电厂物项制造中的质量保证

- GB/T 1800.1	《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础》

- GB/T 1800.2	《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第 2 部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》

- NB/T 20408     核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

- JJG 640-2016	差压式流量计鉴定规程

- ASME-2004 第II卷 锅炉及压力容器规范 材料

- ASME-2004 第III卷 核设施部件建造规则

- ASME-2004 第V卷  锅炉及压力容器规范  无损检测

- ASME-2004 第IX卷 锅炉及压力容器规范  焊接与钎接评定

九、其他需要说明事项

无。