附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂水淹概率安全分析

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂水淹概率安全分析》编制计划（计划编号：HTB2025043）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李静玉 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 编制全文 |
| 2 | 谭方泉 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 参与编制 |
| 3 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 参与编制 |
| 4 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 5 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 校核全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核能源科技有限公司编制的相关高温气冷堆核动力厂概率安全分析技术要求，及清华大学编制的相应高温气冷堆核动力厂概率安全分析报告；收集了能源标准（NB）有关的技术要求、标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月30日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年6月12日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月20日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对核动力厂内部水淹概率安全分析，国内目前的标准主要是NB/T 20037.3-2021和NB/T 20425-2017，这些标准主要提供了核电厂内部水淹概率安全分析的技术要求及实施方法，一般适用于压水堆。

4.2 国外相关标准现状分析

针对核动力厂内部水淹概率安全分析，国外主流标准主要为ASME/ANS系列的相关标准，如ASME/ANS RA-Sb-2013、ASME/ANS RA-S-1.4-2013等分别给出了轻水堆、非轻水堆的水淹PSA技术要求；另外EPRI 1019194中提供了适用于轻水堆的水淹PSA方法导则，但未针对高温气冷堆核动力厂给出技术要求。

- 标准制修订背景

随着近些年来公众以及政府对核电技术发展和核安全的关注，各国的安全监管当局、核电厂业主及其各大科研机构等都愈加重视核电厂的内外部灾害风险研究。内部水淹作为内部灾害的重要组成，是核安全审评的重点之一。

高温气冷堆作为我国拥有自主知识产权、具有第四代核电特征的先进反应堆技术，具有多模块设计特征,即每个高温气冷堆机组包含多个反应堆模块，多个反应堆模块产生的蒸汽带动同一台汽轮机组进行发电。与压水堆不同，高温气冷堆机组的系统和设备需服务于多个反应堆模块，其中即包含单模块专用系统，如控制棒系统、吸收球系统等；也包含多模块共用系统，如氦净化系统。因此，高温气冷堆在开展内部水淹概率安全分析（以下简称“内部水淹PSA”）时需针对多个反应堆模块开展水淹源识别、水淹情景分析及水淹始发事件分析等任务。

另外，高温气冷堆内部水淹PSA中在事故后果上也与水堆不同。由于高温气冷堆具有固有安全性，其不存在堆芯损坏的事故后果，高温堆中采用放射性释放频率作为内部水淹PSA的分析目标，而不是堆芯损坏频率。

鉴于上述高温气冷堆的设计特征，目前国标、行标相关的内部水淹PSA基本上是针对传统的压水堆堆型的，并不能完全适用于高温气冷堆。因此有必要编写制定适用于高温气冷堆的内部水淹PSA标准。通过制定相关标准，有利于将高温堆内部水淹PSA技术要求及方法标准化、规范化。该标准的制定有利于健全我国自主核电标准体系，形成与国际水平相当的行业标准，有助于我国核电走出去战略的顺利实施。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义及缩略语、高温气冷堆核动力厂内部水淹PSA技术要求、同行评估、参考文献等6个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂水淹概率安全分析（PSA）的技术要求。标准适用于高温气冷堆核动力厂，其他堆型核动力厂可参照执行。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 高温气冷堆核动力厂内部水淹PSA技术要求

编制本标准的目的为高温气冷堆核动力厂内部水淹PSA模型开发提供技术要求，并使得内部水淹PSA模型能够用于支持核动力厂风险指引型决策。按照内部水淹PSA要素，确定其主要目标，并明确各要素的高层次要求及相应的支持性要求。标准主要从以下方面给出核动力厂内部水淹PSA的明确技术要求：

1)内部水淹核动力厂区域划分（IFPP）；

2)内部水淹源的确定和表征（IFSO）；

3)内部水淹情景的建立（IFSN）；

4)内部水淹导致的始发事件（IFEV）；

5)内部水淹事件序列和定量化（IFESQ）。

6.6 同行评估

本节规定了同行评估应满足的要求。

6.7 参考文献

本节列出了标准所参考的文献列表。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

ASME/ANS RA-Sb-2013 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications

ASME/ANS RA-S-1.4-2013 Probabilistic Risk Assessment Standard for Advanced Non-LWR Nuclear Power Plants

EPRI 1019194 Guidelines for Performance of Internal Flooding Probabilistic Risk Assessment

NB/T 20425-2017 核电厂内部水淹概率安全评价开发方法

- 其他需要说明事项

无。