附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂智能化运维技术指南

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂智能化运维技术指南》编制计划（计划编号：HTB2025069）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张超 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 钟山 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 校核全文 |
| 3 | 王怡明 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审定全文 |
| 4 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 5 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 6 | 刘涛 | 清华大学 | 教授 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年3月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收国家能源局发布的相关文件，及IEC/IEEE 62582等系列国标标准和准则；收集了其他国标（GB）和能源标准（NB）有关的标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年6月1日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年6月15日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月30日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

国内在核动力厂智能化运维标准建设上已取得一定进展。随着核动力产业规模扩大与技术升级，对智能运维标准化需求愈发迫切。国家能源局等部门积极推动，在《核电智能化运维技术标准体系》等文件中，明确了数据采集、传输、存储及分析等环节技术标准与安全要求，为行业规范发展提供有力支撑。众多核电企业与科研机构也投身其中，如国家电投在多个核电站试点智慧运维系统，借助大数据分析与人工智能算法，实现设备故障提前预警与精准诊断，大幅降低设备故障率与运维成本，这为标准制定提供了实践依据。然而，由于智能核电运维涉及多领域复杂技术，当前标准在系统性、兼容性方面仍需完善，不同企业与项目在具体执行时存在差异，亟需构建更统一、细化的标准体系，以推动行业整体高效发展。

4.2 国外相关标准现状分析

国外核电发达国家在核动力厂智能化运维标准领域起步早，积累深厚。美国核管会（NRC）虽未针对AI等新技术全面更新标准，但已关注到其在核电厂应用的风险，如发布报告探讨AI异常时的“故障安全”协议及人类控制权交接问题，推动相关标准完善。法国、日本等国核电企业与科研机构紧密合作，在自动化控制、设备监测诊断等方面建立了成熟标准体系。例如法国核电企业凭借先进技术与丰富经验，制定出涵盖核电站全生命周期智能运维详细标准，从设计阶段融入智能理念，到运行维护中依据标准实现设备精准监测与维修，保障核电站安全高效运行。不过，面对快速发展的新技术，国外标准也面临更新迭代压力，需持续优化以适应行业新变化。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆作为第四代核能技术的典型代表，凭借其固有安全性、高核热转换效率以及广泛的用途，在全球核能发展格局中占据重要地位。华能山东石岛湾高温气冷堆示范工程的顺利推进，从开工建设到实现稳定运行，关键核心技术持续突破，为高温气冷堆技术的规模化推广筑牢根基，也让业界对其运维管理的标准化、智能化提出了迫切需求。

- 在技术层面，高温气冷堆有着区别于传统核电技术的独特设计与运行特性。其采用全陶瓷型包覆颗粒燃料元件、耐高温陶瓷堆内构件，配合两套独立的反应堆停堆系统以及非能动余热排出系统，从根本上降低了核电厂大量放射性物质释放的风险。例如，燃料元件在1620摄氏度高温下仍能有效阻挡放射性泄漏。然而，这种独特性使得传统核动力厂运维技术难以直接套用。并且，随着智能化技术在核电领域的渗透，如物联网、大数据、人工智能等技术在设备监测、故障诊断、预测性维护等方面的应用，虽大幅提升运维效率与安全性，但由于缺乏统一标准规范，不同项目在技术应用、数据接口、系统集成等方面存在显著差异，严重阻碍了行业内技术交流、经验共享与协同发展。目前国际上通用的核电运维标准，如ASME制定的《OM-Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants》，主要针对轻水反应堆核电站的设备测试、检查等环节提出要求，对于高温气冷堆的特殊设计与智能运维需求适配性不足。国际原子能机构（IAEA）虽发布了系列核电安全标准、技术报告并提供安全审查服务，涵盖核电站运行各方面安全要求，但在高温气冷堆智能运维的针对性技术指导上，仍有待进一步细化与完善。

- 从能源发展趋势看，全球对清洁能源的需求与日俱增，核电作为稳定、高效的低碳能源，发展势头迅猛。我国积极践行“双碳”目标，核电在能源结构优化中扮演关键角色。高温气冷堆不仅能高效发电，还可凭借高参数热源和汽源优势，在热电联产、工业供热、制氢等领域拓展应用，契合我国多元化能源发展战略。在此背景下，规范高温气冷堆核动力厂运维技术，可保障核设施安全稳定运行，提高能源利用效率，助力能源绿色低碳转型，推动核电产业高质量发展。在国内，华能山东石岛湾高温气冷堆示范工程的建设与运行，集聚产业链上下游500余家单位，攻克多项关键技术，设备国产化率超90%，形成了一套含技术标准在内的自主知识产权体系。但目前国内针对高温气冷堆核动力厂运维技术的标准尚未形成完善体系，仅有部分零散标准分布在工程建设、设备制造等环节，难以满足智能运维全流程、系统性的规范需求。

- 在政策与监管方面，国家高度重视核电安全与发展，相继出台系列政策法规，对核电运维管理的规范性、安全性提出严格要求。诸如国家能源局等部门积极推动核电运维相关标准体系建设，为行业发展提供政策指引。同时，监管机构强化对核设施全生命周期监管，从设计、建设到运行维护，都要求有完善标准作为监管依据。制定高温气冷堆智能核动力厂运维技术指南标准，既能满足政策法规要求，也能为监管部门提供有力监管工具，确保高温气冷堆核动力厂安全合规运行。而现有政策监管所依据的标准框架，在面对高温气冷堆智能运维这类新兴复杂技术时，存在更新滞后、覆盖不全面等问题，亟需全新标准指南予以补充与优化。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、智能运维总体架构与平台要求、智能运行技术要求、智能监盘技术要求、智能运维技术要求、智能厂房技术要求、人员安全与防人因技术要求、供热安全与调优技术要求、群厂数据共享与协同技术要求、人机功能合理分配与交互设计要求、断网与应急处置技术要求、系统集成、测试与验证要求、运维管理、培训与持续改进要求等16个部分组成。

6.2 范围

本标准规定高温气冷堆核电厂智能运维体系的总体目标、架构、功能、技术、管理要求及实施规范。“智能运维”覆盖智能运行、监盘、设备监测、维修、厂房管理、人员安全等多方面及使能技术与管理措施，指导智能运维系统全流程，适用于新建项目及现有高温堆智能化改造。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 总则

核心目标与愿景：构建安全、高效、经济、智能、协同的运维体系，实现更安全运行、可靠设备、优化性能、高效协同及更少人为差错，安全优先，利用技术赋能，构建人机协同模式。

技术路线：部署传感器实现全面感知，打破数据孤岛，体系具备自我学习和持续进化能力，形成闭环管理流程。

6.6 智能运维总体架构与平台要求

总体技术架构：采用分层、模块化、开放、安全、可扩展架构，包括感知与采集、网络与传输、数据与平台、应用与服务、展现与交互层。

平台基础功能：支持多源数据处理、三维可视化、AI模型管理、报警与事件管理、业务流程管理、知识库管理、API接口、用户认证、运行监控及数据治理。

6.7 智能运行技术要求

智能操作指导与预演：为关键操作提供指引，利用数字模型预演分析。

运行参数智能优化：基于数据和模型寻优，经确认后实施并监控效果。

智能启停堆与工况转换辅助：为启停堆和工况转换提供辅助，监控参数，提示操作。

运行异常智能处置辅助：识别异常类型及原因，提供处置建议，辅助评估影响。

6.8 智能监盘技术要求

多维状态综合监视：集成数据，构建多层次监视体系，提供定制化界面。

自动化异常识别与报警分级：识别异常并分级报警，减少无效报警。

智能趋势预测与风险预警：对参数和设备状态进行预测和风险评估。

可视化与人机交互界面：利用多种手段直观展示状态，界面符合人因工程学原理。

6.9 智能运维技术要求

设备在线监测与健康管理：部署传感器，采集处理数据，构建设备健康模型，进行故障诊断和寿命预测，推荐维护策略。

智能维修辅助：生成维修工单，推荐维修方案，利用AR/VR技术辅助，预测备件需求，记录维修数据。

智能巡检：覆盖难到达或关键区域设备，规划巡检路径和任务，支持自动和人工巡检，分析巡检数据并处理结果。

6.10 智能厂房技术要求

厂房环境智能感知与调控：部署传感器，实时采集环境参数，可视化展示，识别异常并预警，记录数据用于评估。

厂房三维可视化与数字孪生：建立BIM模型，融合多源数据，实现室内外集成展示，支持交互操作，利用数字孪生进行模拟和预测，模型每两年升级一次。

6.11 人员安全与防人因技术要求

人员实时定位与状态监测：部署定位系统，人员佩戴可穿戴设备，实时显示位置和状态，记录轨迹用于分析。

区域授权与行为规范智能监督：设置电子围栏，控制访问权限，识别不安全行为并预警，记录违规事件。

6.12 供热安全与调优技术要求

对供热管道和设备进行安全参数监测，建立故障诊断和预警模型，预测热用户负荷，智能调节热功率输出，建立供热水力、热力学模型，制定阀门开度调整策略。

6.13 群厂数据共享与协同技术要求

制定数据共享标准与接口规范，实现跨厂区/模块协同诊断与优化，构建经验共享与知识传递平台，促进知识传播和应用。

6.14 人机功能合理分配与交互设计要求

遵循人因工程要求，合理分配人机功能，发挥各自优势，智能模块提供决策解释，HMI设计遵循原则，进行人因工程学评估和验证。

6.15 断网与应急处置技术要求

系统设计考虑断网时本地核心功能独立运行，数据本地缓存并在网络恢复后上传，配备应急通信手段，有基于传统手段的应急处置预案。

6.16 系统集成、测试与验证要求

制定系统集成计划，采用标准化接口，制定全面测试计划，覆盖多种测试场景，核心算法和策略在仿真平台和实际环境中验证，制定验收标准。

6.17 运维管理、培训与持续改进要求

建立智能运维系统自身的运维管理体系，制定分层分类培训计划，对关键岗位引入技能认证。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 22239 网络安全等级保护基本要求

HAF 003 核电厂质量保证安全规定

NB/T 20054 核电厂安全重要仪表和控制系统执行A类功能的计算机软件

- 其他需要说明事项

无。