附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂供热装置 维修影响分析

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析》编制计划（计划编号：HTB2025067）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎闫 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 朱文韬 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审定全文 |
| 3 | 刘宇婷 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 4 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 正高级工程师 | 参与审核 |
| 5 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 正高级工程师 | 参与审核 |
| 6 |  |  |  |  |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2023年7月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先调研了国内外关于维修影响分析的标准情况，充分研究国内高温气冷堆核动力厂关于供热装置的维修要求，并在此基础上确立编制标准的构架以及技术内容。根据前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年1月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2024年6月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

目前，国内针对高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析的相关研究较少。仅在法规HAF102和导则HAD103-08中提出维修的总体原则性要求，未规定设备维修影响的具体分析方法。尚未形成针对高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析的相关标准。

4.2 国外相关标准现状分析

目前，国外尚未形成针对高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析的相关标准。

- 标准制修订背景

- 目前，随着高温气冷堆技术的不断发展，其在国内的应用也逐渐增多。高温气冷堆产生的蒸汽温度高，可与石化行业深度耦合，并可用于供汽、供暖、海水淡化等多种应用场景，在热应用领域具有广阔的市场前景。

- 高温气冷堆核动力厂在确保核安全的前提下，还应保证供热装置的稳定性并匹配热用户需求，在各类运行工况下，尽量满足热用户的供热量需求，同时保证供热的可靠性和稳定性。为了确保热用户稳定地生产，应尽量减少高温气冷堆核动力厂的设备维修更换活动对供热装置的影响，以确保供热的连续性，保证工业蒸汽的持续供给。高温气冷堆核动力厂通常由多个反应堆模块配套一台汽轮机机组和供热装置，与压水堆相比，检修工况和策略更为复杂，且多模块之间存在共用系统，使得反应堆模块之间可能存在相互影响。

- 因此，有必要针对设备维修更换活动对高温气冷堆供热装置的影响开展分析，为此需要针对高温气冷堆供热装置维修影响分析制定相应的标准规范。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、维修影响分析方法和流程等4个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了适用于高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析的方法和流程，包括检修工况定义和识别、影响核动力厂正常运行的系统分析、系统设备维修更换条件分析和特定检修工况多模块共用系统影响分析。其他用于供热场景的核设施的维修影响分析可参照本标准执行。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.4 维修影响分析方法和流程

本标准规定了高温气冷堆核动力厂供热装置维修影响分析流程，包括检修工况定义和识别、影响核动力厂正常运行的系统分析、系统设备维修更换条件分析和特定检修工况多模块共用系统影响分析。

- 检修工况定义和识别

高温气冷堆检修工况一般包括：全厂检修工况、单模组检修工况或汽轮机检修工况等。在定义检修工况时，应分析多个模块同时开展检修的组合情况，以满足供热目标。

- 影响核动力厂正常运行的系统分析

应首先从系统层级分析得到影响核动力厂正常运行的系统，主要考虑以下几个方面：失效可能导致高温气冷堆模块紧急停堆、高温气冷堆模块后撤、供热装置无法连续供给合格工业蒸汽或汽轮发电机组无法正常运行，此外还需考虑与影响核动力厂正常运行的系统存在接口的系统

- 系统设备维修更换条件分析

应在系统分析基础上，进一步从设备层级分析其是否具备在线维修更换条件，对于不具备在线维修更换条件的设备，需要确定在何种运行工况下可开展维修更换活动，同时还需考虑运行技术规格书对系统设备的维修要求。

- 特定检修工况多模块共用系统影响分析

由于高温气冷堆存在多个模块共用的系统，为了满足供热目标，应保证这些多模块共用系统在高温堆特定检修工况期间（如单模组检修工况）仍能正常运行，且不影响其他模组的正常运行。因此需要识别出失效可能导致核动力厂运行中断的多模块共用系统，并进一步分析在特定检修工况下这些系统对其他模块的正常运行产生的影响。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF102-2016	核动力厂设计安全规定

- 其他需要说明事项

无。