附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂设备可靠性数据采集方法

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂设备可靠性数据采集方法》编制计划（计划编号：HTB2025042）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 卢放 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 校核全文 |
| 3 | 钟山 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审定全文 |
| 4 | 张拙 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 5 | 陈婷婷 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年2月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收国家核安全局印发的中国核电厂设备可靠性数据采集指南，并对该指南进行了研究和分析，结合高温气冷堆的PSA数据分析的需求，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月10日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月20日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年5月30日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

国家核安全局于2014年与2019年印发和修订了开展核电厂设备可靠性数据采集工作的相关要求与采集指南，要求各核电厂营运单位开展核电厂设备可靠性数据采集工作并每年向国家核安全局集中报送一次数据，新投运机组在满功率后开始采集数据并于24个月内报送数据。

由于高温气冷堆有大量特有设备，这些设备与传统压水堆核电厂设备有较大差异，在高温气冷堆PSA数据分析中定义的设备类、设备边界均与压水堆有较大差异。因此，在执行数据采集时，国家核安全局印发的《核电厂设备可靠性数据采集指南》中涵盖的设备类及其设备边界定义无法完全覆盖高温气冷堆的设备范围。

4.2 国外相关标准现状分析

国外可靠性数据采集方面的主要参考标准是NRC发布的NUREG/CR-6823《Handbook of Parameter Estimation for Probabilistic Risk Assessment》，该文件给出了PSA数据分析中电厂特定数据源的采集与处理方法，但不涉及高温气冷堆特殊设备类的技术要求。

- 标准制修订背景

设备可靠性数据是概率安全分析（PSA）的重要基础，也是核动力厂运行阶段的维修规则等可靠性相关工作的重要保证。目前高温气冷堆PSA数据分析中，有大量高温气冷堆特有设备采用通用数据，这些设备亟待采用核动力厂特定可靠性数据以进行数据更新、保证高温气冷堆PSA模型质量，因此需要高温气冷堆核动力厂采集设备可靠性数据。为解决现有设备可靠性数据采集指南不完全适用于高温气冷堆的问题，指导高温气冷堆核动力厂开展设备可靠性数据采集工作，有必要编制标准将相关要求标准化。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、数据来源、采集周期、采集过程、可靠性模型与原始数据采集要求、失效统计准则、数据采集的质量保证、上报设备可靠性数据采集结果等10个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂设备可靠性数据采集的要求，适用于高温气冷堆核动力厂，其他非轻水堆型核动力厂可参照执行；本标准适用于高温气冷堆核动力厂概率安全分析（PSA）模型中涉及的设备，核动力厂在数据采集工作中可根据自身需求扩大采集范围；本标准不涉及数字化仪控系统（DCS）设备。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 数据来源

可靠性数据采集的原始数据主要包括机组运行状态、设备运行状态的在线采集数据与历史数据，设备的维修、定期试验与工改数据，失效数据，操纵员指令等；本标准推荐采用DCS数据采集接口、运行与维修历史记录、工改记录等来源进行数据采集。

6.6 采集周期

本标准根据国家核安全局的采集周期要求，制定了高温气冷堆核动力厂设备可靠性数据采集周期。

6.7 采集过程

本节给出了设备可靠性数据采集过程的方法步骤，具体包括确定采集对象、确定采集对象设备类、确定需采集的设备可靠性数据、原始数据采集与统计、填写设备可靠性数据采集表等。

6.8 可靠性模型与原始数据采集要求

本节根据PSA模型中模化的设备可靠性模型，给出了运行失效、需求失效、列不可用三种可靠性模型的参数估计公式，并根据这些公式制定了运行数据、需求数据、维修数据、试验数据、更换数据、失效数据等类型原始数据的采集要求。

6.9 失效统计准则

本节给出了高温气冷堆核动力厂设备的失效模式，并制定了对原始数据进行甄别，判断设备是否失效的具体判据。

6.10 数据采集的质量保证

本节规定了高温气冷堆核动力厂在开展设备可靠性数据采集工作时的人员要求与数据采集结果的确认、校核和审定要求。

6.11 上报设备可靠性数据采集结果

本节规定了设备可靠性数据采集结果的上报内容与格式要求，包括设备失效事件记录、设备可靠性数据统计结果和安全重要系统列不可用情况统计三项主要内容。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

国核安发[2019]5号 关于开展核电厂设备可靠性数据采集工作的通知（含附件 核电厂设备可靠性数据采集指南）

- 其他需要说明事项

无。