附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂主控制室可居留性评价准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”（中核科发[2025]166号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。本项目由清华大学核研院主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方晟 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高工 | 编制全文 |
| 2 | 李红 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研高 | 审定全文 |
| 3 | 李文茜 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研高 | 校核全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2021年3月-2021年6月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核集团发布的“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”文件；收集了国标（GB）和能源标准（NB）有关的设计要求，并对上述所有设计要求进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年12月-2025年2月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年2月-2025年4月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年2月15日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年3月30日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年4月15日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

随着核电产业的蓬勃发展，我国也逐步构建起一套较为完善的核安全法规与标准体系。《核动力厂设计安全规定》（HAF 102）作为总体性的法规文件，从宏观层面规定了核动力厂设计应遵循的安全原则，其中对主控室在整个核动力厂安全体系中的地位与作用进行了明确阐述，为后续细化主控室可居留性标准奠定了基础。《核动力厂辐射防护规定》（GB 6249）则聚焦于辐射防护领域，详细规定了核动力厂辐射防护的目标与剂量限值。但是上述标准缺乏直接针对高温气冷堆主控室可居留性评价的准则。

4.2 国外相关标准现状分析

目前主控制室可居留性评价的方法与准则主要针对压水堆，包括国外的NUREG-6331,，RG1.194-1.197和SRP6.4等法规导则。国内现有水堆的两个标准为《NB/T 20531-2018  核电厂主控制室可居留性评价用大气弥散因子分析方法》与《NB/T 20395-2017  主控制室可居留性设计要求》。上述标准未考虑高温堆的事故源项、事故进程与事故释放方式、主控制室通风与压水堆的差别。在应用于高温气冷堆时，需要做适应性修改。除此以外，高温气冷堆在多个厂址中存在与其他堆型相邻的特点，还需考虑相邻其他堆型的影响，这些问题，均是明显区别于压水堆的新问题。故而，现有的轻水堆的主控制室可居留性评价准则不适用于高温气冷堆的设计。

- 标准制修订背景

我国高温气冷堆示范工程并网成功代表着我国高温气冷堆技术即将进入商业运行阶段，迫切需要有一套成体系的设计准则将高温堆技术标准化，为未来的高温气冷堆项目的推广和应用提供重要的技术支持。主控制室可居留性的合理评估对于高温气冷堆的专设安全设施设计、应急响应与事故安全至关重要，对于提高高温气冷堆的安全性、经济性具有重要意义。

为此，本项目拟在清华大学核能与新能源技术研究院针对石岛湾等厂址所展开的主控制室可居留性评价的基础上，根据 HAF102及HAD102/12的有关要求，参考压水堆近年相关的新的标准和准则，开展高温气冷堆核动力厂主控制室可居留性评价准则的编写工作，充分反馈高温气冷堆示范工程的设计、评审和运行经验，以达到指导高温气冷堆核动力厂主控制室可居留性评价标准化的目标。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、主控制室、主控制室可居留区域、主控制室可居留性、气象数据选取要求、典型事故的选取、空气净化系统的运行状态考虑、照射途径、剂量评估方法等11个部分组成。

6.2 范围

本编制说明规定了高温气冷堆核动力厂主控制室可居留性设计的基本要求。适用于编制高温气冷堆核动力厂主控制室的可居留性的设计原则,其他核设施的主控制室可居留性设计原则也可参照执行。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 主控制室

主控制室是对核电厂进行监测、控制和操纵等的场所。

6.6 主控制室可居留区域

主控制室的外围封闭边界包络的区域，核应急情况将主控制室可居留区与其他区域或房间隔离开，包括主控制室、通风系统支持的其他非关键区域。

6.7 主控制室可居留性

主控制室可居留性指为CREZ工作人员配备或提供一个可以居留的生活及工作环境,保持核反应堆和相关系统正常运行期间的受控、异常情况期间的安全停堆;在核电厂(除主控制室外)发生如火灾、有害气体爆炸或泄漏以及放射性污染事故时，为防止事故工况下形成的过量照射、有害气体险情的继发性危害，必须保障主控制室环境仍能适宜于人员的工作和生活，以保持公众和电厂工作人员的健康和安全。

6.8 气象数据选取原则

大气弥散因子计算所需的气象数据包括逐时的风速、风向及大气稳定度，所选取的气象数据应能够反映整个厂址情况。与HAD002/01的要求相一致，应从厂址气象测量中选取气象数据。

大气弥散因子计算中应尽可能采用足够多的有效气象数据，最少保证采用近年一整年逐时气象数据。

6.9 典型事故的选取

本节给出了选择设计基准事故（IV类）中的压力容器和一回路隔离阀之间一根DN65mm大连管断裂事故和设计基准事故（III类）中的蒸汽发生器一根传热管双端断裂事故进行主控制室综合体可居留性的评估，以保证评估结论可以包络其他事故工况。

6.10 空气净化系统的运行状态考虑

本节考虑非安全级事故通风系统和安全级事故通风系统下的照射。

6.11 照射途径

本节规定了在估计事故放射性对主控制室综合体工作人员释放引起的辐射剂量时，需要考虑的照射途径。

6.12 剂量评估方法

本节规定高温气冷堆核动力厂主控制室可居留性开展有效剂量与甲状腺剂量的评估，包括非安全级事故通风系统和安全级事故通风系统的相关要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

NB/T 20395-2017  主控制室可居留性设计要求

NB/T 20531-2018  核电厂主控制室可居留性评价用大气弥散因子分析方法

- 其他需要说明事项

无。