附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素测量技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素测量技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025083）。

本标准由清华大学核能与新能源技术研究院主编完成。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢锋 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室副主任/副教授 | 编写并校核全文 |
| 2 | 王彧 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 博士后 | 参与编写 |
| 3 | 姚峰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 工程师 | 参与编写 |
| 4 | 魏利强 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室副主任/高工 | 校核全文 |
| 5 | 曹建主 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室主任/研究员 | 审核全文 |
| 6 | 李富 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副总工/教授 | 审定全文 |
| 7 | 王海涛 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 规范性检查 |
| 8 | 董玉杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 规范性检查 |
| 9 | 张作义 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 总工/教授 | 规范性检查 |
| 10 | 周耀权 | 中核能源科技有限公司 | 室主任/正高级工程师 | 参与校核 |
| 11 | 高旭 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 12 | 陈景 | 中核能源科技有限公司 | 副总工/研高 | 规范性检查 |
| 13 | 石琦 | 中核能源科技有限公司 | 总经理兼总工/研高 | 规范性检查 |
| 14 | 马倩 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 科长/高级工程师 | 参与审核 |
| 15 | 陈曦 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 高级工程师 | 参与校核 |
| 16 | 贾永胜 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 工程师 | 参与校核 |
| 17 | 张钰麟 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 工程师 | 参与校核 |
| 18 | 刘猛 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 高级工程师 | 参与校核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年1月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先调研相关国内外关于高温气冷堆一回路惰性气体核素的研究资料、测量技术方法等文献资料，国标（GB）和能源标准（NB）有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析；其次，基于之前在10MW高温气冷堆（HTR-10）上完成的一回路惰性气体核素测量和分析工作等，确立编制标准的构架以及技术要求内容。

最后根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年2月-2025年4月）

在充分调研和掌握国内外关于高温气冷堆一回路惰性气体核素测量技术方法基础上，结合我国高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体核素测量的具体实践和实际情况，包括HTR-10上一回路活度浓度的分析工作和调研结果、高温气冷堆示范电站（HTR-PM）一回路惰性气体核素测量系统研发设计情况等，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月10日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月25日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见；2025年5月30日完成修改，形成征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写（2025年**月-2025年**月）

- 待后续补充。

- 3.6 报批稿编写（2025年**月-2025年**月）

- 待后续补充。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

- 在制定高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素测量技术要求标准前，广泛调研了我国现行的相关国家和行业标准，包括GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、HAF 003《核电厂质量保证安全规定》等我国现行国家、行业等标准。这些标准为核电厂的安全运行提供了基础性规范，特别是针对压水堆（PWR）核电厂的安全要求，不能完全适用于高温气冷堆核动力厂。高温气冷堆核动力厂的源项不同于压水堆，堆芯燃料元件和冷却剂也与压水堆有明显区别，放射性核素在其中迁移扩散行为有其自身的特点，设计人员不能够照搬压水堆的系统设计，有必要通过制定高温堆专门的规范予以明确。

4.2 国外相关标准现状分析

作为第四代先进核能系统之一的高温气冷堆，由于其固有安全性和堆芯出口氦气温度高等特点，受到广泛关注。国际上，球床式高温气冷堆包括德国的Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor（AVR）、Thorium High-temperature Reactor（THTR）、HTR-Module和南非的Pebble-bed Modular Reactor（RBMR），但都是实验堆、工业示范堆或处于工程设计阶段，并未建造成真正的商业化核电站。我国于2000年建造了HTR-10实验堆，在此基础上设计建造了全球首座具有第四代核电技术主要特征的球床模块式高温气冷堆核电站——高温气冷堆核电站示范工程HTR-PM。山东荣成石岛湾HTR-PM于2023年12月6日实现商运，标志着我国在高温气冷堆工程应用方面走在了世界前列。

目前，国内外相关的核电设计标准基本是针对水堆堆型，并不能完全适用于高温气冷堆。针对高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素测量技术要求，国内外未形成标准，因此急需制定本标准固化相关设计和技术要求，促进高温气冷堆技术的标准化及商业化推广。

- 标准制修订背景

本标准编制原则是立足于高温气冷堆核电厂的运行目标、安全目标及工艺辐射监测系统设计原则，充分结合高温气冷堆核电站示范工程的辐射监测系统的需求、设计特点与经验，尽可能体现本标准的先进性、可操作性和适用性。

由于高温气冷堆在堆芯设计、燃料元件组成、冷却剂等有其自身的特点，因此高温气冷堆一回路源项和压水堆的明显不同。对于高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素类型和活度浓度的准确测量，是理解和掌握高温气冷堆堆芯燃料元件性能和一回路放射性水平的重要基础。已有的HTR-10一回路惰性气体放射性核素实验研究成果已揭示惰性气体裂变产物及活化产物的类型、活度浓度等关键特征。

本标准的编制，参考压水堆核电厂辐射监测系统相关设计准则以及近年在山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程、60万高温堆标准设计、600MW高温气冷堆示范工程、江苏徐圩核能供热厂一期工程（高温气冷堆）的具体应用、设计和优化特点，并结合国际和国内现行标准的有关要求，经进一步补充、完善、归纳和凝练，形成本标准的征求意见稿。

本标准在编制过程中，遵循标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定。本标准的编制充分吸纳了HAF102《核动力厂设计安全规定》、 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》、GB 6249《核动力厂环境辐射防护规定》等的原则规定，充分参考和吸取了NB/T 20443《核电厂运行辐射防护规定》等的相关经验，与国际上通行的辐射监测系统的原则、设计目标、设计方法等要求保持一致。已完成的《高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则》T/CNS 22-2020团体标准以及高温气冷堆一回路惰性气体放射性核素实验测量研究等工作，为本标准的制定提供了坚实的前期基础。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总述、主要设备、测量方法及流程、测量要求、注意事项、质量保证和控制等9个部分组成。

6.2 范围

本标准规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂一回路惰性气体放射性核素取样测量的技术要求，包括目的和功能、设计原则、主要技术参数、主要设备、测量方法及流程、测量要求和注意事项等。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 总述

高温气冷堆核动力厂的源项不同于压水堆，堆芯燃料元件和冷却剂也与压水堆有明显区别，惰性气体在其中迁移扩散行为有其自身的特点，设计人员不能够照搬压水堆的系统设计，有必要通过制定高温堆专门的规范予以明确。因此对高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素测量需设计相应的在线监测和取样测量的系统及装置，制定相应的测量方法、流程和要求，才能有效获得一回路惰性气体源项及行为信息。本节给出了设计原则及主要技术参数。

6.6 主要设备

本标准推荐一回路惰性气体放射性核素在线监测和取样测量采用的设备。

6.7 测量方法及流程

本节描述了一回路惰性气体放射性核素测量的流程，包括在线连续监测方法及流程和一回路氦气取样流程。

6.8 测量要求

本节给出高温气冷堆核动力厂一回路惰性气体放射性核素在线监测和取样测量需获得的信息，避免遗漏，保证数据的完整性。

6.9 注意事项

本节规定了操作人员的注意事项。

6.10 质量保证和控制

本节规定了试验人员要求和试验单位要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB 6249 核动力厂环境辐射防护规定

T/CNS 22 高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则

T/CNS 97 高温气冷堆核动力厂工艺辐射监测和放射性流出物监测系统设计准则

EJ/T 1091-1999 放射性核素活度测量锗γ谱仪法

Nie R, Wang Y, Xie F, et al., Experimental measurement and theoretical calculation of Ar-41 radioactivity in the primary coolant of HTR-10, Progress in Nuclear Energy, 184, 105686 (1-12), 2025.

- 其他需要说明事项

无。