附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂运行工况放射性 源项分析方法 第3部分：3H

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第3部分：3H》编制计划（计划编号：HTB2025079）。本项目由清华大学核能与新能源技术研究院牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李川 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 梁金刚 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 校核全文 |
| 3 | 曹建主 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 审定全文 |
| 4 | 张立国 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高工 | 参与校核 |
| 5 | 谢锋 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 参与审核 |
| 6 |  |  |  |  |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

因为本标准是经2025年5月《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》标准立项把关会分拆设立的项目，前期准备工作主要是成立《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》标准编制小组（与本标准的编制小组组成相同），分解工作任务、进行相关参考文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制要求。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先收集分析国内外球床式高温气冷堆放射性源项分析的方法，特别是我国10MW高温气冷实验堆（HTR-10）和高温气冷堆核电站示范工程（HTR-PM）各阶段安全分析报告和环境影响报告书中源项分析的内容以及相关的审评意见，确立标准的构架以及技术内容。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合HTR-PM的运行经验反馈和目前正在进行设计、建造的高温气冷堆工程源项分析进展情况，起草了《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》的初稿，其中包含了高温气冷堆核动力厂运行工况3H源项分析方法的内容。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

2025年5月中旬《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》标准立项把关会上，评审专家建议将《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》标准拆分为《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法》系列标准，共包含4个标准：《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第1部分：裂变产物》、《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第2部分：活化产物》、《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第3部分：3H》和《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第4部分：14C》，本标准为系列标准的第3部分。

标准编制小组在《高温气冷堆核动力厂放射性源项分析原则与方法》标准初稿的基础上，进一步梳理、提炼高温气冷堆各工程中与3H源项分析方法相关的内容，并进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写（2025年9月-2025年10月）

- 3.6 报批稿编写（2025年11月-2025年12月）

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

关于3H放射性源项分析，目前国内相关的计算方法基本是针对水堆堆型的，因为高温气冷堆一回路采用高纯氦气作为冷却剂、采用大量的石墨结构以及不停堆连续换料的方式，3H的产生来源、化学形态以及迁移行为与水堆差异较大，所以水堆3H源项计算方法基本不适用于高温气冷堆。

在HTR-10、HTR-PM和HTR-PM600的设计过程中，3H源项计算方法进行过较大调整，由原来的不够保守优化为合理保守。本标准将主要基于HTR-PM的3H放射性源项分析与验证成果以及核安全审评部门的审评意见进行编制。

4.2 国外相关标准现状分析

关于3H放射性源项分析，国外相关的计算方法基本是针对水堆堆型的，对球床模块式高温气冷堆氚源项分析的方法，国外目前没有专用标准。

- 标准制修订背景

高温气冷堆的设计运行特点决定了其3H的产生来源和释放机理与压水堆存在显著的差异。在HTR-PM建设前，模块式高温气冷堆3H源项分析没有成熟的方法。在HTR-PM安全分析报告与环境影响评价报告审评的过程中，审评专家对3H源项分析方法提出过较多问题。

在大型先进压水堆和高温气冷堆国家科技重大专项中，清华大学核能与新能源技术研究院承担并完成了与高温气冷堆源项分析验证相关的课题。另外，在HTR-PM调试运行过程中，针对与源项相关的部分实测结果进行了分析，对源项分析程序进行了进一步验证，其中也包括对3H源项的分析与验证。

随着模块式高温气冷堆技术的推广应用，有必要通过制定标准将高温气冷堆核动力厂运行工况下3H源项分析方法标准化、规范化，一则有利于保护高温气冷堆知识产权，二则有利于推进后续高温气冷堆项目的安全审评进度，同时，保障高温气冷堆工程的辐射安全。

- 因此，有必要专门制定《高温气冷堆核动力厂运行工况放射性源项分析方法 第3部分：3H》团体标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 范围

规定了本标准的内容范围与适用范围。

6.2 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.3 术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

6.4 3H源项设计的原则

本节规定了3H源项设计的合理性原则和保守性原则。

6.5 3H源项设计的范围和设计流程

本节规定了需要重点分析的3H源项以及3H源项设计流程或步骤。

6.6 3H源项设计的方法、计算公式、推荐参数或假设条件

本节是本标准的核心章节，详细规定了3H源项设计的方法、计算公式、推荐参数或假设条件，包括一回路3H源项的来源和产生量、一回路3H平衡活度、二回路3H源项、三回路3H源项、流出物3H源项共5大部分内容。

6.7 3H源项计算推荐工具或软件

本节对一回路3H源项计算和流出物3H源项计算推荐了计算程序。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HTR-PM安全分析报告

HTR-PM环境影响报告书

- 其他需要说明事项

无。