附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽 设计准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

2022年7月18日，中国核学会《关于下达2022年度第一批团体标准立项计划的通知》（中核学发【2022】62号）下达了《高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽设计准则》编制计划（计划编号：HTB2022019），项目计划周期为2022年7月至2023年7月。

根据目前最新情况，调整后的项目完成日期为2025年12月。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方晟 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 编制全文 |
| 2 | 李红 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 校核全文 |
| 3 | 郭炯 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 参与编写 |
| 4 | 李川 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 参与编写 |
| 5 | 张立国 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高工 | 审核全文 |
| 6 | 梁金刚 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 参与校核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年9月-2024年12月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核集团发布的“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”文件清华大学核能与新能源技术研究院；收集了国标（GB）和能源标准（NB）有关的设计要求，并对上述所有设计要求进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年12月-2025年2月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年2月-2025年4月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年2月11日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年2月28日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年3月20日完成修改，形成征求意见稿。

- 清华大学核能与新能源技术研究院相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

中国高温堆标准以国家科技重大专项为支撑，结合示范工程实践逐步完善。目前已形成以国家标准、行业标准和团体标准为主的多层次体系：

团体标准：中国核学会发布的 T/CNS 22-2020《高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则》是国内首个专门针对高温气冷堆的辐射防护设计标准，明确了厂内辐射防护的基本原则与要求，覆盖球床堆芯、氦气冷却系统等关键结构的屏蔽设计。

通用标准参考：GB 6249-2025《核动力厂环境辐射防护规定》提供了环境辐射防护的通用框架，要求屏蔽设计需满足公众年有效剂量≤0.1mSv 的限值。NB/T 20194—2012《压水堆核电厂辐射屏蔽设计准则》提供了压水堆屏蔽设计的一般方法和框架，为高温气冷堆提供了指导。

4.2 国外相关标准现状分析

美国、日本等国家在新型屏蔽材料和风险指引设计上积累了先进经验，国际标准协调逐步加强。未来需进一步推动国内外标准互认，尤其在屏蔽设计场景中，以促进高温堆技术的全球推广。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，高温气冷堆作为第四代核电技术，其燃料球在线循环特点、独有活化磨蚀产物和事故进程对辐射屏蔽设计提出新挑战。例如，燃料球的运动特征要求在其输运管道上的存球设备、途径区域考虑屏蔽；磨蚀产物积累较多的设备，如粉尘罐等需要考虑设备。高温气冷堆示范工程（HTR-PM）在运行中也发现，高温气冷堆的辐射源、辐射场特点与压水堆有显著差别，验证了标准制修订的必要性。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、辐射屏蔽设计的基本原则、辐射源项分析、不同区域的屏蔽设计要求、事故工况下的屏蔽措施、安全管理与运行维护要求等8个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽的设计准则，包括辐射屏蔽设计的基本原则、辐射源项分析、屏蔽材料选择与性能要求、不同区域的屏蔽设计要求、事故工况下的屏蔽措施、监测与验证方法、安全管理与运行维护要求等；适用于我国高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽的设计。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 辐射屏蔽设计的基本原则

辐射屏蔽设计的基本原则是以辐射防护最优化为核心，确保人员和环境安全。遵循 GB 6249-2025《核动力厂环境辐射防护规定》，公众年有效剂量≤0.1mSv，职业人员年有效剂量≤20mSv（常规运行工况）；事故工况下需满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871）的应急剂量控制要求。

对于特定辐射源的屏蔽设计，首先应确定剂量率的设计目标值，该值的大小应考虑在该区域中预期停留的频度和持续时间，同时还应考虑源项的不确定性以及预期剂量率分析的不确定性。在确定屏蔽的技术规格时，应考虑核动力厂整个寿期内放射性核素的累积。

6.6 辐射源项分析

在设计阶段，应当确定运行状态的辐射源的大小和位置。考虑正常运行和退役期间导致辐射照射的主要辐射源，包括反应堆堆芯和压力容器、反应堆冷却剂和液体慢化剂系统、蒸汽和汽轮机系统、废物处理系统、已辐照燃料、新燃料贮存设施、去污设施以及各种其他辐射源(例如用于无损检验的密封源等)。最大的辐射源是反应堆堆芯、已辐照燃料和废树脂，设计应确保人员不会受到这些辐射源的直接照射。

6.7 不同区域的屏蔽设计要求

本节规定了不同区域下辐射剂量率满足辐射分区的限制要求。

6.8 事故工况下的屏蔽措施

通过高质量的设计和在核动力厂设计中考虑的特殊设施(例如各种安全系统)来达到事故工况的屏蔽设计目标。应通过安全分析确认已经达到了屏蔽设计目标。为了证明能够符合剂量接受准则，应根据设计基准事故分析中的保守假设和设计扩展工况分析中的最佳估算方法进行屏蔽设计。

6.9 安全管理与运行维护要求

本节规定了安全管理与运行维护要求。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

核安全导则HAD102/12-2019 核动力厂辐射防护设计

- 其他需要说明事项

无。