中国核学会团体标准

核能供汽换热设备及管道金属监督技术要求 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年4月

核能供汽换热设备及管道金属监督技术要求

- 工作简况

- 任务来源

本标准制修订任务由中国核学会文件《关于下达中国核学会2024年度第一批团体标准制（修）订计划的通知》（中核学发〔2024〕65号）下达，计划编号为HTB2024012，标准计划名称为《核能供气热设备及管道金属监督技术要求》，要求于2025年12月前完成本项目。

- 起草单位情况

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中国核电工程有限公司、中核苏能核电有限公司。

- 起草工作组组成及任务分工

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备（2023年6月-2024年4月）

2023年6月2日全国核能标准化技术委员会发文批准包含“核能综合利用标准体系研究”等20个项目组平行开展标准化专项研究，江苏核电作为“核能综合利用标准体系研究”项目牵头单位之一，按要求编制了《核能供热标准体系专项研究项目组研究实施方案（江苏核电）》，确定在2024年12月31日之前完成本标准草案的编制，根据该方案，开始初期调研及资料收集。

2023年11月29日，核能供热标准体系专项研究会议在北京紫玉饭店召开，会议由江苏核电有限公司主办、中核战略规划研究总院核工业标准化研究所承办，全国核能专业标准化技术委员会反应堆技术分技术委员会委员长王长东参会指导，中国核电工程有限公司、中核能源科技有限公司和中核苏能核电有限公司参与核能供热标准体系专项研究项目组相关人员参会，参会各单位确认了核能供热标准体系团体标准（包含本标准）编制范围和分工，初步确定2023年12月30日前提交本标准团标申请。根据此次会议确定的分工，成立编制组，正式启动标准编制工作。

2024年1月25日，中国核学会组织召开“核能供热首批团标立项评审会暨核能供热标准体系在核学会备案会议”，江苏核电有限公司、核工业标准化研究所、中核能源科技有限公司、中国核电工程有限公司相关代表参会。会议听取了江苏核电关于国标委研究项目“核能供热标准体系专项研究”的汇报，为加快核能供热标准供给，与会各方一致认为有必要系统化推进核学会核能供热团体标准建设。核学会同意当前核能供热标准体系专项研究列举系列标准列入核学会团标制修订规划，后续可以根据实际工程进度分批次开展核学会团体标准立项申报及制修订工作。

2024年4月10日，由中国核学会文件《关于下达中国核学会2024年度第一批团体标准制（修）订计划的通知》（中核学发〔2024〕65号）下达本标准制修订任务，计划编号为HTB2024012，标准计划名称为《核能供气热设备及管道金属监督技术要求》。

4.2 征求意见稿编制（2024年4月-2025年4月）

2024年4月18日，江苏核电在连云港组织召开了核能供热标准体系框架及已策划标准草案讨论会，中国核电工程有限公司、清华大学核能与新能源技术研究院、东北电力设计院、中核苏能核电有限公司、中核能源科技有限公司等单位的专家以及起草工作组成员共24人参会。会议对标准的目录框架、适用范围、主要内容以及技术差异进行了讨论，并提出了具体的修改意见和建议，起草工作组根据会议意见对标准进行了修改和完善。

2024年5月6日，江苏核电有限公司组织召开“核能供热标准体系专项研究项目组全体参研单位会议”，会议邀请全国核能专业标准化技术委员会反应堆技术分技术委员会委员王长东作为项目导师参会指导，各参研单位项目组成员代表参会。会议对核能供热标准体系专项研究成果报告进行讨论和审议，各参研单位和特邀专家一致认为，研究报告总体思路清晰、内容详实，国内外核能供热技术及标准情况调研充分，标准需求分析清晰明确，核能供热标准体系框架设置考虑全面，规划较为合理，形成了内容翔实的核能供热国标、行标、团标策划清单，核能供热标准体系专项研究成果报告的深度符合标准体系策划要求。

2024年6月-2025年4月，项目组根据标准草案讨论会会议意见，对核能供热系列标准的目录框架、适用范围、主要内容以及技术差异进行了统一修改，形成征求意见稿。

4.3送审稿编制（20XX年X月-20XX年X月）

暂无

4.4 报批稿编制（20XX年X月-20XX年X月）

暂无

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

主要依据中国核学会团体标准管理相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的编制符合多种堆型核电厂核能供汽金属监督的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准根据核电厂核能供汽项目换热设备及管道实际情况，对核能供汽金属监督的总体要求进行了归纳总结，提出了金属监督具体实施原则的建议。结合各核能供汽项目的经验和不同技术路线运行参数进行了整合，提出了核能供热蒸汽转换设备（压力容器和换热器传热管）及核电厂内工业蒸汽和给水管道的金属监督和FAC监督的检验范围、检验周期、检验方法以及验收标准等较为完善的考量和建议，同时结合标准《NB/T 25017核电厂常规岛金属技术监督规程》对本文进行编写。在压力管道的金属监督要求中，结合高温环境的具体实际情况，以《DL/T 438 火力发电厂金属技术监督规程》作为主要依据进行编制并补充了个性化的要求。

（2）实用性

本文主要规定核能供热蒸汽转换设备（压力容器和换热器传热管）及核电厂内工业蒸汽和给水管道的金属监督和FAC监督的检验范围、检验周期、检验方法以及验收标准。具体包括：对运行后压力容器（除氧器、过热器、蒸发器、预热器等）的年度检验、定期检验的内容、方法、周期、验收标准进行规定；对运行后向厂外输送蒸汽的换热器传热管的检验内容、方法、比例、周期和验收标准进行规定；对运行后压力管道的定期检验的内容、方法、周期、验收标准进行规定；对运行后核能供热管道的FAC监督的范围、方法、分级、监督周期、验收评价等进行规定等。通过上述规定，能够合理精准开展核能供汽金属监督，全面提高项目换热设备及管道金属监督完整性，减少主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而确保换热设备及管道满足运行要求，并持续处于电厂的有效监控下。

- 确定标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

- 标准主要内容的确定

金属监督的目的是通过对受监督部件进行检验和诊断，及时了解并掌握设备的运行状况，防止由于选材不当、材质不佳、焊接缺陷、运行工况不良、应力状态不当等因素而引起的各类事故，从而减少非计划设备停运次数，提高设备安全运行的可靠性。

核能供热换热设备及管道用于二回路与外供供热回路换热，若不能及时发现缺陷将会对设备安全运行产生较大风险。且供热站连续运行，因此核能供热站检验周期及比例要求高于一般常规岛二回路设备。目前没有完全适用的标准可执行，因此有必要编制相应的技术导则，全面系统的指导核能供热金属监督工作。

- 标准水平分析

2023年6月，全国核能标准化技术委员会发文《关于成立“核能综合利用标准体系研究”等20个项目组开展标准化专项研究的通知》（核能标发〔2023〕14号），其中江苏核电有限公司作为核能综合利用标准体系研究项目组五个平行开展研究的牵头单位之一，聚焦已有成熟应用的核能供热方向，联合多家单位开展核能供热标准体系专项研究工作。

核能供热（汽）对北方民用供暖以及国内高耗能工业园区工艺用热低碳、低能耗、低成本发展具有重要意义，市场前景巨大，需要建立完善的核能供热标准体系支撑核能供热项目的建设和运行。目前已形成核能供热标准体系总体框架（报审版），本标准作为核能供热标准体系总体框架下子标准，具有一定的必要性。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的原则遵守现行相关法律、法规、规章，与国家强制性特种设备、金属监督标准相关要求一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 涉及专利的有关说明

不涉及。

- 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司将配合中国核学会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

- 废止现有有关标准的建议

不涉及。

- 预期效果

持续监测核能供汽项目内压力容器和压力管道的金属性能，减少非计划设备停运次数，提高设备安全运行的可靠性。

- 参考资料清单

HAF 103 核动力厂运行安全规定

DL/T 5054 火力发电厂汽水管道设计规范

DL/T 438  火力发电厂金属技术监督规程

NB/T 20193 核电厂常规岛汽水管道设计技术规范

NB/T 25017核电厂常规岛金属技术监督规程

NB/T 25033 压水堆核电厂常规岛流体加速腐蚀敏感管线筛选导则

NB/T 25034 核电厂除氧器运行及维护导则

NB/T 25085 核电厂常规岛焊接技术规程

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程——工业管道

TSG D7005  压力管道定期检验规则——工业管道

- 其他应予说明的事项

无。