中国核学会团体标准

压水堆核能供汽性能试验导则 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年4月

压水堆核能供汽性能试验导则

- 工作简况

- 任务来源

本标准制修订任务由中国核学会文件《关于下达中国核学会2024年度第一批团体标准制（修）订计划的通知》（中核学发〔2024〕65号）下达，计划编号为HTB2024013，标准计划名称为《压水堆核能供汽性能试验导则》，要求于2025年12月前完成本项目。

- 起草单位情况

本文件起草单位：中国核电工程有限公司、江苏核电有限公司。

- 起草工作组组成及任务分工

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备（2023年6月-2024年4月）

2023年6月2日全国核能标准化技术委员会发文批准包含“核能综合利用标准体系研究”等20个项目组平行开展标准化专项研究，江苏核电作为“核能综合利用标准体系研究”项目牵头单位之一，按要求编制了《核能供热标准体系专项研究项目组研究实施方案（江苏核电）》，确定在2024年12月31日之前完成本标准草案的编制，根据该方案，开始初期调研及资料收集。

2023年11月29日，核能供热标准体系专项研究会议在北京紫玉饭店召开，会议由江苏核电有限公司主办、中核战略规划研究总院核工业标准化研究所承办，全国核能专业标准化技术委员会反应堆技术分技术委员会委员长王长东参会指导，中国核电工程有限公司、中核能源科技有限公司和中核苏能核电有限公司参与核能供热标准体系专项研究项目组相关人员参会，参会各单位确认了核能供热标准体系团体标准（包含本标准）编制范围和分工，初步确定2023年12月30日前提交本标准团标申请。根据此次会议确定的分工，成立编制组，正式启动标准编制工作。

2024年1月25日，中国核学会组织召开“核能供热首批团标立项评审会暨核能供热标准体系在核学会备案会议”，江苏核电有限公司、核工业标准化研究所、中核能源科技有限公司、中国核电工程有限公司相关代表参会。会议听取了江苏核电关于国标委研究项目“核能供热标准体系专项研究”的汇报，为加快核能供热标准供给，与会各方一致认为有必要系统化推进核学会核能供热团体标准建设。核学会同意当前核能供热标准体系专项研究列举系列标准列入核学会团标制修订规划，后续可以根据实际工程进度分批次开展核学会团体标准立项申报及制修订工作。

2024年4月10日，由中国核学会文件《关于下达中国核学会2024年度第一批团体标准制（修）订计划的通知》（中核学发〔2024〕65号）下达本标准制修订任务，计划编号为HTB2024013，标准计划名称为《压水堆核能供汽性能试验导则》。

4.2 征求意见稿编制（2024年4月-2025年4月）

2024年4月18日，江苏核电在连云港组织召开了核能供热标准体系框架及已策划标准草案讨论会，中国核电工程有限公司、清华大学核能与新能源技术研究院、东北电力设计院、中核苏能核电有限公司、中核能源科技有限公司等单位的专家以及起草工作组成员共24人参会。会议对标准的目录框架、适用范围、主要内容以及技术差异进行了讨论，并提出了具体的修改意见和建议，起草工作组根据会议意见对标准进行了修改和完善。

2024年5月6日，江苏核电有限公司组织召开“核能供热标准体系专项研究项目组全体参研单位会议”，会议邀请全国核能专业标准化技术委员会反应堆技术分技术委员会委员王长东作为项目导师参会指导，各参研单位项目组成员代表参会。会议对核能供热标准体系专项研究成果报告进行讨论和审议，各参研单位和特邀专家一致认为，研究报告总体思路清晰、内容详实，国内外核能供热技术及标准情况调研充分，标准需求分析清晰明确，核能供热标准体系框架设置考虑全面，规划较为合理，形成了内容翔实的核能供热国标、行标、团标策划清单，核能供热标准体系专项研究成果报告的深度符合标准体系策划要求。

2024年6月-2025年4月，项目组根据标准草案讨论会会议意见，对核能供热系列标准的目录框架、适用范围、主要内容以及技术差异进行了统一修改，形成征求意见稿。

### 4.3 送审稿编制（20XX年X月-20XX年X月）

暂无

### 4.4 报批稿编制（20XX年X月-20XX年X月）

暂无

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

主要依据中国核学会团体标准管理相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的编制符合压水堆核能供汽性能试验的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准根据压水堆核能供汽项目建设和投用实际情况，对核能供汽性能试验的总体要求进行了归纳总结，提出了性能试验具体实施原则的建议。在调试阶段性能考核试验要求中结合各核能供汽项目的经验和不同技术路线要求进行了整合，提出了试验标准、条件、试验内容、评价要求等较为完善的考量和建议，同时结合标准NB/T 25052-2016 核电厂常规岛热力性能试验导则对本文进行编写。在运行阶段性能试验要求中，增加了GB/T 1987-2009 机器状态监测与诊断 振动状态监测和DL/T 1103-2009 核电站管道振动测试与评估作为补充试验进行编制，并结合换热器评价的具体实际情况补充了个性化的要求。

（2）实用性

本文制定压水堆核电厂核能供汽性能试验需考虑的总体要求、试验项目、执行要求，从试验要求、试验准备、试验项目等方面对压水堆核电厂核能供汽性能试验提出一般性的要求。从试验标准、试验条件、试验内容、等分别对调试阶段和运行阶段的主要性能试验提出了具体的建议要求。合理精准开展压水堆核电厂核能供汽性能试验，全面提高项目运行性能评价的公平性和准确性，减少试验的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而确保供热系统与设备满足设计要求，并持续处于电厂的有效监控下。

- 确定标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

- 标准主要内容的确定

性能试验是对在运核电机组和新建机组的设备运行性能进行测试，验证性能指标是否满足设计要求。目前核电厂性能考核试验仍参考PTC-6《汽轮机性能试验规程》，以整个二回路热力系统为试验研究对象,对整个汽轮发电机组的出力和经济性进行了考核，没有涵盖核能供汽系统性能的评估与考核，不利于核能综合利用运行评价，也不利于设备的精细化管控。对于没有开展核能供汽性能试验的项目，可能导致设备性能降低和外供热(汽)质量下降，进而造成较严重的生产事故。因此，有必要从性能试验的角度对核能供汽系统与设备进行评价和制定相应的管控措施，确保供热系统与设备满足设计要求，并持续处于电厂的有效监控下。

常规核电机组实施较大规模供汽项目后，常规岛热平衡发生较大变化，需要开展针对供汽后机组发电能力、能源站供汽能力、供汽对电功率影响等项目的性能考核试验以及供热系统定期性能试验，以保证核能供汽系统的运行效能，现有标准不能指导相关工作的开展，有必要编制相应的技术导则，指导相关工作。

- 标准水平分析

2023年6月，全国核能标准化技术委员会发文《关于成立“核能综合利用标准体系研究”等20个项目组开展标准化专项研究的通知》（核能标发〔2023〕14号），其中江苏核电有限公司作为核能综合利用标准体系研究项目组五个平行开展研究的牵头单位之一，聚焦已有成熟应用的核能供热方向，联合多家单位开展核能供热标准体系专项研究工作。

核能供热（汽）对北方民用供暖以及国内高耗能工业园区工艺用热低碳、低能耗、低成本发展具有重要意义，市场前景巨大，需要建立完善的核能供热标准体系支撑核能供热项目的建设和运行。目前已形成核能供热标准体系总体框架，本标准作为核能供热标准体系总体框架下子标准，具有一定的必要性。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的原则遵守现行相关法律、法规、规章，与国家强制性民用建筑标准相关要求一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 涉及专利的有关说明

已申报发明专利“一种通用的核能供汽系统性能试验方法”，目前已受理。

- 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司将配合中国核学会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

- 废止现有有关标准的建议

无。

- 预期效果

1）准确评价核能供汽项目性能指标，参建各方依据合同对项目进行考核或奖励，也为项目总体投资经济性评价提供重要试验数据。

2）持续监测核能供汽项目的运行性能，避免因导致设备性能降低和外供热(汽)质量下降造成较严重的生产事故。

- 参考资料清单

NB/T 25052-2016 核电厂常规岛热力性能试验导则

DL/T 1616-2016 火力发电机组性能试验导则

ASME PTC6-2016 核电厂常规岛热力性能试验导则

GB/T 8117-2008 汽轮机热力性能验收试验规程

GB/T 28686—2012 燃气轮机热力性能试验

GB/T 1987-2009 机器状态监测与诊断 振动状态监测

DL/T 1103-2009 核电站管道振动测试与评估

- 其他应予说明的事项

无。