中国核学会标准

高温气冷堆核动力厂 石墨堆芯支承结构设计准则 （征求意见稿）

编制说明

清华大学核能与新能源技术研究院 2026年7月

高温气冷堆核动力厂石墨堆芯支承结构设计准则

- 任务来源及计划要求

本标准制修订任务由中国核学会《关于下达2026年度第二批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2026】115号），计划编号为HTB2026012，标准计划名称为《高温气冷堆核动力厂石墨堆芯支承结构设计准则》，由清华大学核能与新能源技术研究院、中核能源科技有限公司起草，要求于2026年12月完成本项目。

- 标准编制组组成

本标准起草工作组成员及任务分工见表1。

表1  起草工作组成员及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周俊杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 助理研究员 | 编制全文 |
| 2 | 史力 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 校核全文 |
| 3 | 孙立斌 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 审核全文 |
| 4 | 阎慧杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高级工程师 | 参与校审 |
| 5 | 汪垠 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 参与校审 |
| 6 | 易亚楠 | 中核能源科技有限公司 | 副研究员 | 参与校审 |

- 编制过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备（2025年12月-2026年3月）

在接到编制标准的任务后，清华大学核能与新能源技术研究院成立了标准编制工作组，成员包括高级职称5名，中级职称1名，分别负责相关的调研和标准编制工作。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，基于HTR-PM项目的技术文件，并结合国际和国内现行标准的有关要求，确立编制标准的构架以及技术内容。

核工业标准化研究所于2026年2月5日于北京组织有关单位专家和代表召开了立项把关审查会，与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，建议该标准立项，并提出部分修改意见。会后编制组对建议书和标准草案进行了修改。

3.2 征求意见稿编制（2026年4月-2026年7月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。经过中国核学会团体标准立项把关会评审，主编单位内部进行多次反复讨论和修改，对标准内容进一步补充、完善、归纳和凝练，形成本标准的征求意见稿。

- 标准编写原则和主要内容

4.1 起草原则

本标准的起草严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致。本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

4.2主要内容

1、主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

1 标准结构范围

主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、安全分级和质量等、功能要求、材料、设计、结构设计、部件制造与安装、石墨堆芯支承结构与其它堆芯支承结构或堆体接口的设计准则九部分组成。

2 范围

规定了球床模块式高温气冷堆核电站石墨堆芯支承结构在设计时所必须满足的基本要求，本标准适用于球床模块式高温气冷堆石墨堆芯支承结构的设计。

3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

4 术语和定义

各向同性度 isotropy

材料两个晶格方向（垂直与平行）上热膨胀系数的比值，一般大于1.0。

辐照变形 irradiation deformation

在高温快中子辐照条件下石墨体产生的变形，这种变形和温度变化及注量增加有关。一般地说，石墨在高温快中子辐照时先缩小，到达某个注量后开始肿胀。

辐照蠕变irradiation creep

石墨在承受高温快中子辐照与应力条件下产生的非线性应变称为辐照蠕变，它和载荷、温度变化及注量增加有关。

5 安全分级和质量等

规定了高温气冷堆核石墨堆芯支承结构的安全等级、质量保证等级、抗震类别等。

6 功能要求

规定了高温气冷堆石墨堆芯支承结构的主要功能。

7 材料

规定了高温气冷堆石墨堆芯支承结构的材料要求。

8 设计

规定了高温气冷堆石墨堆芯支承结构的载荷、工况分类、载荷分级、分析和评价方法、限值规定等内容。

9 结构设计、部件制造与安装

规定了高温气冷堆石墨堆芯支承结构的结构设计、制造和安装等内容。

10 石墨堆芯支承结构与其它堆芯支承结构或堆体接口的设计准则

规定了高温气冷堆石墨堆芯支承结构与与其它堆芯支承结构或堆体接口内容。

2、修订说明（如修订项目）

无。

- 国内外相关标准现状分析

5.1 我国相关标准现状分析

目前国标、行标相关标准基本是针对民用产品，并不能完全适用于高温堆，通过制定高温堆相关的标准有利于形成高温堆堆型的配套规范体系。

5.2 国外相关标准现状分析

国外无相关规范。清华大学核能与新能源技术研究院在 HTR-PM 项目中曾参考《KTA 3232 高温气冷堆压力壳内的陶瓷堆芯支承结构(1992，草案)》编制了《HTR-PM石墨堆内构件设备规格书》，本标准将依此设计文件为基础，结合 HTR-PM 石墨堆芯支承结构设计、制造与调试的具体情况，兼顾后续高温气冷堆石墨堆芯支承结构发展的趋势，重新编制《高温气冷堆核动力厂石墨堆芯支承结构设计准则》。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

清华大学核能与新能源技术研究院在HTR-PM项目中得到了成功应用。

本标准发布后实施可为高温气冷堆石墨堆芯支承结构提供设计准则，带动相关产业链发展，是我国高温气冷堆技术走向成熟和产业化的重要里程碑。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准技术内容符合国家核安全技术法规及导则要求。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议高温气冷堆等相关设计、运营单位采用。本标准发布后立即实施。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 其它事项

无/调整申请等情况。