中国核学会标准

高温气冷堆核动力厂 多样性触发系统技术要求 （征求意见稿）

编制说明

清华大学核能与新能源技术研究院 2026年7月

高温气冷堆核动力厂多样性触发系统技术要求

- 任务来源及计划要求

本标准制修订任务由中国核学会《关于下达2026年度第二批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2026〕115号），计划编号为HTB2026013，标准计划名称为《高温气冷堆核动力厂多样性触发系统技术要求》，由清华大学核能与新能源技术研究院起草，要求于2027年5月完成本项目。

- 标准编制组组成

本标准起草工作组成员及任务分工见表1。

表1  起草工作组成员及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李江海 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 贾倩倩 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 黄晓津 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 审定全文 |
| 4 | 李铎 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 5 | 于晖 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员级高工 | 参与审核 |

- 编制过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备（2025年6月-2026年2月）

前期准备阶段主要任务是成立起草工作组、分解工作任务、明确编制进度、收集相关资料、调研分析。相关资料包括国内外相关的导则标准、20万高温气冷堆示范工程、600MW高温气冷堆示范工程、江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（高温气冷堆）的工程实践成果等。

核工业标准化研究所于2026年2月5-6日于北京组织有关单位专家和代表召开了立项把关审查会，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司等14位评审专家参会，与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，建议该标准立项，并提出部分修改意见。会后编制组对建议书和标准草案进行了修改。

3.2 征求意见稿编制（2026年2月-2026年7月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 标准编写原则和主要内容

4.1 起草原则

本标准的起草严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致。本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

4.2主要内容

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、系统功能和分级、系统设计基准、核心技术要求、周期性校验、安全分析等8个部分组成。

1 范围

本标准主要规定了球床式高温气冷堆核动力厂多样性触发系统技术要求，适用于高温气冷堆核动力电厂多样性触发系统设计。

2 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用。

3 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

4 系统功能和分级

本节规定了系统的功能、安全分级和抗震类别。

5 系统设计基准

本节规定了系统的设计基准。

6 核心技术要求

本节给出了核心技术要求，包括系统结构、控制方式、系统输入处理和输出、主要技术特性。其中主要技术特性包括：系统性能指标、环境适应性、电磁兼容性、抗震、材料选择、供电、接地、人机接口、网络安全等方面的要求。

7 周期性校验

本节给出了周期性校验的要求和实施安排。

8 安全分析

本节给出了对系统只需执行主氦风机停机功能而无需执行停堆等其他功能的分析说明。

- 国内外相关标准现状分析

5.1 我国相关标准现状分析

目前我国的国标、行标中均无专门的针对核动力厂多样性触发系统的技术要求，相关总体要求存在HAF和HAD中。

- HAF102-2021《核动力厂设计安全规定》：第6.4.5.2条：对安全系统或安全有关系统中基于计算机的设备“必须考虑由软件引起的共因故障”。

- HAD102/10-2021《核动力厂仪表和控制系统设计》：从仪控系统的可靠性设计和分析、纵深防御和多样性设计和分析等方面较为全面地阐述了数字化仪控系统共因故障的应对方法。

国内实践普遍参照美国核管会（US NRC）的导则以及我国核安全局的评审实践进行设计。

5.2 国外相关标准现状分析

国际上的相关导则标准有：

- 美国核管会的《核电厂安全分析报告标准审查大纲》（NUREG-0800）的7.8节“多样性仪表和控制系统”；

- 美国核管会NUREG-0800 BTP 7-19《关于评估基于数字计算机的仪表与控制系统的多样性及深度防御的指南》：给出D3（Diversity & Defense-in-Depth）定量/定性分析流程和验收准则；

- 美国核管会NUREG/CR-7007《核电厂仪控多样性策略》：列出6类多样性属性（设计、设备、软件、功能、信号、人员）及推荐组合，用于证明“多样化手段”满足美国核管会立场；

- 国际原子能机构《核电厂多样化触发系统准则》（Criteria for Diverse Actuation Systems for Nuclear Power Plants，IAEA-TECDOC-1848）；

- 国际原子能机构《核电厂仪控系统总体架构的实现方法》（Approaches for Overall Instrumentation and Control Architectures of Nuclear Power Plants，IAEA-NP-T-2.11）中的核电厂5层纵深防御基础上增加“3b层”以应对数字化仪控系统共因故障。

上述导则和技术出版物均针对水堆核电厂，而不含高温气冷堆。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

6.1 主要试验验证情况

本标准应用于20万高温气冷堆示范工程、600MW高温气冷堆示范工程、江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（高温气冷堆）等项目。

6.2 预期达到的效果

预期经济效益为：

- 大幅降低工程设备与建设成本： 利用高温气冷堆多模块多模组的特征，标准固化了“CPE功能按模组合并”的设计理念。这打破了传统水堆按“一堆一机”配置的模式，能最大限度减少CPE装置和机柜的数量，直接节省仪控系统的硬件采购、电缆敷设及空间占用成本。

- 优化系统架构以降低研发与设计成本： 标准明确了高温堆CPE系统相比水堆大大简化的变量监测和触发动作（如仅执行主氦风机停机，无需执行停堆等），避免设计人员重复进行不必要的复杂性设计，提高了设计效率，降低了设计迭代成本。

- 避免过度设计造成的资源浪费： 明确了CPE系统应对的是概率极低的设计扩展工况，可按非安全级要求设计（不要求满足单一故障准则、不按失效/失电安全设计）。这一界定避免了将非安全级系统盲目升级为安全级系统所带来的高昂鉴定和冗余配置成本。

预期社会效益为：

- 填补国内标准空白，规范行业发展： 改变国内现有多样性触发系统设计完全照搬美国NUREG-0800（针对水堆）导则的现状。为高温气冷堆多样性触发系统制定专门的技术要求标准，规范和指导未来高温堆核动力厂的设计，提升我国在先进核能标准体系制定上的话语权。

- 固化自主创新成果，推广先进核电技术： 总结提炼了我国在高温气冷堆设计与工程实践中的经验，将其转化为标准，有利于我国具有自主知识产权的高温气冷堆技术的规范化推广和“走出去”。

- 提升核电厂运行安全性与操纵员效率： 系统的简化和合并，以及明确的手动/自动操作逻辑，减轻了操纵员的操作负担，提高了人机交互的效率与可靠性。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准技术内容符合国家核安全技术法规及导则要求。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议高温气冷堆核动力厂等相关设计、运营单位采用。本标准发布后立即实施。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 其它事项

无/调整申请等情况。