中国核学会标准

高温气冷堆核能供热厂热力系统设计准则 （征求意见稿）

编制说明

中核能源科技有限公司 2026年06月

标准名称

- 任务来源及计划要求

本标准制修订任务由中国核学会《关于下达2026年度第二批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2026】115号），计划编号：HTB2026022，标准计划名称为《高温气冷堆核能供热厂热力系统设计准则》，由中核能源科技有限公司、清华大学核能与新能源技术研究院等起草，要求于2026年12月完成本项目。

- 标准编制组组成

本标准起草工作组成员及任务分工见表1。

表1  起草工作组成员及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李爱娟 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 编制全文 |
| 2 | 岳鹏秀 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 编制全文 |
| 3 | 谷海强 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 校核全文 |
| 4 | 史良宵 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 校核全文 |
| 5 | 赵钢 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 审核全文 |
| 6 | 张艳芝 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 7 | 尤明阳 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 8 | 孙振华 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 9 | 公宇峰 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 参与编制 |
| 10 | 白新文 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与编制 |
| 11 | 王英琳 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备（2026年01月-2026年02月）

前期准备阶段主要任务是成立起草工作组、分解工作任务、明确编制进度、收集了核安全法规、核安全导则、能源标准（NB）、中国核学会发布的团体标准和ASME有关标准相关资料，对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的技术内容。

核工业标准化研究所于2026年2月5日于北京组织有关单位专家和代表召开了立项把关审查会，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司等14位评审专家参会，与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，建议该标准立项，并提出部分修改意见。会后编制组对建议书和标准草案进行了修改。

3.2 征求意见稿编制（2026年3月-2026年7月）

在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，起草工作组内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2026年5月30日完成修改，形成征求意见稿。2026年6月中旬，标准征求意见稿完成后，报送标准化所。2026年6月26日，起草工作组收到标准化所的意见反馈。起草工作组根据反馈意见，对标准征求意见稿进行了格式和内容方面的修改和完善。在此基础上形成征求意见稿，于2026年7月5日将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

- 标准编写原则和主要内容

4.1 起草原则

本标准的起草严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致。本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

4.2主要内容

1、主要技术内容说明

（1）标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、热（冷）电负荷、热力系统方案、堆-机-热-电容量匹配、工程设想、其他等9部分组成。

（2）范围

本文件规定了新建高温气冷堆核能供热厂热力系统方案设计准则和基本要求。本文件适用于新建高温气冷堆核能供热厂供热工程及在役核电供热改造工程的设计参考。

（3）规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（4）术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

（5）总则

本节规定了高温气冷堆核能供热厂热力系统设计与建设的总则规范。系统设计应满足核安全法规要求，采用多重回路隔离，严格控制辐射监测指标；厂址规划要以满足用户需求为依据，采用“一次规划，分步实施”的原则；供热方式和工业蒸汽参数需结合用户类型、机组特点及输送距离综合确定，优先采用大温差供热技术，且设计寿命应与主体工程保持一致；保证反应堆满功率运行时，蒸汽换热站具备供热能力在“最小热负荷”与“设计热负荷”之间波动运行；优化常规岛及蒸汽换热站的系统配置和设备选型，从能量梯级利用的角度考虑设计热负荷的需求。

（6）热（冷）电负荷

本节介绍了高温气冷堆核能供热厂热力系统设计对热（冷）负荷和电负荷两方面的考虑。从时间发展跨度、空间类型分布、经济合理性等方面综合考虑对热、电负荷的规划，并确定与外部协作的蒸汽负荷和凝结水回收与否等情况的协议，考虑工业热负荷的备用应优先利用已有化石燃料热源的供热能力。

（7）热力系统方案

本节介绍了系统拟定原则、工业供汽原则、采暖供热原则。核能供热厂热力系统设计的首要原则以核岛安全运行为基础，遵循“以热定电”的原则，满足项目的热负荷需求，减少对核岛堆功率的调节，合理选择换热设备端差，合理设置设备的容量裕度，核岛、供热、发电各系统之间尽量保持相对的独立性。在工业供汽方面，高温气冷堆核能供热厂优先供应高等级蒸汽，其次为中压蒸汽，最后为低压蒸汽，采用二回路主蒸汽或汽轮机抽汽作为加热汽源，设计出力满足设计负荷和最小负荷需求，加热蒸汽系统和凝结水系统应采用单元制，工业蒸汽管道上应设置辐射监测报警装置。在采暖供热方面，汽轮机的抽汽位置应根据汽轮机的安全性和供热经济性确定，宜采用高压缸排汽或中压缸排汽抽汽+低品质蒸汽梯级加热，热网循环水供水管道上应设置辐射监测报警装置，采暖供热应达到 CJJ/T 34 规定的最低保证率。

（8）堆-机-热-电容量匹配

本节介绍了高温气冷堆核能供热厂热力系统的堆-机-热-电容量匹配和系统协同的技术要求。在前期可行性研究阶段进行堆-机-热-电容量匹配，应遵循常规岛匹配核岛的原则，系统控制和运行必须以确保核岛安全为根本前提，遵循先供热、后供电的优先级顺序，减少瞬态相应动作，核蒸汽供应系统内设备的调节性能应同时满足供热和非供热工况的运行需求，并能够实现两种工况的平稳切换，此外，针对在役机组的供热改造，必须深入评估供热运行方式及瞬态、事故工况对堆机匹配、核岛安全、核蒸汽供应系统设备、一回路关键设备和管道力学评定及疲劳的影响。

（9）工程设想

本节规定了高温气冷堆核能供热厂热力系统在热电联产、采暖供热、系统控制以及厂房布置等方面的具体技术要求。在工业供汽与采暖供热方面，汽轮发电机组及二回路热力系统的设计选型必须适配核岛的启停次数、负荷变化率和寿命要求，确保机组在供热负荷波动及核岛紧急排热工况下的安全稳定运行；相关供热、换热和热网补水系统均应采用多列设置、变频调速及合理的冗余和备用设计，严格控制凝结水与疏水水质，并优化确定采暖供热的温度参数（如设计供/回水温度宜为120°C/不超过30°C），保障在单台最大机组停运或事故工况下仍能满足用户连续生产与生活热负荷的最低保证率，且机组大修时间应错开采暖季。在系统控制与改造方面，供热控制方式必须与机组及常规岛BOP辅助控制系统相匹配，满足电、热负荷在一定范围内的调节需求以维持反应堆功率基本稳定，且在役机组改造前需全面评估其对核蒸汽供应系统的影响并重新进行闭环控制试验。在厂房布置方面，主厂房布置应满足核岛功能和安全要求，并契合热、电生产工艺流程，做到布局紧凑合理、管线整齐、通道畅通，同时配备完善的设备检修与起吊设施。

- 国内外相关标准现状分析

目前国内外相关的核能供热厂的设计标准基本是针对火电机组，对核电供热标准并不完全适用。《压水堆核电厂对外供热项目实施导则》（T/CNEA 154-2023）适用于大型压水堆核电厂以水为热媒对外供热项目的实施管理，是对技术管理和项目管理的要求。高温气冷堆供热并没有相关标准体系进行规定，本标准是建立国内高温气冷堆标准规范的重要组成部分。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

本标准发布后实施可解决目前高温气冷堆外供蒸汽热力系统设计的原则问题，为后续供热项目提供参考依据。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准技术内容符合国家核安全技术法规及导则要求。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议高温气冷堆供热相关设计采用。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 其它事项

无/调整申请等情况。