中国核学会标准

高温气冷堆核动力厂压缩空气系统 设计准则 （征求意见稿）

编制说明

中核能源科技有限公司 2026年7月

高温气冷堆核动力厂压缩空气系统设计准则

- 任务来源及计划要求

本标准制修订任务由中国核学会《关于下达2026年度第二批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2026】115号），计划编号为HTB2026023，标准计划名称为《高温气冷堆核动力厂压缩空气系统设计准则》，由中核能源科技有限公司起草，要求于2026年12月完成本项目。

- 标准编制组组成

本标准起草工作组成员及任务分工见表1。

表1  起草工作组成员及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷海强 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 编制全文 |
| 2 | 李爱娟 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 审核全文 |
| 3 | 白新文 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 校核全文 |
| 4 | 张艳芝 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 审定全文 |
| 5 | 王英琳 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 6 | 尤明阳 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 7 | 孙振华 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |
| 8 | 公宇峰 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备（2026年1月-2026年5月）

前期准备阶段主要任务是成立起草工作组、分解工作任务、明确编制进度、收集了核安全法规、核安全导则、能源标准（NB）、中国核学会发布的团体标准和ASME有关标准相关资料，对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的技术内容。

核工业标准化研究所于2026年2月5日于北京组织有关单位专家和代表召开了立项把关审查会，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司等14位评审专家参会，与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，建议该标准立项，并提出部分修改意见。会后编制组对建议书和标准草案进行了修改。

3.2 征求意见稿编制（2026年5月-2026年7月）

在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，起草工作组内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2026年5月30日完成修改，形成征求意见稿。2026年6月中旬，标准征求意见稿完成后，报送标准化所。2026年6月26日，起草工作组收到标准化所的意见反馈。起草工作组根据反馈意见，对标准征求意见稿进行了格式和内容方面的修改和完善。在此基础上形成征求意见稿，于2026年7月3日将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

- 标准编写原则和主要内容

4.1 起草原则

本标准的起草严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致。本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

4.2主要内容

1、主要技术内容说明

（1）标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、系统功能、系统设计准则、设备设计准则等6个部分组成。

（2）范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（下文简称“高温气冷堆”）核动力厂压缩空气系统的设计技术规程。

本文件适用于在建及后续新建高温气冷堆核动力厂压缩空气系统设计，其他堆型的核动力厂也可参照执行。

（3）规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（4）术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

（5）系统功能

本节给出了屏蔽冷却水系统的功能和构成。

（6）系统设计准则

本节规定了压缩空气系统的设计原则和系统布置要求。系统设计原则参考相关国家能源行业标准，给出了压缩空气生产系统、分配系统及管网的设计准则，明确了压缩空气系统安全分级和压缩空气品质。

安全分级中，申明系统整体属非安全级，无抗震要求。压缩空气品质中，给出了压力、露点、含尘颗粒粒径、含尘浓度、含油量以及高压压缩空气的一氧化碳含量。

（7）设备设计准则

本节规定了压缩空气系统设备设计准则，包括生产设备、控制装置、储罐、高压压缩空气系统设备的设计准则。

生产设备方面，给出了空气压缩机、空气干燥过滤装置、冷却设备的设计要求，以及设备进出口管道布置要点。

系统控制装置应至少含有设备联锁控制、重要故障报警和信号输出等主要功能。

压缩空气系统储罐的设计、制造和试验，应在满足工艺要求的基础上，按照GB 150和TSG R0004的规定执行。

高压压缩空气系统的主要设备包括：高压空气压缩机组（含干燥、过滤设备）、高压气瓶以及消防气瓶充气柜。

2、修订说明（如修订项目）

修订项目应列出本标准与被修订标准的主要差异和修订理由。

- 国内外相关标准现状分析

国际原子能机构的安全标准SSR-2/1等为高温气冷堆的设计提供了通用的安全要求和指导；日本原子能协会为商业高温气冷堆的设计制定安全要求草案。但是尚未形成针对高温气冷堆特点的完全成型的压缩空气系统标准化体系。

目前国内相关的核电设计标准有NB/T 20179-2012《核电厂压缩空气系统设计准则》、NB/T 20180-2012《核电厂核岛压缩空气供给系统设计准则》和NB/T20474-2017《核电厂控制用气系统设计准则》，上述标准主要针对水堆堆型，并不能完全适用于高温气冷堆，也尚未发现有专门针对高温气冷堆压缩空气系统设计的相关标准体系。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

本标准发布后实施可填补标准空白，建立统一的高温气冷堆压缩空气系统设计规范，解决无标可依的痛点，提升高温气冷堆产业竞争力。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准技术内容符合国家核安全技术法规及导则要求。本标准技术内容与国家标准GB 50029《压缩空气站设计规范》，行业标准NB/T 20179《核电厂压缩空气系统设计准则》、协调一致。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议高温堆核动力厂等相关设计、运营单位采用。本标准发布后立即实施。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 其它事项

无/调整申请等情况。