附件：

CIS标准项目公示表

| 申请/建议项目名称(中文) | 锚泊型海洋资料浮标通用技术规范 |  |  |  | 申请/建议项目名称(英文) | General technical specification for moored ocean data buoy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 |  | □修订 |  | 被修订标准编号 |  |
| 采标程度 | □IDT | □MOD |  | □NEQ | 采标编号 |  |
| 国际标准/国外先进标准名称(中文) | 无 |  |  |  | 国际标准/国外先进标准名称(英文) | 无 |
| 项目申报单位 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义或必要性 | 海洋资料浮标通常是指定点锚系型浮标。锚系浮标是实现特定海域海洋动力环境、海洋气象及海洋生态化学要素长期连续观测的主要平台技术，目前已成为海洋业务化观测必不可少的观测系统和离岸海洋观测的关键装备。 锚泊型海洋资料浮标是长期、连续、定点、全天候稳定可靠地现场获取海洋环境资料的仪器，能实现对海上大气的风、气压、温度、湿度、能见度等气象参数，以及波浪、海流、水温、盐度等水文参数，以及pH、溶解氧、叶绿素、营养盐等生态参数等海洋环境数据的自动采集、自动存储和自动发送,主要由浮标体、锚系、数据采集控制系统、传感器、供电系统、通讯模块等部分构成。浮标获取的长期、连续的海洋环境资料在海洋环境预警预报、发展海洋经济、预防和减轻海洋自然灾害、保护海洋环境、海洋综合管理、科学研究和国防建设等方面发挥重要的作用。 目前虽然有诸如GB 15359-2021《中国海区灯船和大型助航浮标制式》、GB/T 14914.3-2021 《海洋观测规范第3部分：浮标潜标观测》、JT/T 760-2009《浮标通用技术条件》、CB* 430-1986《锚浮标》、HY/T 142-2011《大型海洋环境监测浮标》、HY/T 143-2011《小型海洋环境监测浮标》、QX/T 612-2021《10米海洋气象锚碇浮标大修技术规范》、HY/T 0287-2020《海洋环境监测浮标运行维护管理技术指南》、HY/T 224-2017《大型海洋资料浮标标体建造标准》、HY/T 037-2017《海洋资料浮标作业规范》、等多项国标、行标进行规范。但这些标准都没有系统的从海洋资料浮标的通用技术规范方面进行规定，这对于设计不同尺度（大型、中型、小型）、不同结构（圆盘型、船型、球形）、不同功能（气象水文监测、水质监测、波浪监测、光学监测、核辐射监测）等海洋资料浮标缺乏通用的参考标准。 随着科学技术的进步和不同主管部门、业务部门观测需求的差异，浮标不再是一种海洋环境测量的载体，也是一种智能化观测的平台，还是不同监测手段的信息与能源中继，这就亟需对浮标的通用技术规范做出规定，以便满足不同用户需求、不用功能用途、不同投放环境等情况对浮标的设计。本标准的目的是针对用于观测的不同类型、组成、功能、用途等海洋资料浮标的技术要求和方法做出统一的规定，以利于不同部门、单位和个人开展涉及海洋资料浮标的应用、评价、研发和运维工作提供依据和参考。 据查询目前国际上没有相同的国际标准。 制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。 |  |  |  |  |  |
| 反馈意见 |  |  |  |  |  |  |
| 反馈意见单位 | （负责人签字、盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82961039，010-82800385；scis@cis.org.cn, quanhong@cis.org.cn