附件：

CIS标准项目公示表

| 申请/建议项目名称(中文) | 核电厂锅炉用水和冷却水中磷酸盐、硅酸盐和联氨的测定 流动注射-分光光度法 |  |  |  | 申请/建议项目名称(英文) | Determination of phosphate, silicate and hydrazine in Boiler water and cooling water for nuclear power plants Method by Flow injection Analysis (FIA)-Spectrophotometry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 |  | □修订 |  | 被修订标准编号 |  |
| 采标程度 | □IDT | □MOD |  | □NEQ | 采标编号 |  |
| 国际标准/国外先进标准名称(中文) | 无 |  |  |  | 国际标准/国外先进标准名称(英文) | 无 |
| 项目申报单位 | 核工业北京化工冶金研究院 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义或必要性 | 核电厂的一回路冷却剂因接触燃料棒具有一定的放射性。因此核电一回路水相对常规火力电厂用水还有一定特殊性，需要对核电各回路用水中的磷酸盐、硅酸盐和联氨检测方法进行特别规定。 目前，核电厂各系统用水中的磷酸盐、硅酸盐和联氨检测存在主要的问题包括样品具有放射性，增加操作人员的健康风险；样品较多，需要较多的实验时间；在大修期间，需要对磷酸盐、硅酸盐等指标浓度进行快速、准确响应，以加快维修进程；现有检测标准的检测范围在核电化学检测指标并不适用，需要单独稀释，人工操作会进一步引入误差；样品分析、前处理过程存在人为失误风险等。 本标准基于流动注射分析技术，规定了核电厂锅炉用水和冷却水中磷酸盐、硅酸盐和联氨的快速检测方法，具有较高的灵敏度、良好的精密度和准确度、快速、试剂消耗量少等优点，采用的分析仪器可以自动稀释、自动进样、自动给出结果，减轻了分析人员的劳动强度，提高了方法的精密度，因此，可广泛应用于核电化学检测领域。通过本标准的制定，对核电厂锅炉用水和冷却水中磷酸盐、硅酸盐和联氨的测定有一个规范化的技术准则和依据，从而推动我国核电化学检测向智能化、自动化方向不断发展。 经查询，目前我国尚未形成流动注射分析技术应用于核电化学检测领域的相关国家和行业标准，国际上也尚未有相关的标准。 本项目拟描述流动注射分析技术快速检测核电厂锅炉用水和冷却水中磷酸盐、硅酸盐和联氨的方法。 本项目将适用于核电化学领域的磷酸盐、硅酸盐、联氨的分析检测。 制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。 |  |  |  |  |  |
| 反馈意见 |  |  |  |  |  |  |
| 反馈意见单位 | （负责人签字、盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；scis@cis.org.cn。