《全国碳市场发电行业月度综合样煤质检测报告编制规范》团体标准编制说明

编写提纲

- 工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要起草人及其所做的工作等

（一）任务来源

党中央、国务院高度重视应对气候变化工作，实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展、关乎人类前途命运。全国碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动能源结构和产业结构调整的一项重要政策工具，同时也是推动我国经济社会绿色化、低碳化发展的重大制度创新。2021年7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动上线。截至2023年12月31日，碳市场已经顺利完成两个履约周期，市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨，纳入重点排放单位2257家，累计成交量达到4.4亿吨，成交额约249亿元，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。但总体而言，与成熟国家相比，我国的减排形势仍相当严峻，碳排放管理制度体系尚不健全，资源整合程度略显不足，数据质量问题依然存在，距离碳排放智能化监管的要求仍有不少差距。

习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要加强全国碳市场数据质量监管，数据质量是保证碳市场健康平稳有序的基础，可以说是碳市场的生命线。近期，生态环境部高度重视碳市场数据质量，通过健全完善法律法规、技术规范、司法解释等制度，保障碳排放数据质量，提升碳排放报告的规范性、准确性、实效性。

重点排放单位在煤质检测过程中存在检测指标不固定、检测精度不统一、报告格式不规范等诸多不确定因素，通过建立全国碳市场发电行业煤质检测报告编制标准，规范发电行业企业煤质检测行为，提高发电行业企业煤质检测过程的透明度、准确性和规范性，推动全国碳市场数据质量大幅提升。

目前，全国碳市场发电行业煤质检测报告编制相关规范标准尚属空白，同时由于部分企业煤质来源纷繁复杂、碳排放管理人员能力相对薄弱，导致煤质检测报告指标种类、格式千差万别，无形中为主管部门月度存证审核以及第三方机构年度核查增加了很多人力成本。建立全国碳市场发电行业煤质检测报告编制标准，健全煤质检测指标体系、煤质采样流程与化验分析管理流程，对全面提升信息化在全国碳市场数据质量日常监管中的核心支撑作用、推动全国碳市场管理平台煤质检测数据自动化录入与智能化校核、推动全国碳市场高质量发展具有重要意义。

- 主要工作过程

标准编制起止时间为2024年9月至2025年12月30日。

| 起止时间 | 工作进度安排 |
| --- | --- |
| 2024年5月 -2024年9月 | 标准立项申请：提交立项申请书等材料 |
| 2024年9月 | 标准立项：立项材料论证，官网公示 |
| 2024年10月-2025年8月 | 标准起草：成立编制组，起草标准草案 |
| 2025年9月 | 征求意见：根据意见形成标准送审稿 |
| 2025年10月 | 报批会审：递交标准送审稿、编制说明、征求意见汇总，召开标准审查会 |
| 2025年11月-2025年12月 | 修改完善：形成标准报批稿，报审查会专家组长确认通过 |

（三）主要起草人及其所做工作

冯田丰、沈振、吴海东、黄明祥为本标准的主要起草人，主要负责团体标准的制修订、专家意见征集、企业现场调研、参编单位意见汇总及标准相关技术研讨会召开等内容。

- 标准制修订原则

科学性原则：标准编制过程中，应进行充分的调研和分析，借鉴国内外先进经验和成果。基于科学原理和实践经验，确保标准的准确性和可靠性。

协调性原则：标准应与现有相关标准和法规相协调，避免重复和矛盾。

可操作性原则：标准应具有明确的条款和可操作的实施方法，便于用户理解和应用。

- 标准主要条文或技术内容的依据；专利情况说明；修订标准应说明新旧标准水平的对比情况

GB/T 211	煤中全水分的测定方法

GB/T 212	煤的工业分析方法

GB/T 213	煤的发热量测定方法

GB/T 214	煤中全硫的测定方法

GB/T 474	煤样的制备方法

GB/T 475	商品煤样人工采取方法

GB/T 476	煤中碳和氢的测定方法

GB/T 483    煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19494.1    煤炭机械化采样 第 1 部分：采样方法

GB/T 19494.2    煤炭机械化采样 第 2 部分：煤样的制备

GB/T 27025	检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 25214	煤中全硫测定 红外光谱法

GB/T 30732	煤的工业分析方法 仪器法

GB/T 30733	煤中碳氢氮的测定 仪器法

GB/T 31391	煤的元素分析

GB/T 35985  煤炭分析结果基的换算

DL/T 568	燃料元素的快速分析方法

DL/T 1030	煤的工业分析 自动仪器法

DL/T 2029	煤中全水分测定 自动仪器法

四、主要试验、验证及试行结果

煤炭化验检测是煤炭质量控制和能源利用效率提高的重要手段，其检测指标主要涉及发热量、挥发分、灰分、水分、硫分、粒度等。各项煤质指标的检测结果对于企业的生产运营和产品质量的管理都有着直接影响，实现对煤炭热值准确、高效、无损地检测，对节约能源、规范媒质检测具有重要意义。目前，常用的煤炭化验检测方法包括工业分析法、元素分析法、红外分析法、氧弹热量计法、灰分分析法等。

工业分析法：主要是测定煤中水分、挥发分、灰分和固定碳等成分，也估算含硫量和热值，为锅炉运行和设计提供必要的资料。全水分包括外部水分和内部水分。称取一定重量的煤样，在45－50℃的干燥箱内干燥8小时，取出冷却，干燥后所失去的水分重量占煤样原重量的百分数称为煤的外部水分。将上述失去外部水分的煤样在102－105℃下继续干燥2小时，所失去的重量占试样原重的百分数即内部水分。将食物水分的试样密封在坩埚内，放在850℃的马弗炉中加热7分钟，使挥发物逸出，取出后放入干燥器中冷却至室温再称重，失重占煤样原重的百分数称为挥发分。煤样失掉水分和挥发分后的剩余部分为焦炭。由固定碳和灰分组成。焦炭在800±20℃以下灼烧至恒重，取出冷却。煤炭所失去重量即为固定炭，剩余部分则为灰分。这两部分占原试样的重量百分比，即为固定炭和灰分的含量。

元素分析法：常用的元素分析方法有X射线荧光光谱法、原子吸收光谱法和化学分析法等。X射线荧光光谱法是通过瞬间激发煤样产生的X射线来分析煤中元素的含量；原子吸收光谱法是通过测量原子吸收特定波长的光线来分析煤中元素的含量；化学分析法是将煤样与相应试剂反应生成可测量的化合物，然后通过比色法、滴定法等方法来测量元素的含量。

红外分析法：利用近红外光谱对煤炭等物质进行检测和分析，该方法可以快速测定煤的水分、挥发分、固定碳和灰分等指标。

氧弹热量计法：将一定质量的煤炭样本放入盛有过量氧气的容器中，使煤炭在其中能够充分地燃烧直至得到恒定的终态产物，测量该过程所放出的热量。是国内外应用最广也是最准确的方法。但该方法除了步骤复杂外，在目前这种需要进行煤炭配比燃烧的情况下无法实时得到检测结果，无法保证热力公司和电力公司平稳有序地运行。

灰分分析法：常用的灰分分析方法有：干灼燃烧法、干孔隙燃烧法、湿孔隙燃烧法等。其中，干灼燃烧法是将煤样加热至高温，完全燃烧除去有机物质后得到的残渣量。

本标准首次制定，国际上尚无类似标准。

标准依托项目尚无已发布的专利。

五、与相关标准的关系分析

本标准首次制定，与本行业现有的其他标准协调配套，没有冲突。

六、采用国际标准的程度及水平说明

七、重大分歧或重难点的处理经过和依据

八、标准推广应用措施及预期效果

（一）培训宣贯

为进一步规范和促进发电行业企业煤质检测行为，加强重点排放单位对本标准中媒质指标体系、媒质采样流程与化验分析管理流程的了解，推动全国碳市场数据质量监管与信息化进程，计划标准发布后开展两次线上标准解读培训，具体安排如下：

培训时间：2026年2月、2026年6月。

培训形式：采用线上培训形式。

参会人员：发电行业企业碳核算技术人员。

培训内容：煤质检测指标及精度、煤质采样规则、煤质检测化验流程、煤质检测报告格式、煤质检测报告自动化录入等。

（二）标准转化

本标准的制定推动发电行业企业煤质检测报告相关指标修订，助力产业高质量发展，有效填补了媒质检测国家标准和行业标准的空白，在企业采纳过程中，将根据实际情况和需求进行标准调整，逐步推动本标准转化为行业标准、国家标准。

九、其他应说明的事项