污水处理温室气体排放环境影响评价指南（试行）

（征求意见稿）

编制说明

为规范污水处理行业新建、改建、扩建项目环境影响评价中甲烷排放识别、核算、评价与管控工作，补齐行业温室气体环评技术短板，促进甲烷回收与利用，落实国家甲烷减排与减污降碳协同管控要求，特编制《污水处理行业甲烷排放环境影响评价指南》（以下简称《指南》）。

1 项目背景及编制历程

1.1项目背景

为应对全球气候变化，我国提出“2030 年前达到二氧化碳排放峰值、2060 年前实现碳中和”的战略目标。随着国家应对气候变化行动的全面开展，碳排放管理领域的生态环境标准被提到了新的高度，近年来国家发布的政策文件，从不同角度多次强调了碳排放管理标准对实现碳达峰、碳中和发展目标的重要性。

甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，其百年全球增温潜势（GWP）是二氧化碳的28倍左右，短期温升效应显著，是全球应对气候变化、实现碳达峰碳中和目标的重点管控温室气体。我国高度重视甲烷排放控制工作，为进一步规范重点行业建设项目环境影响评价中甲烷管控，2022年11月，环评司组织评估中心成立课题组启动相关工作，编制完成《重点行业建设项目环境影响评价中甲烷管控技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。2023年11月7日，生态环境部等11部门联合印发《甲烷排放控制行动方案》。

《关于加强重点行业建设项目环境影响评价中甲烷管控的通知（征求意见稿）》明确将污水处理行业纳入重点甲烷排放管控领域，要求强化建设项目环境影响评价源头管控作用，将甲烷排放管控全面融入环评全过程。

污水处理是城镇及工业废弃物处理领域的重要甲烷排放源，污水厌氧处理会产生无组织或有组织甲烷排放，部分大型污水处理厂及工业废水处理设施甲烷排放量可观，且存在排放散、监测难、管控弱、评价不规范等问题。当前，我国环境影响评价体系中，针对常规污染物的评价体系较为成熟，但针对甲烷这类温室气体的专项环评技术规范缺失，污水处理行业甲烷排放的识别边界、核算方法、评价标准、管控措施等无统一指引，导致各地环评文件编制质量参差不齐，源头防控效果难以保障。

同时，随着我国污水处理设施覆盖率持续提升、处理规模不断扩大，行业甲烷排放结构与排放量持续变化，亟需出台专项技术指南，统一行业技术要求，衔接现有环评管理体系，推动污水处理行业减污与降碳同步推进、协同增效，助力国家温室气体排放管控目标落地。

课题组按照相关要求对《关于加强重点行业建设项目环境影响评价中甲烷管控的通知（征求意见稿）》进行进一步具体化，形成《污水处理行业温室气体排放环境影响评价指南》。

1.2编制历程

课题组由生态环境部环境工程评估中心、中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司、海油环境科技（北京）有限公司、北京师范大学、生态环境部环境发展中心、生态环境部环境规划院、中原环保股份有限公司港区水务分公司、北京首创中荷科技有限责任公司、东华工程科技股份有限公司、北京东润灏源科技发展有限公司、江苏中科云璟环境科技有限公司组成。课题组经过标准立项、数据调研和编制报告形成了征求意见稿。

2026年2月9日，通过中国环境科学学会的开题立项（文号为：中环学发字 〔2026〕16号）。

2026年2-3月，开展相关数据收集，排放特征分析等工作，形成征求意见稿。

2 指南制定的必要性

2.1 落实国家甲烷减排与气候治理政策的刚性需求

国家层面明确要求重点行业建设项目环评强化甲烷排放管控，将温室气体管控纳入环评全过程，污水处理行业作为甲烷重点排放行业，亟需配套专项技术指南，将宏观政策要求转化为可落地、可执行的环评技术规范，确保环评制度充分发挥源头预防作用，压实行业甲烷减排责任，助力我国履行国际气候承诺，实现碳达峰碳中和阶段性目标。

2.2 补齐行业环评技术短板，规范环评编制与审批工作的现实需要

目前，我国暂无污水处理行业甲烷排放环评专项规范，现有环评工作多参照通用温室气体核算方法或零散技术文件，存在排放源识别不全、核算方法不统一、评价内容不完整、管控措施针对性不足等问题，既增加了环评编制单位、技术评估单位及审批部门的工作难度，也容易出现甲烷排放漏评、错评、管控不到位等情况。编制本《指南》，可统一技术口径、明确评价要点，规范全行业甲烷排放环评工作，提升环评文件质量与审批效率。

2.3 推动行业减污降碳协同，实现绿色低碳发展的客观需要

污水处理行业兼具水污染治理与温室气体排放双重属性，甲烷排放管控与污水达标处理、污泥处置、恶臭治理等工作高度协同。通过规范甲烷排放环评，引导项目优化处理工艺、强化甲烷回收利用、严控无组织排放，既能减少温室气体排放，也能降低挥发性有机物、恶臭污染物等常规污染物排放，实现“治污、降碳、减臭”多重效益，推动污水处理行业从单纯污染治理向低碳绿色转型。

2.4 适配行业发展新形势，强化全生命周期管控的长远需要

随着污水处理行业工艺升级、资源化利用推进，大型厌氧处理设施、污泥集中处置项目不断增多，甲烷排放风险与管控重点随之变化。本《指南》立足行业现状，兼顾新建、改建、扩建及现有污水处理项目，覆盖全工艺流程甲烷排放管控，可有效指导项目从设计阶段优化布局、优选低碳工艺，从源头减少甲烷产生与排放，构建全生命周期甲烷排放管控体系，适配行业高质量发展要求。

3 国内外污水行业甲烷排放评价现状

3.1 国外行业现状

欧美等发达国家及国际组织较早开展污水处理温室气体排放研究与管控工作，形成了相对完善的核算与评价体系。国际气候变化专门委员会（IPCC）发布的国家温室气体清单指南，明确了污水处理行业甲烷排放核算的核心方法与默认排放因子，被全球多数国家采用；欧盟出台《温室气体核算与报告指令》，将污水处理设施纳入 mandatory 排放核算范围，要求建设项目环评同步开展温室气体评价，重点规范厌氧处理环节甲烷排放管控，鼓励甲烷回收发电、供热等资源化利用；美国环保署（EPA）制定污水处理厂温室气体核算工具包，细化不同工艺、不同规模设施的甲烷排放核算方法，将甲烷排放评价纳入项目环境许可审批环节，配套监测、核查与减排激励机制。

整体来看，国外发达国家已实现污水处理甲烷排放“核算-评价-管控-核查”全流程规范化管理，技术体系成熟，且注重资源化利用与减排协同，环评与温室气体管控深度融合，但各国结合自身行业特点，核算因子与评价要求存在差异，无统一全球标准。

3.2 国内行业现状

我国污水处理行业甲烷排放管控工作起步较晚，近年来随着碳达峰碳中和工作推进，相关研究与管理工作快速推进。目前，国内已发布《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》《污水处理厂低碳运行评价技术规范》《污水处理厂低碳运行管理技术规范》《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》等技术文件，初步明确了行业甲烷排放核算边界与方法，部分省市开展了污水处理项目碳排放环评试点工作，将甲烷纳入评价范围。

但国内行业仍存在诸多短板：一是专项环评规范缺失，现有核算文件侧重运行阶段核算，未针对性衔接环评阶段源强预测、环境影响分析、防控措施评价等核心环节；二是监测与管控要求不明确，无组织甲烷排放监测、减排措施效果验证缺乏统一标准。整体而言，国内污水处理行业甲烷排放环评工作仍处于碎片化、试点化阶段，亟需统一的专项指南规范行业行为。

4 编制的工作思路和基本原则

根据《甲烷排放控制行动方案》，聚焦污水处理行业，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将甲烷管控要求落实到污水处理行业建设项目环境影响评价中。

将污水处理行业的现行政策、标准和技术规范中对甲烷排放管控要求进行归纳和总结，进一步规范污水处理行业建设项目环评中甲烷排放的管控要求，增加协同控制评价和示范工程建设的内容。

通过环评，不断加强源头及过程控制，提升治理措施，优化技术工艺，提高资源利用效率，鼓励实施新型甲烷回收利用措施及示范工程，提高污水处理行业甲烷排放管控能力和管理水平。

5 主要内容

《污水处理建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》包括正文的五个部分以及附录，分别明确了《指南》的适用范围、规范性引用文件、所用术语、温室气体评价工作程序以及评价内容（主要包括核算边界、温室气体排放节点识别、温室气体排放量核算及评价等内容）。核算的温室气体种类为甲烷，即污水处理过程中厌氧微生物代谢产生的甲烷气体释放，包括有组织（如沼气收集系统）和无组织（如敞口池面挥发）排放。

附录A-B作为资料性附录，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》（粤环函〔2023〕538号），部分参数根据本标准编制过程中行业调研数据进行了适应性调整，分别给出了各甲烷收集措施效率和处置措施效率。

5.1 适用范围

本《指南》适用范围行业按照《国民经济行业分类代码（GB/T 4754-2017）》划分为C14食品制造业、C22造纸和纸制品业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业、C26化学原料和化学制品制造业、C27医药制造业、C28化学纤维制造业和C29橡胶和塑料制品业等行业。

5.2 规范性引用文件

本《指南》制定以规范污水处理行业新建、改建、扩建项目环境影响评价中甲烷排放识别、核算、评价与管控工作，补齐行业温室气体环评技术短板，促进甲烷回收与利用，落实国家甲烷减排与减污降碳协同管控要求。因此，环境影响评价制度导则包括《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）、《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）和《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3）。国家层面发布的污水处理行业甲烷排放量核算方法与报告标准包括：GB/T 32150 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）、《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》（环办气候〔2026〕1号）、《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》（环办科技〔2017〕73号）、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）、《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）等。同时还参考了部分行业标准和团体标准：NY/T 1220 《沼气工程技术规范》、T/CAEPI 44 《污水处理厂低碳运行评价技术规范》。监测计划部分参考了GB/T 19022 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T21368 《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》、HJ 819 《排污单位自行监测技术指南 总则》。

5.3 术语和定义

本《指南》中涉及的术语包括甲烷排放、厌氧工艺单元、活动水平、排放因子、评价基准年。本《指南》中“甲烷排放指”污水处理过程中厌氧微生物代谢产生的甲烷气体释放，包括有组织（如沼气收集系统）和无组织（如敞口池面挥发）排放。甲烷气体排放量以二氧化碳当量表示，计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO2e）”。IPCC第六次评估报告（AR6）甲烷全球变暖潜势（GWP）值给出了3个数值，包括化石源（29.8）和生物源（27.0），以及不考虑来源的平均值（27.9），已出台的政策、报告中引用平均值的较多，如生态环境部环境与经济政策研究中心编制的《甲烷排放控制与资源化利用报告》，建议本文参考实际情况引用27.9。

涉及甲烷排放量计算的“厌氧工艺单元”、“活动水平”、“排放因子”参考《省级温室气体清单编制指南（试行）》（发改办气候〔2011〕1041号）、《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（T/CAEPI 49-2022）。

5.4 工作程序

结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）关于建设项目环

境影响评价的工作内容和要求，污水处理行业建设项目甲烷排放环境影响评价的

主要内容包括：建设项目甲烷排放政策符合性分析，甲烷排放节点识别，开展甲烷排放量核算与评价，以及甲烷与污染物协同控制措施有效性论证，最终提出建设项目甲烷排放环境影响评价结论。

本《指南》按照现有工程、拟建项目进行工程分析，可以使甲烷排放环境影响评价报告更加清晰，有利于规范甲烷排放评价报告内容。为了将甲烷排放评价工作从形式上更好地与建设项目环境影响评价工作衔接，本《指南》工作规定：在环境影响评价文件编制期间应同步开展甲烷排放环境影响评价，相关内容纳入环境影响评价报告相应章节，其中甲烷排放评价设置独立章节。

图1 污水处理行业建设项目甲烷排放环境影响评价工作程序

5.5 温室气体排放评价内容

5.5.1 政策符合性分析

本《指南》要求在政策符合性章节中收集建设项目相关基础资料，分析污水处理厂建设项目甲烷排放与生态环境保护相关法律法规，国家、区域（园区）和行业碳达峰碳中和目标或行动方案、深入打好污染防治攻坚战目标任务、减污降碳协同增效要求和大气污染物排放标准等政策，以及国家、区域生态环境保护等相关规划和规划环境影响评价要求的相符性。

5.5.2 工程分析

（1）甲烷排放核算边界的确定

对于核算边界，本《指南》限定于在污水处理场内由于厌氧生物反应产生甲烷的高浓度污水（COD≥1000mg/L）工艺单元及甲烷收集和利用设施，不包括进场污水中携带的甲烷以及污泥处理处置产生的甲烷。主要包括预处理单元（调节池、水解酸化池）、生化处理单元（厌氧反应器、厌氧池、缺氧池）、沼气处理设施（收集系统、气柜、火炬、净化、发电、供热等）。

图2 污水处理行业建设项目甲烷排放核算边界示意图

（2）现状调查与分析

收集与污水处理行业建设项目甲烷排放相关的主要技术资料，识别项目甲烷排放的主要节点，明确核算技术方法和相关活动数据。

1）评价基准年确定

合理确定评价基准年，优先与项目环境影响评价的评价基准年保持一致；若不一致，应在环评文件中说明理由并提供佐证依据。评价基准年基于项目实际运行数据或行业典型水平确定，选择近12个月内有完整运行数据日历年作为甲烷排放评价基准年。

2）甲烷排放节点识别与分析

在确定建设项目核算边界的基础上，根据HJ2.1、HJ2.2等技术导则要求，应根据污水处理工艺流程图，覆盖从废水进入厂区到最终处置的全生产流程，覆盖甲烷废气产生、收集、处理、排放的全生产流程；识别结果应与项目厌氧工艺类型、处理规模、进水特性、甲烷捕集处理处置方法相适配；对高浓度 COD 厌氧反应器、甲烷处理设施等甲烷产排核心节点进行重点识别。

建议按工艺单元划分的行业通用识别节点（如污水处理单元分预处理、厌氧反应、沼气收集、火炬和尾水排放等环节），明确每个节点的排放形式、识别要求，同时标注重点管控节点。

a.现有工程

调查现有工程评价基准年的甲烷排放情况。若现有工程已纳入碳核查报告，可直接从碳核查报告引用相关数据信息，包括甲烷排放总量，污水处理量、污水COD去除量、甲烷回收总量、火炬燃烧情况、甲烷利用情况等。

b.拟建工程

结工艺流程图中给出甲烷产生及排放节点，明确碳排放形式，依据项目基础资料，明确污水处理量、污水COD含量、污泥消解量、甲烷回收量以及火炬燃烧等情况，给出甲烷排放总量。

5.5.3 甲烷排放核算

从现有设计运行水平看，污水处理所涉及的处理单元均存在形成厌氧环境的可能，继而在生物作用下生产并释放CH4，本《指南》核算范围集中在理论甲烷产量较大的构筑物单元。若污水处理厂通过回收或处理去除了部分CH4气体，则应予以扣除。污水处理CH4排放量核算一般采用排放系数法将污水处理作为整体进行核算。《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》提供了污水处理CH4排放量核算公式，并给出了各行业对于排放因子；《污水处理厂低碳运行评价技术规范》提供了污水处理CH4排放量核算公式，给出厌氧过程降解单位COD时CH4的产率系数，取值为0.25kgCH4/kgCOD；《沼气工程技术规范》（NY/T 1220-2019）给出了沼气工程产气量计算公式以及不同发酵原料的产气率，其中有机废水产气率为0.35~0.40m3/kgCOD。上述三个参考中甲烷产生量核算均以COD消耗作为基本值，本指南同样以COD消耗量作为甲烷核算基本值；《污水处理厂低碳运行评价技术规范》和《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》在甲烷产生量核算中考虑到由于污泥产生造成的COD消耗，《沼气工程技术规范》未考虑，在实践过程中，实际由污泥造成的COD消耗不易被准确监测，因此在本《指南》核算甲烷产生量时不考虑污泥产生造成的COD消耗。关于甲烷产率系数，由于本《指南》涉及多个行业污水，以《沼气工程技术规范》中给出的有机废水最低值为准。

具体核算方法如下：

PCH4=iQi×（COD进i-COD出i）1000×Y×60%×0.717×GWPCH4×10-3	    （1）

式中：PCH4 —污水处理厂甲烷排放量，tCO2当量；

i —核算年不同月份（总计12月）；

Qi —污水处理厂当月进水量，m3；

COD进,i —污水处理厂当月平均进水CODCr浓度，mg/L；

COD出,i —污水处理厂当月平均厌氧出水CODCr浓度，mg/L；

Y—厌氧过程中降解单位CODCr时沼气的产率系数，取值为0.35m3/kgCODCr；

60% —标准状况下甲烷在沼气中的体积分数；

0.717 —标准状况（1个标准大气压和温度0℃）下CH4的密度，kgCH4/m3；

GWPCH4 —甲烷的全球变暖潜势值，根据IPCC第六次评估报告，100年时间尺度内1吨甲烷相当于27.9吨二氧化碳的增温能力，因此GWPCH4值取27.9，以 tCO2e/tCH4计。

ZCH4=SCH4/CCH4                                               （2）

式中：ZCH4—污水处理厂甲烷综合治理效率

SCH4— 污水处理厂甲烷收集设施收集效率，各收集措施效率具体参数参照附录A

CCH4—污水处理厂甲烷处置设施去除效率，各处置措施效率具体参数参照附录B

ECH4=PCH4×（1-ZCH4）                                                （3）

式中：ECH4—污水处理厂甲烷排放量

PCH4—污水处理厂甲烷产生量，按照式（1）计算

ZCH4—污水处理厂甲烷综合治理效率，按照式（2）计算

5.5.4 甲烷排放评价

（1）现有工程

以污水处理规模单位产品甲烷气体排放绩效值作为评价指标。现有工程甲烷排放评价应首先以国家或省相关主管部门公开发布的污水处理行业甲烷排放水平为评价依据，评价现有工程甲烷排放水平。若甲烷排放水平高于公开发布的污水处理行业甲烷气体排放水平，应进行合理说明，分析减污降碳潜力。

（2）新建、改建、扩建及异地迁建工程

以污水处理规模单位产品甲烷排放绩效值作为评价指标。甲烷排放评价应首先以国家或省相关主管部门公开发布的污水处理行业甲烷排放水平为评价依据。原则上新建项目单位产品碳排放绩效值达到污水处理行业甲烷排放先进水平，若达不到应进行合理说明。改扩建项目还应与现有工程甲烷排放水平进行比较，原则上改扩建后单位产品甲烷排放水平不高于现有工程；若甲烷排放水平高于现有工程的，应进行合理说明。

（3）年温室气体排放量（二氧化碳当量）＞1000吨的确定依据

参考我国碳排放权交易市场及环境影响评价管理的常规分级逻辑，符合我国对温室气体排放分类管控的管理思路，将排放规模较大、对区域减排目标影响更显著的污水处理项目纳入重点评价范围，提升评价针对性与管理效率。该门槛可覆盖绝大多数规模以上集中式污水处理项目，兼顾了管控覆盖性和管理成本，避免对小型分散项目过度评价。该阈值与国内现有温室气体排放报告、环境影响评价分级管理的相关要求相协调，便于与现有排污许可、碳排放监测等管理制度衔接，降低企业合规成本。

（4）废水进水COD指标＞1000mg/L的确定依据

污水处理过程中甲烷等温室气体主要来源于水中有机物的厌氧分解，进水COD浓度直接反映有机物含量，是甲烷产生量的核心驱动因子。当进水COD＞1000mg/L时，属于高浓度有机废水，厌氧环节产甲烷潜力大幅提升，温室气体排放的环境影响更显著，因此需纳入重点评价。常规城镇生活污水进水COD浓度一般在200-500mg/L，远低于该阈值；而高浓度工业废水（如食品、化工、造纸等）进水COD常超过1000mg/L，这类废水处理多会设置厌氧处理单元，甲烷溢散排放量远高于常规生活污水处理，设置该门槛可精准识别高排放风险项目。PCC指南、国内《温室气体排放核算与报告要求》等方法学中，均将进水有机物浓度作为甲烷排放核算的核心基础参数，该阈值是基于排放因子法的参数关联性，划分评价等级的合理分界，保证评价阈值和核算方法逻辑统一。

5.5.5 甲烷排放管理要求与监测计划

（1）管理要求

编制建设项目甲烷排放清单，提出碳排放环境管理要求。新建项目应提出碳排放环境管理机构设置、人员配置、管理制度、管理台账记录要求；改扩建项目应分析其依托现有环境管理机构及制度的可行性，提出完善碳排放环境管理的要求。

企业应建立、实施并保持满足GB/T19022-2003要求的测量管理体系，且通过测量管理体系第三方认证。甲烷回收采用气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计和孔板流量计等进行计量，计量精度须按照相应标准执行。企业应建立能源计量管理制度，能源计量器具配备率要求按照GB17167 和GB/T21368要求进行，计量器具准确度要求按照GB/T21368规定执行，计量覆盖范围与甲烷产排节点保持一致。

企业应建立甲烷排放专项管理台账，台账记录记录水解酸化池/厌氧单元/厌氧沉淀池的相关数据，包括但不限于进出水COD浓度、实际处理水量、甲烷产生量、收集量、处置量、计量仪表运行参数、设施维护记录等，确保数据真实、连续、可追溯。

（2）监测计划

提出污水处理行业建设项目甲烷排放监测、报告和核查工作计划以及建立甲烷排放量核算所需参数相关的监测和环境管理台账记录要求，并根据HJ 819、《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）等文件，明确监测内容、监测频次、监测方法、记录信息、保存年限等。

监测内容：重点监测水解酸化池/厌氧单元/厌氧沉淀池的有组织甲烷排放（沼气收集系统排放口）和无组织甲烷排放（池面无组织挥发）；同步监测上述节点的进水COD浓度、实际处理水量、池体温度、pH值等甲烷排放核算关键参数，为排放因子计算和排放量核算提供数据支撑。

监测频次：有组织甲烷排放口按生产周期开展监测，至少每月监测1次；无组织甲烷排放采用定期巡测+定点监测结合方式，巡测每季度不少于1次，定点监测可根据工艺运行负荷动态调整；甲烷排放核算关键参数的监测频次与水质常规监测频次保持一致，至少每日监测1次。

监测方法：甲烷监测优先采用国家或行业发布的标准分析方法，无标准方法的，可参考T/C AEPI 44、NY/T 1220等行业规范执行；核算关键参数按水质监测相关国家标准执行。

记录与保存：监测记录应完整留存水解酸化池/厌氧单元/厌氧沉淀池的甲烷监测数据、核算参数数据、计量设备运行数据、监测点位信息、监测人员及报告等内容；环境管理台账及监测报告的电子和纸质记录保存年限不少于5年，确保数据可追溯、可核查。

企业应按相关要求定期编制甲烷排放报告，明确报告编制周期、内容及上报要求，报告内容需聚焦产排节点的甲烷排放情况、减排措施实施效果等。

（3）验收要求

污水处理行业建设项目减污降碳技术措施、跟踪监测计划等内容纳入竣工环境保护设施验收。

验收指标应明甲烷收集效率、有组织排放浓度、无组织排放限值、甲烷排放量等关键指标，同时核查监测设备配置、计量体系建设、管理台账建立等情况，确保甲烷排放管控的各项措施落地见效，满足相关政策及技术要求。

5.5.6 甲烷排放评价结论

概括总结污水处理行业建设项目实施的甲烷排放政策符合性、甲烷排放水平、减污降碳措施可行性及效果、甲烷排放管理与监测计划等。

结合国家、区域和行业甲烷排放与控制相关行动方案、地区甲烷排放控制目标与技术要求等，给出污水处理行业建设项目的甲烷气体排放控制是否满足相关要求的结论，督促其甲烷收集、处置措施的增加以及效率的提高。

6 本指南与国内外相关标准的比较分析

本《指南》核心内容为甲烷排放核算边界与核算方法，因此本节重点分析本指南拟确定的评价要求与《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》以及《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（TCAEPI 49—2022）进行对比。

6.1 甲烷排放核算边界比较

《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》以及《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（TCAEPI 49—2022）中对甲烷排放的核算边界均是以整个处理厂为边界进行核算。

本《指南》考虑到整个污水厂处理工艺中好氧工艺对COD的去除，在甲烷产生量核算时只考虑进水COD≥1000的可能产生甲烷的预处理单元以及厌氧工艺单元，包括调节池、水解酸化池、厌氧反应器、厌氧池、缺氧池。可以单个单元进行核算再进行累加。

6.2 甲烷排放核算方法比较

本次标准与《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》以及《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（TCAEPI 49—2022）中甲烷产生量核算方法对比分析结果具体见表6-1。

项目甲烷排放核算方法上，本《指南》甲烷排放核算方法逻辑上与《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》以及《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（TCAEPI 49—2022）一致，鉴于可操作性，差异体现在省略产生污泥造成的COD降低以及对产甲烷系数进行了统一。

表6-1    核算方法对比

| 标准名称 | 甲烷排放量核算方法 |
| --- | --- |
| 《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》 | ECH4=iTOWi-Si×EFi-Ri |
| 《污水处理厂低碳运行评价技术规范》 | mCH4,i=Qra,i×（CODra,i-CODea,i）1000-SGi×Pv,i×ρs×B0×MCF-RCH4,i×0.717 |
| 本《指南》 | ECH4=iQi×（COD进i-COD出i）1000×Y×60%×0.717×GWPCH4×10-3×1-ZCH4 |

6 指南实施措施及建议

6.1 推进试点工作

建议加快推进污水处理行业建设项目甲烷排放环境影响评价的试点工作，在试点中对《指南》试行版本存在的问题不断完善，持续总结经验，为完善和优化最终版《指南》提供依据。

6.2 加快研究和制定污水处理行业污染物和甲烷协同减排可行技术指南

建议进一步研究污水处理工艺与甲烷产放环节，从能量消耗、环境效果、经济、技术和管理等方面对现行污水处理行业甲烷减排技术开展综合评估，尽快出台污水处理行业污染物防治与甲烷减排协同可行技术指南。

6.3 加大甲烷排放评价宣传培训力度

甲烷排放环境影响评价尚处于探索阶段，应加大对生态环境主管部门和相关建设单位及环评编制单位的培训力度，帮助理解本《指南》的要求，指导建设单位和环评编制单位碳排放专题报告的编制和生态环境主管部门的评估审批。