VVER核电厂

风险指引型安全系统在线维修技术导则

- 编	 制 说 明

目录

1编制背景	23

2 编制主要原则	23

3 与其他标准文件的关系	23

4 主要工作过程	23

5 标准结构和内容	24

6 条文说明	24

1 编制背景

VVER核电厂安全系统采用四列冗余设计，安全性较高。设计上，VVER核电厂具备安全系统一个系列在机组功率运行期间开展维修的特点，但受限于核电厂技术规范（TS）较为严格的要求，使得核电厂安全系统的维修工作需安排在停堆期间进行，未能充分利用四列冗余设计的先进性。根据VVER核电厂的设计特征和VVER核电厂安全系统在线维修限制条件分析，可采用风险指引型方法对技术规范条款进行调整后，将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施，提高VVER核电厂运行的灵活性、降低大修工作的压力，提高安全系统维修质量和设备可靠性。

2 编制主要原则

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编制》的要求和规定编写。

同时遵循以下主要原则：

2.1通用性原则

本标准适用于VVER核电厂实施风险指引型安全系统在线维修。

2.2适宜性原则

针对VVER核电厂的设计特征，采用风险指引型方法对技术规范条款进行调整后，将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施。

2.3质量提升原则

将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施，在保障核电厂安全的前提下，提高VVER核电厂运行的灵活性、降低大修工作的压力，提高安全系统维修质量和设备可靠性。

3 与其他标准文件的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止。

4 主要工作过程

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- 建立标准起草小组

××××（列项的引语）×××××××××××：

  - ××（第一层次的列项）×××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××；

  - ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：

    - ××（第二层次的列项）×××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××；

    - ×××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××。

4.2 形成标准草案

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

4.3 征求意见阶段

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5 标准结构和内容

本标准共分为4章，包括以下内容：

- 范围；

- 规范性引用文件；

- 术语和定义；

- 技术要素。

6 条文说明

本标准的主要条文说明如下：

- 范围

本标准适用于VVER核电厂实施风险指引型安全系统在线维修。

- 规范性引用文件

本标准引用了核安全法规和能源行业标准：NB/T 20037.1《应用于核电厂的一级概率安全评价第1部分：总体要求》、NB/T 20037.2《应用于核电厂的概率安全评价第2部分：低功率和停堆工况内部事件一级PSA》 、NB/T 20037.3《应用于核电厂的概率安全评价第3部分：水淹》、NB/T 20037.4《应用于核电厂的概率安全评价第4部分：火灾》、NB/T 20037.11《应用于核电厂的一级概率安全评价第11部分：功率运行内部事件》、NB/T 20445.1《应用于核电厂的二级概率安全评价第1部分：总体要求》、NB/T 20445.2《应用于核电厂的二级概率安全评价第2部分：功率运行内部事件》、HAF 103《 核动力厂调试和运行安全规定》。

- 主要技术要求

- VVER核电厂在线维修限制条件分析

对标准的实施基础，即需要采用的PSA模型提出开发要求，包括遵循的法律法规及对内、外部灾害定性或定量分析的要求。VVER核电厂安全系统采用四列冗余设计，设计上，VVER核电厂具备安全系统一个系列在机组功率运行期间开展维修的特点，但受限于核电厂技术规范（TS）较为严格的要求，使得核电厂安全系统的维修工作需安排在停堆期间进行。根据VVER核电厂的设计特征和VVER核电厂安全系统在线维修限制条件分析，可采用风险指引型方法对技术规范条款进行调整后，将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施。

- PSA模型范围、质量

评价使用的PSA模型应根据应用于核电厂的概率安全评价的系列标准开发，并通过同行评估或类似的审查。

- 实施过程

VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修的实施过程至少应包括：确定拟变更的目标STI和目标AOT、STI和AOT变更项的传统工程分析、STI和AOT变更项的概率安全评价、在线维修方案及风险评价、在线维修实施及性能监督等内容。

- 确定拟变更的目标STI和目标AOT

结合VVER核电厂安全系统在线维修的需求确定安全系统STI和/（或）AOT调整对象（STI、AOT延长）。

- 传统工程分析

传统工程分析的目的是为了确定拟变更项不会触及电厂设计的基本安全原则，传统工程分析的重点在于评价拟变更项是否仍然遵守纵深防御准则和保持足够安全裕量准则。

- 概率安全评价

STI和/(或)AOT调整必须确保对电厂风险的影响是降低或者增量足够小，对风险的评价可以通过定性分析和定量分析来进行。其中，定量分析需结合风险接受准则。

STI变更引起的风险变化的风险接受准则以△CDF和△LERF来表征，△CDF和△LERF需要同时满足：△CDF＜1E-06/yr、△LERF＜1E-07/yr；AOT变更引起的风险变化的风险接受准则以△CDF、△LERF、ICDP和ILERP来表征，△CDF、△LERF、ICDP和ILERP需要同时满足：△CDF＜1E-06/yr、△LERF＜1E-07/yr、ICDP＜1E-06、ILERP＜1E-07。

- 在线维修方案及风险评价

通过采用风险指引型方法对VVER核电厂技术规范条款进行调整后，可通过制定在线维修方案将核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施。

在线维修引起的风险变化的风险接受准则以△CDF、△LERF、ICDP和ILERP来表征，△CDF、△LERF、ICDP和ILERP需要同时满足：△CDF＜1E-06/yr、△LERF＜1E-07/yr、ICDP＜1E-06、ILERP＜1E-07。

针对安全系统在线维修识别出的高风险配置，需结合国家核安全局发布的《核电厂配置风险管理的技术政策》，确定降低风险的补偿措施。

- 在线维修变更的提交

应将安全系统风险指引型在线维修过程记录及结果形成报告提交安全监管部门审批。

- 实施和性能监督

安全系统风险指引型在线维修被批准后才可在电厂实施，并应长期监督在线维修相关变更对设备性能的影响。

- 文档记录

为了能够保证安全系统在线维修分析评价内容、依据、分析过程和技术成果等可追溯，每一技术要素的每一步骤都应该进行存档。

附件4：

中国能源研究会标准

征求意见汇总处理表（发函）

标准项目名称（中文）：

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：

CERS标准专业委员会：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 发函数： 个； 回函数： 个； 有建议或意见的回函数： 个； 没有回函数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件5：

中国能源研究会标准

征求意见汇总处理表（会议）

标准项目名称（中文）：

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：

CERS标准专业委员会：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 参加会议人数： 个； 有建议或意见的人数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件6：

中国能源研究会标准

送审稿初稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 组织审查专业委员会 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| 组织审查专业委员会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件7：

中国能源研究会标准

送审稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 组织审查机构 | CERS标准执行办公室 |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| 中国能源研究会标准工作委员会委托专家审查组组长： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件8：

中国能源研究会标准

标准工作委员会表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| CERS标准工作委员会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件9：

中国能源研究会标准报批稿审批单

| 项目名称（中文） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（英文） |  |  |  |
| 项目类别 | 技术标准□ 指导性技术文件□ |  |  |
| 负责起草单位 |  | 主管单位 |  |
| 制订或修订 |  | 完成时间 |  |
| 被修订标准号 |  | 对应专业委员会 |  |
| 负责起草单位意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准专业委员会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准工作委员会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准领导小组审批意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：中国能源研究会标准工作委员会委托专家审查组意见另附。