VVER核电厂

一回路管道风险指引型在役检查优化技术导则

- 编	 制 说 明

目录

1编制背景	23

2 编制主要原则	23

3 与其他标准文件的关系	23

4 主要工作过程	23

5 标准结构和内容	24

6 条文说明	24

1 编制背景

常规的一回路管道在役检查基于纵深防御的概念，采用确定论分析和工程判断的方法，分析过程往往较为保守，且不能准确考虑管道失效可能性。核电厂运行经验表明管道失效主要是由腐蚀和疲劳机制引起的，并且发生失效的区域大都不在电厂常规在役检查所包含的范围之内。

风险指引型一回路压力管道在役检查，综合了PSA技术与确定论分析技术两方面的优势，全面考虑焊缝的破损可能性和安全重要度，使得失效概率高且安全重要的管道得到足够的重视。而且根据国际经验，压水堆核电厂一回路管道重要程度高、环境辐射剂量率和辐射风险高，核电厂投入保障的人力、物力和财力巨大，因此在保障安全前提下开展一回路管道风险指引型在役检查项目对核电厂效益极为明显。

目前国内缺乏VVER核电厂一回路管道风险指引型在役检查技术标准，通过将技术论证流程规范化、标准化，可以确保项目开发质量。

2 编制主要原则

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编制》的要求和规定编写。

同时遵循以下主要原则：

2.1通用性原则

本标准适用于VVER核电厂一回路管道风险指引型在役检查工作，其他堆型核电厂可以参考使用。

2.2适宜性原则

本标准综合采用国内外核电业界成熟的概率安全分析（PSA）技术的风险见解与传统工程分析结论，对一回路管道风险指引型在役检查项目提供分析论证过程。

田湾核电站1、2号机组在国内率先采用该标准中的相关技术方法在核电运行和维修实践中取得良好的经济效益、社会效益，该标准相关技术适用于VVER核电厂。

2.3质量提升原则

本导则的实施将极大地提高了机组运行的灵活性，可降低大修工作的压力，提高安全系统维修质量和设备可靠性，对机组安全稳定运行具有重大、深远的意义。

3 与其他标准文件的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止。

4 主要工作过程

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- 建立标准起草小组

××××（列项的引语）×××××××××××：

  - ××（第一层次的列项）×××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××；

  - ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：

    - ××（第二层次的列项）×××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××；

    - ×××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××。

4.2 形成标准草案

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

4.3 征求意见阶段

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5 标准结构和内容

本标准共分为5章，包括以下内容：

- 范围；

- 规范性引用文件；

- 术语和定义；

- 技术要素；

- RI-ISI大纲的实施及性能监督。

6 条文说明

本标准的主要条文说明如下：

- 范围

本标准适用于VVER型核电厂实施基于风险指引型方法的一回路管道优化工作。其他堆型核电厂可参照应用。

- 规范性引用文件

本标准引用了核安全法规和能源行业标准：NB/T 20037.1《应用于核电厂的一级概率安全评价第1部分：总体要求》、NB/T 20037.2《应用于核电厂的概率安全评价第2部分：低功率和停堆工况内部事件一级PSA》 、NB/T 20037.11《应用于核电厂的一级概率安全评价第11部分：功率运行内部事件》、NB/T 20445.1《应用于核电厂的二级概率安全评价第1部分：总体要求》、NB/T 20445.2《应用于核电厂的二级概率安全评价第2部分：功率运行内部事件》、HAF 103《 核动力厂调试和运行安全规定》。

- 主要技术要求

- PSA模型范围、质量

对标准的实施基础，即需要采用的PSA模型提出开发要求，包括遵循的法律法规及对内、外部灾害定性或定量分析的要求。

- 实施过程

规定了风险指引型方法用于一回路压力边界范围内焊缝在役检查优化主要实施过程。

      - 系统范围

本标准规定了一回路管道风险指引型在役检查的系统范围、各个系统与一回路主管道相连接的管段压力边界。

      - 管道失效后果评估

管道失效后果评估是确定管段失效对电厂运行的影响（丧失压力边界完整性）。该影响可能是直接影响，也可能是间接影响或是同时包括直接影响与间接影响。基于PSA评估，将管道失效后果定义为四个重要性级别：“高”、“中”、“低”和“无”。每个后果级别对应一个与特定压力边界失效有关的CCDP范围或CLERP范围。在结合PSA模型进行管道失效后果时，将特定压力边界失效后果划分为三个基本后果影响分组：始发事件组、缓解能力组，联合影响组。

    - 管道劣化机理分析

管道劣化机理分析主要用于识别所选系统中管道的劣化机理。一回路压力边界内的管道焊缝劣化机理分析通常通过比较实际管道设计、系统功能、运行工况与材料及环境来进行评估分析。

    - 管道失效可能性评估

管道失效可能性评估是风险评价中难度大、费用代价高的部分。一回路管道风险指引在役检查通常采用四种方法相结合对管段失效可能性进行评估。方法包括：专家判断法、结构可靠性分析、基于运行经验的失效率、以及劣化机理评价。

    - 管段风险分类

管段风险分类应结合一回路管道的具体设计开展。管段风险分类通过综合考虑劣化机理和失效后果对管段进行风险分类。本标准采用风险矩阵从两个维度来考虑安全重要度，三种管道破裂可能性和四种管道失效后果类别一共组成了七种风险类别，高、中、低三个风险区域。。

    - 检查单元选择

每个风险类别通常包含许多管道段，每个管道段包含了许多管道单元。检查单元的选择需要综合考虑现有的劣化机理、物理通道的限制、辐照暴露和费用等，并结合管道风险矩阵进行。

    - 风险影响评估

对在役检查大纲中检查单元或检查位置的变更进行风险影响评估，以确定变更对风险的影响是否在可接受范围内，为决策提供重要依据。检查位置数量的减少或检查位置的优先级变更对风险的影响可通过定性和定量两种方式进行评估。

    - RI-ISI大纲的实施及性能监督

规定RI-ISI大纲实施中需要考虑增加的管段检查方案（即检查频度，检查数目，检查方法或所有的三项），或经优化后的管段检查方案的要求，及项目开展后对PSA模型及管道焊缝监督检查等性能监督的要求。

附件4：

中国能源研究会标准

征求意见汇总处理表（发函）

标准项目名称（中文）：

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：

CERS标准专业委员会：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 发函数： 个； 回函数： 个； 有建议或意见的回函数： 个； 没有回函数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件5：

中国能源研究会标准

征求意见汇总处理表（会议）

标准项目名称（中文）：

标准项目名称（英文）：

负责起草单位：

CERS标准专业委员会：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 | 处理意见 和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原文内容 | 建议改为 |  |  |  |
| 说明： 参加会议人数： 个； 有建议或意见的人数： 个； 提出建议或意见条数： 条； 采纳建议或意见条数： 条。 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：

联系人：             电话：                    邮箱：

附件6：

中国能源研究会标准

送审稿初稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 组织审查专业委员会 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| 组织审查专业委员会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件7：

中国能源研究会标准

送审稿会审表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 组织审查机构 | CERS标准执行办公室 |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| 中国能源研究会标准工作委员会委托专家审查组组长： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件8：

中国能源研究会标准

标准工作委员会表决纪要

| 标准项目名称（中文） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准项目名称（英文） |  |  |
| 负责起草单位 |  |  |
| 会审时间 | 会议日期 | 年 月 日 ~ 月 日 |
|  | 投票日期 | 年 月 日 |
| 参会总人数： 赞 成：共 人，其中：赞成，但有意见或建议： 共 人 不赞成：共 人，其中：如果采纳意见或建议改为赞成： 共 人 弃 权：共 人 |  |  |
| 会审纪要： |  |  |
| 会审结论： |  |  |
| CERS标准工作委员会： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |

附件9：

中国能源研究会标准报批稿审批单

| 项目名称（中文） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（英文） |  |  |  |
| 项目类别 | 技术标准□ 指导性技术文件□ |  |  |
| 负责起草单位 |  | 主管单位 |  |
| 制订或修订 |  | 完成时间 |  |
| 被修订标准号 |  | 对应专业委员会 |  |
| 负责起草单位意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准专业委员会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准工作委员会审查意见和表决结果： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| CERS标准领导小组审批意见： 负责人（签名、盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：中国能源研究会标准工作委员会委托专家审查组意见另附。