ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

能源企业物资零碳仓库设计导则

Guidelines for the design of zero-carbon warehouses for energy enterprises materials

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目    次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设计原则	2

4.1  适宜性原则	2

4.2  前瞻性原则	2

4.3  循序渐进原则	2

4.4  标准化原则	2

4.5  基础功能性原则	2

5  零碳仓库设计基本要求	2

6  零碳仓库基础设计	2

6.1  库区选址	3

6.2  空间布局	3

6.3  地面	3

6.4  绿化	3

7  零碳仓库建筑设计	4

7.1  建筑用材	4

7.2  建筑结构	4

8  零碳仓库设施设备设计	4

8.1  清洁能源设施	4

8.2  暖通照明	4

8.3  给排水	5

8.4  电气	5

8.5  仓储作业设备	5

9  零碳仓库数字化设计	6

9.1  能源和碳排放监测管理平台	6

9.2  仓储智慧管理系统	6

10  零碳仓库消防设计	6

10.1  消防管理	6

10.2  消防给水	6

10.3  消防器材	7

10.4  库区消防	7

附录A（资料性）  能源企业物资仓库碳排放主要构成	8

A.1　碳排放类型	8

A.2　碳排放范围	8

A.3　建筑温室气体排放	8

参考文献	10

前    言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，按照《中国能源研究会标准管理办法》的规定起草。

本文件由中国能源研究会绿色供应链专业委会提出并解释。

本文件由中国能研究会绿色供应链专业委会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、国网物资有限公司、国网泰州供电公司。

本文件主要起草人：张群、王延海、邱颖捷、韩  飞、成义新、吴伟伟、常  宏、郭志冲、李  岩、薛志文。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国能源研究会绿色供应链专业委会。

能源企业物资零碳仓库设计导则

- 范围

本文件规定了能源企业物资零碳仓库设计的基本要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的能源企业物资仓库，其他各类专业仓库可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41101.1-2021  土方机械 可持续性 第1部分：术语、可持续性因素和报告

GB/T 28581  通用仓库及库区规划设计参数

GB/T 50074  石油库设计规范

GB/T 50583  煤炭工业建筑结构设计标准

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 50037  建筑地面设计规范

GB/T 50905  建筑工程绿色施工规范

GB/T 50378-2019 绿色建筑评价标准

GB/T 20145  灯和灯系统的光生物安全性

GB 50015  建筑给排水设计规范

GB 50555  民用建筑节水设计标准

GB/T 50160  石油化工企业设计防火标准

GB 50016  建筑设计防火规范

LY/T 3253-2021  林业碳汇计量检测术语

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

能源企业物资零碳仓库  zero-carbon warehouse for energy enterprises materials

在核算边界范围内，通过利用绿色设备设施、使用清洁能源、建设绿色智慧管控系统等手段，抵减中和仓库在建设改造、运营过程中产生的碳排放，实现一定周期内向外界环境综合碳排放为零的能源企业物资仓库。

温室气体  greenhouse gas

吸收并发射由地球表面、大气和云层发出的红外辐射光谱范围内以特定波长辐射的自然和人为气体。

注：本文件适用的温室气体包括六种，列于《联合国气候变化框架公约的京都议定书》中，即二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟化碳（PFCS）和六氟化硫（SF6）。

[来源：GB/T 41101.1-2021 术语和定义3.12]

碳抵消  carbon offset

在一定时间内核算主体直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排、购买碳信用等形式，以抵消自身产生的温室气体排放量。

碳中和  carbon neutral

碳补偿通过计算某活动、工业生产或相关活动导致的二氧化碳排放总量，然后通过造林、森林经营等碳汇项目产生的碳汇量（减排量）抵消了相应的排放量，以实现碳排放与碳清除相互抵消，达到中和的目的。

[来源：LY/T 3253-2021，术语和定义3.2.32]

- 设计原则

4.1  适宜性原则

综合考虑业务需求、建设成本和运营效率，设计适宜的能源企业物资零碳仓库设计方案

4.2  前瞻性原则

充分考虑扩建的需要，根据企业绿色低碳发展规划的要求，设计应适度超前，避免重复改建。

4.3  循序渐进原则

结合当地实际，在客观分析物流业发展现状和未来政策趋势的基础上，合理规划仓库建设改造计划与目标。

4.4  标准化原则

按照“经济、适用、科学、高效、零碳”的建设原则，统一零碳仓库设计标准，开展零碳仓库标准化建设改造。

4.5  基础功能性原则

能源企业物资零碳仓库设计需具备能源企业物资仓库“储、检”等基础功能。

- 零碳仓库设计基本要求

5.1  仓库应基于国家相关仓库建设标准建设，符合GB/T 28581、GB/T 50074及GB/T 50583的规定。

- 5.2  仓库设计应首先考虑安全因素，包括防火、防爆、防雷击、防泄漏等，应符合相关的安全标准和规定。

- 5.3  仓库设计应充分考虑环保因素，依据GB 55015的要求，从建筑结构、用材、场地布局及绿化、能源利用等多个方面综合考虑开展绿色减碳工作。

- 5.4  仓库设计应贯彻适用、绿色、经济、安全原则，并满足节能、节水、保护环境等绿色设计要求。5.5  仓库设计应平衡仓库的减碳能力、建设成本和工作效率，选择适宜的设计方案。

- 零碳仓库基础设计

6.1  库区选址

6.1.1  库区选址与规划应符合国家产业发展、区域发展规划要求，遵循当地城市规划和用地政策。

6.1.2  库区应优先选择靠近主干公路、铁路站场、水运码头、航空港等交通便利的位置，缩短仓库交通运输的路程，减少交通系统产生的温室气体排放。

6.1.3  库区应与易燃易爆物品场所和产生噪声、尘烟、散发有害气体等污染源保持距离，符合安全、卫生和环境保护有关标准的规定。

6.1.4  库区宜选择有利于废气扩散、废水排放的区域。

6.1.5  库区应综合考虑区域的生态环境因素，充分利用有利条件，符合可持续发展原则；避免选择农用耕地、洪水泛滥区域、湿地或者濒临绝种的动物栖息地、风景名胜区、文化遗产区、饮用水水源保护区等地区选址建设等；优先选择可再生地，利用荒废土地、废弃厂区等土地进行建设，并尽量减少对周围环境的影响。

6.1.6  库区应远离城市居住、商业等人员密集地区和饮用水源地，防止环境污染。

6.2  空间布局

6.3.1  功能区域布局

6.3.1.1  仓库应合理划分功能区域，应包括但不限于仓储区、拣选区、装卸区、生产区和办公区，提高物资周转效率，满足各类设备需求。

6.3.1.2  酸、碱等危险化工品和原油、煤炭等易燃物料装卸及存储区域应设置在仓库边缘。

6.3.1.3  仓库建设应充分利用地形条件，合理利用地形高差设置适宜的功能区，便于物资装卸、存储和运输，减少污染、二氧化碳排放量。

6.3.1.4  仓库宜合理提高仓库场地利用系数，因地制宜采用单层或多层仓库，提升仓库容积率，加大土地利用水平，仓库容积率应不低于120%。（仓库容积率是仓库有效容积中实际建筑容积所占的比率）。

6.3.1.5  仓库通道、作业区域、危险品存储区域应设置显著标识标牌，确保仓库作业安全环保。

6.3.2道路区域布局

6.3.2.1  库区内道路和停车场的位置、宽度、走向、坡度等应与仓库运输规模相匹配，仓库出入口和道路规划应利于进出，形成顺畅、安全、高效的物流作业体系，减少物流运输碳排放量。

6.3.2.2  仓库内火灾危险较大的区域应设置环形车道，方便车辆行驶和调动。

6.3.2.3  仓库应充分利用库区零散空间、合理利用地下空间，提升空间土地利用率，建立紧凑型、集约型、混合型的空间布局，实现土地立体化利用，并有效疏解地面交通。

6.3.2.4  仓库应合理规划道路网络，优化仓库物流动线，避免物资无效搬运。

6.3  地面

6.3.1  仓库地面应根据存储物资对防尘、防潮、防静电等要求进行合理处理，应采用环保材料保持地面平整、耐磨、防滑、防爆、耐冲击。

6.3.2  仓库地面承重应根据物资类型、货架类别、装卸搬运等因素进行科学设计，符合GB 50037相关要求。

6.4  绿化

6.4.1  应充分利用库区自然生态条件，合理规划设计仓库绿化。

6.4.2  仓库应加大植被种植力度，选择适应当地气候及土壤条件且易于管理的乡土植物。

6.4.3  散发有毒气体和灰尘的仓库区域应选择抗性、耐性、滞尘性较强的植物。

6.4.4  库区宜利用建筑屋顶、墙面、道路等空闲面积，开展垂直绿化、屋顶绿化、树围绿化等绿化建设，适当提高区内绿化覆盖，仓库绿化率宜超过10%。

- 零碳仓库建筑设计

7.1  建筑用材

7.1.1  应符合国家和地方相关标准规范环保要求，不可使用国家、地方禁止和限制使用的材料及制品，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。

7.1.2  宜就地取材，选择地方性建筑材料和当地推广使用的建筑材料，减少材料运输的碳排放。

7.1.3  建筑改建、扩建时，宜优先选用经合理处理或适度改造后可循环利用的原有建筑材料。

7.1.4  应合理选用可再循环材料、可再利用材料，宜选用以废弃物为原料生产的利废建材。

7.1.5  宜采用标准化构件和部件，使用集成化模块化建筑部品，减少建造过程中的资源浪费和污染，降低运营维护成本。

7.1.6  建筑结构材料应选用高耐久性混凝土、耐火结构钢、耐久木材等。

7.1.7  建筑外饰面材料、室内材料、地面材料等应选用耐久性好、易于维护的材料。

7.1.8  仓库存储具有较强腐蚀性的物料时，应选择防腐的构件材料。

7.1.9  应建立建筑材料数据库，记录采购的绿色材料和材料使用情况。

7.2  建筑结构

7.2.1  建筑结构应符合GB/T 50905和GB/T 50378中的建筑结构要求，满足承载力要求。

7.2.2  应综合考虑安全耐久、节能减排、易于建造等因素，择优选择资源消耗和环境影响较小的钢结构或钢筋混凝土结构体系。

7.3.3  建筑宜采用温度控制效果较好的结构，北方地区应加内保温，保温层厚度根据所在地区不同进行选取。

7.3.4  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位等外部设施应与建筑主体结构设计一致，并具备安装、检修和维护条件。

7.3.5  仓库建筑屋顶及外墙应进行保温隔热处理，提高建筑围护结构的热工性能，降低仓库能耗。

- 零碳仓库设施设备设计

8.1  清洁能源设施

- 8.1.1  仓库应充分利用自身资源，优化升级清洁能源结构，发展光伏、风能、沼气、地热等可再生能源。

- 8.1.2  仓库应加大绿色能源的使用率并应对能源系统进行分析,因地制宜的选择能源组合。

- 8.1.3  具备新能源建设条件的仓库，应采用建筑光伏一体化系统，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等空间，安装光伏发电设施。

- 8.1.4  仓库具有地热源可利用时，宜采用水源或地源热泵供冷、供热技术。

- 8.1.5  仓库可配合建设储能电站、储热储冷及热泵保障用能的灵活性。

8.2  暖通照明

8.2.1  供暖通风空调方式应根据工艺需求、生产班制、建筑功能及规模、所在地区气象条件、能源状况、能源政策、环保和经济等要求，综合比较确定。

8.2.2  应根据当地环境资源条件，以气候环境适应性为原则，以降低建筑供暖年耗热量和供冷年耗冷量为目标，充分利用天然采光、自然通风以及围护结构保温隔热等被动式建筑设计手段降低建筑的用能需求。

8.2.3  仓库建筑设计宜采用简洁的造型，适度采用装饰性构建，应优化建筑窗墙比和屋顶透光面积比，综合考虑室内通风、供冷供暖复合及照明能耗的关系。

- 8.2.4  暖通、照明等设施设备应优先选用能效国家标准2级以上的产品。

- 8.2.5 库区宜采用新风系统，采用热回收交换设备、变制冷剂流量空调系统和变风量系统，降低能耗。

- 8.2.6  暖通设施可采用热泵，实现集中供冷供热，提高能源资源综合利用率。

- 8.2.7  仓库内散发有害气体级爆炸危险区域的应采取防爆、防燃的机械通风装置，并定期进行通风换气，避免安全环保事故。

8.2.8  仓库内照明宜优先采用自然采光，采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等绿色节能照明系统，应实现分区集中控制，降低能源消耗。

8.2.9  公共区域照明宜实现无人控制，包括光控、声控、定时控制等，仓库室外道路照明宜采用光伏储能路灯。

- 8.2.10  照明可应用太阳能、风力发电系统等可再生能源技术，应用风光互补路灯以及人体照度静态感应节电开关，实现绿色照明。

- 8.2.11  人员长期停留的场所应采用符合国家标准GB/T 20145的无危险类照明产品。

8.3  给排水

8.3.1  给排水系统应符合现行国家标准GB50015和GB50555的有关规定

8.3.2  在满足消防用水的条件下，给水系统应充分利用市政供水压力，减少设置增压设施，节约土地和能源。

8.3.3  仓库宜规划设计生活污水处理技术，处理后用作仓库清洗、植物灌溉，减少公共排水系统的径流。

8.3.4  热水供应系统应根据已有的热水设计条件、使用要求、用水点的分布、热源情况合理选择。

8.3.5  可采用生态技术节水利用，通过中水回用、雨水收集再利用及地下水补给技术，回收利用雨水、中水等非传统水资源，处理和净化后再次使用，用于绿化灌溉、水景、冲刷路面等。

8.3.6  给排水系统器材、器具应采用低阻力、低水耗的产品，卫生器具应采用高用水效率等级的产品。

8.3.7  库区排水应采用雨、污分流制排放，污水排放宜采用管道排放，接入区域污水管网，并在污水排放处设置水质检测设备，不满足污水管网接入水质时，应进行预处理。

8.3.8  库区有酸、碱等腐蚀性物质，其地面或墙壁的冲洗水，应进入污水系统。

8.3.9  含油污水和化工污水应经过处理后满足国家排放标准后再进行排放，有毒污水应设置专门的收集装置。

8.4  电气

8.4.1  仓库电气系统应优先采用节能型、高效型设备，如节能型变压器、高效电机等，降低能耗，提高能源利用效率。

8.4.2  应根据仓库的用电负荷和用电特点，合理规划供电网络，采用智能化供电系统，实现电能质量的实时监测与调整，保证供电的稳定性和可靠性。

8.4.3  仓库电气系统应设计有完善的安全防护措施，如漏电保护、过载保护、短路保护等，确保人员和设备的安全。

8.4.4  存储易燃易爆物资的仓库应做好防雷措施、防静电措施。

8.4.5  对于重要的电气设备和系统，应设置冗余配置，以确保在发生故障时，能够及时切换到备用系统，保障仓库的正常运营。

8.5  仓储作业设施

- 8.5.1 仓库宜采用新型节能的绿色设备和系统。

8.5.2 符合自动化仓库建设要求的仓库，应建设自动化立体库房，提高仓库的存储效率和空间利用率。

8.5.3 仓库内部应采用新能源接驳车、叉车等作业设施设备，减少作业过程中的能源消耗和排放。

- 8.5.4 库区内应配备新能源车辆的充电桩，且宜连接新能源发电系统。

- 8.5.5 仓库中宜采用人工智能设备，包括视觉无人柜、视觉无人货架、视觉无人平库，巡视机器人，搬运机器人等，减少人员的碳排放量。

- 8.5.6 仓库内物资存储应采用标准化绿色物流包装和物资共享容器，降低对环境的污染。

- 零碳仓库数字化设计

9.1  能源和碳排放监测管理平台

9.1.1  仓库监控管理系统

能源企业物资零碳仓库宜充分运用大数据、物联网等技术，实现仓库各项数据指标全面监控、预警、管理，并不断探索应用新技术、新模式。

9.1.2  全量监测

9.1.2.1  系统应能够有效监测并展示仓库各耗能环节数据情况，包括但不限于冷热源、照明、热水管路能耗等，并进行独立分项计量。

- 9.1.2.2 系统应能够有效监测并展示仓库一定时间内的碳排放情况，及可能会引起碳直接和间接排放量波动的相关数据，具体碳排放源见附录A。

9.1.2.3 系统应能够有效监测并展示仓库环境质量情况，包括但不限于水质、大气、噪声等。

9.1.2.4 系统应能够对检测到的各类型数据进行整合、分析、展示。

9.1.3  异常预警

系统应对仓库运营数据异常或超出设定阈值情况进行预警，包括但不限于下列情况：

- a)  仓库各环节能耗数据异常或超出设定阈值；

- b)  仓库碳排放量超出设定阈值；

- c)  仓库水质、空气污染、噪音超过相关标准值。

9.2  仓储智慧管理系统

- 9.2.1 系统应具备操作管控仓库照明、安防消防、作业等设备的能力，包括但不限于开启、关闭、调节等功能。

- 9.2.2 系统应能够自动识别各种类型的场景，并切换相应的用能模式。

- 9.2.3 系统应能够对异常预警情况进行分析，并根据分析结果选择相应处置形式。

- 9.2.4 系统应能够依据数据库，结合仓库实际情况，不断优化自身用能模式。

- 零碳仓库消防设计

10.1  消防管理

10.1.1  仓库应根据国家有关法律法规，建立消防安全责任制和规章制度，明确各级和各岗位消防安全职责。

10.1.2  仓库消防工程应符合GB 50160、GB 50016和DL 5027的要求。

10.2  消防给水

10.2.1  消防水池的设计应满足消防用水量的要求，并设置水位监测和报警装置，确保水源充足。水池的选址应避免污染，易于补水，且靠近消防用水管网，减少输送过程中的能耗。

10.2.2  消防水泵应采用高效、节能的产品，并设置自动切换装置，确保在紧急情况下能够迅速启动并稳定供水。水泵的控制系统应实现智能化管理，能够根据实际需求调节运行状态，减少不必要的能耗。

10.2.3  消防管网的设计应合理布局，减少管道长度和弯头数量，降低输送过程中的阻力损失。管网应设置流量和压力监测装置，实时监测供水状态，确保灭火用水的充足和稳定。

10.2.4  消防给水系统应与智能巡检系统相结合，利用物联网技术实时监测系统的运行状态和供水情况，确保消防用水的及时供应和灭火工作的顺利进行。

10.3  消防器材

10.3.1  仓库在选择灭火器时应选择灭火性能好、分解物少、低污染的干粉灭火器或水基灭火器。

10.3.2  仓库宜根据仓库实际情况采用高压细水雾技术，增加灭火效率，降低污染。

10.3.3  消防泵、消防管道等消防设备应采用节能型、高效型产品，减少能耗。

10.3.4  仓库应加强消防设施设备的维护和管理，保证设备的正常运行，减少能源消耗。

10.3.5  仓库应设置合理的废水收集和处理系统，用于补充消防用水，节约水资源。

10.3.6  仓库宜基于物联网、大数据等先进技术，监督管理和动态监测消防工作，提高消防的精度和效率，减少资源浪费。

10.4  库区消防

10.4.1  物资入库储存时，应检查确定无火种隐患。

10.4.2  火灾危险性为甲、乙类物料或危险品应设置专门的出入口

10.4.3  库区露天堆场应设立在水源充足、周围无可燃物的地方，缩短调水距离，减少能源消耗。

10.4.4  仓库消防用电应采用专门的供电回路，确保在光伏储能电源、其他电路着火时，消防用电不受影响，减少火灾后的损失和碳排放。

10.4.5  仓库应定期展开火灾风险评估，利用智能巡检技术对易燃的物资设备定期检查，降低燃烧风险。

- 附　录　A
（资料性）
能源企业物资仓库碳排放主要构成

- A.1　碳排放类型

针对能源企业物资仓库的仓储物流活动，开展碳盘查时需计算的温室气体主要包括六种温室气体：二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟碳化合物和六氟化硫见表1。

- 表A.1  仓储物流活动温室气体排放源一览表

| 物流活动 | 燃料燃烧排放 |  |  | 尾气净化过程排放 |  | 净购入电力排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要化石燃料种类 | 主要耗能设备 | 温室气体种类 | 排放设备 | 温室气体种类 | 主要耗能设备 | 温室气体种类 |
| 运输 | 汽油、柴油、天然气和液化石油气等 | 载货汽车（以化石燃料为动力，如：汽油车、柴油车、单一气体燃料汽车、两用燃料汽车、双燃料汽车、混合动力电动汽车等)、货运站场（燃煤、燃油和燃气设施等） | CO₂ CH₄ N₂O | 载货汽车 | CO₂ | 载货汽车（以电力为动力，如电车、纯电动汽车、插电式混合动力汽车等） | CO₂ |
| 仓储 | 液化天然气、天然气、液化石油气、无烟煤、烟煤等 | 锅炉、发电机 | CO₂ CH₄ N₂O | - | - | 照明、冻库、中央空调、工用制冷器、通风等设施 | CO₂ |
| 装卸搬运 | 汽油、柴油、天然气和液化石油气等 | 内燃叉车、堆高机、移动登高车、码垛机、吊车等 | CO₂ CH₄ N₂O | 内燃叉车 | CO₂ | 电动叉车、电动托盘车等 | CO₂ |
| 建筑运营 | - | - | - | - |  | 暖通空调、电梯、照明、生活热水 | CO₂ |

- A.2　碳排放范围

- 碳排放范围包括以下类型：

- a） 直接温室气体排放及减除（固定源燃烧的化石燃料燃烧排放、属于制程排放等脱硫过程的二

- 氧化碳排放等）；

- b)  使用能源间接的温室气体排放（净购入使用电力的二氧化碳等）；

- c)  其他间接温室气体排放（废纸堆放等）。

- A.3　建筑温室气体排放

建筑温室气体排放包括以下类型：

- a） 既有建筑：既有建筑温室气体排放主要包括暖通空调、生活热水、照明、电梯及建筑维

- 护在建筑运行期间的排放量；

- b)  新建建筑：新建建筑温室气体排放主要包括建材生产阶段、建材运输阶段和项目施工阶段的排放量；

- c)  拆除建筑：拆除建筑温室气体排放主要包括拆解阶段、废弃物处理阶段和可循环材料回收阶段的排放量。

参 考 文 献

- GB 12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准

- GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准

[3] GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准

[5] GB/T 50640 建筑工程绿色施工评价标准

[7] JGJ 26-2018：严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

[8] JGJ／T 163-2008 城市夜景照明设计规范

[9] SB/T 11164  绿色仓库要求与评价

━━━━━━━━━