团体标准

核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型及性能评价技术规范

（征求意见稿）

编制说明

2025-3-14

《核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型及性能评价技术规范》

（征求意见稿）编制说明

1  任务来源、协作单位

1.1  任务来源

中国能源研究会于2024年11月4日正式下达了《关于2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》，对包括本标准《核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型及性能评价技术规范》在内的32项标准予以立项，并于2025年1月3日下发《关于缴纳中国能源研究会团体标准技术服务费用的通知》（中能研核专[2025]1号），与苏州热工研究院有限公司签订《中国能源研究会团体标准编制协议书》。本标准由苏州热工研究院有限公司牵头，预计2025年11月完成报批。

1.2  协作单位

牵头单位：苏州热工研究院有限公司；

参编单位：阳江核电有限公司、南华大学

2  编制工作组简况

2.1  编制工作组及其成员情况

科研院所：苏州热工研究院有限公司、南华大学，主要成员有陈国星、魏少翀、潘晨阳、李春光、夏良树、陆壮、陆海峰、史一岭、刘成威、邹扬、史经灿。

业主单位：阳江核电有限公司，主要成员姚志猛、李新贤、陈建、李钦、李振龙。

2.2  标准主要起草人及其所做的工作

主要起草人陈国星、潘晨阳、魏少翀、李春光等科研院所成员，主要负责标准相关资料的搜集与调研、标准框架编制、标准内容起草、反馈意见整理、组织协调等工作，具体负责1、2、3、7章节的编写，部分参与4、5、6章节的编写；

主要起草人姚志猛、李新贤、陈建、李钦、李振龙等业主单位成员，为本标准中提供工程应用案例、现场工程实施条件，为本标准中技术方法、功能架构的确立提供科研条件和实验论证，为本标准未来在新建电厂工程应用，提供了工作接口和运行维护的设计参考。部分参与了2、3、4、7等章节的编写。
3  起草阶段的主要工作内容

2024年8月，苏州热工院接到中国能源研究会《关于申报 2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》，开始组织立项前的调研和申请材料准备；

2024年10月，中国能源研究会以线上会议方式召开2024年标准工作委员会会议，会议通过了本文件的立项申请，准予立项；

2024年11月4日，中国能源研究会下达《关于2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》。

2024年11月-12月，苏州热工研究院有限公司联合阳江核电有限公司、南华大学等单位成立标准编制组，制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。查找国内外性能检测相关标准规范，对比相关研究内容，总结本标准制定的必要性及重要性。

2025年1月-2025年3月，对水泥固化体性能检测试验数据进行分析整理，并完成标准草案的编制；

2025年3月-XX月，在标准初稿编写完成后，中国能源研究会将初稿向多名业内专家征求意见。编制组根据专家意见，对标准初稿内容进行认真讨论，提出具体的修改意见和建议。项目组采纳多位专家提出的XX条意见，进行详细修改，并在此基础上形成了送审稿；

年月，能源研究会在苏州召开现场会议对送审稿进行审查，形成初步送审稿；

年月，能源研究会在线上召开送审稿评审会，形成报批稿；

年月，能源研究会对报批稿进行格式审查，编制组修改完成最终报批稿提交；

年月日，中国能源研究会对报批稿进行审查，项目组基于专家意见修改了标题及标准的内容格式等。

年月日，中国能源研究会组织专家对报批稿的格式和内容进行进一步详细审查，项目组基于专家意见对标准的章节内容进行修改，修改标准名称及检测流程图。

4  标准编制原则及与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系

4.1 编制原则

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写。

同时遵循以下主要原则：

（1）通用性原则

本标准适用于核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型。

（2）易用性原则

本文件内容的表述便于直接应用，并且易于被其他文件引用或剪裁使用。

（3）质量提升原则

在现有制造水平基础上，在满足客户当前质量要求的前提下，提升部分质量指标，使产品性能更优，更加安全。

4.2 与法律法规、强制性标准关系

本文件符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止。

4.3 与其他标准比较

表1：国内相关标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB 14569.1-2011《低、中水平放射性废物固化体性能要求—水泥固化体 |
| 2 | GB 41930-2022 低水平放射性废物包特性鉴定-水泥固化体 |

目前，核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型及性能评价在性能检测方面主要以上述两个检测标准为模本，但GB 41930-2022低水平放射性废物包特性鉴定-水泥固化体中废物固定体试样流动度不小于310mm，所规定的流动度测定方法存在一定的偏差。而诸如阳江等核电站所用固定体材料为净浆，严格意义上不适用该测定方法。GB 14569.1-2011《低、中水平放射性废物固化体性能要求—水泥固化体》中关于抗冲击性要求沿用了GB14569.1-1993版的规定，抗冲击性能要求是针对放射性废物运输过程中发生交通事故对放射性废物货包性能的影响，9m高坠落试验是模拟50 km/h速度行驶的车辆翻车时的情景，不适用水泥性能检测。且目前针对通用水泥放射性废物固化体的选型研究及超过三个月水泥（质保期）的延寿研究测试及性能评价标准还处于空白。

本标准明确市场通用水泥选型、延寿测试及水泥性能评价指标，采购市场通用水泥代替指定厂家水泥，解决群厂水泥采购、贮存问题。建立水泥性能评价方法，解决水泥超过3个月无法使用的问题。

5  标准主要技术内容的论据或依据；修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比情况

5.1  标准主要技术内容的论据或依据

（一）理论依据

本标准主要包含核电厂放射性废物固定/固化用水泥选型及延寿测试等检测方法。

（二）试验依据

本标准所涉及到的相关试验要求主要参照GB 41930-2022低水平放射性废物包特性鉴定-水泥固化体、GB 14569.1-2011《低、中水平放射性废物固化体性能要求—水泥固化体》，保证试验规范性。

5.2  修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比

相关内容在4.3节详细描述：新旧标准的区别主要在于新标准规定了核电厂放射性废物固定/固化用通用水泥选型及延寿测试方法及结果，可直接用于现场水泥选型指导。

6  主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

6.1  主要试验（验证）的分析

基于上述对相关标准文件以及现场的调研，目前核电厂主要关注内容在低、中水平放射性废物水泥固化废物包的性能要求。多个核电厂放射性固废处理系统采用指定厂家、品牌和牌号的特定水泥，但短期内使用数量有限，导致采购和储存成本较高（采购周期长，海边贮存环境差，水泥容易板结，需要人员进入辐射区进行清理，影响运行进度、增加检修成本和人员辐射剂量），且根据现行标准，水泥超过规定保质期三个月即无法使用，造成大量浪费；如果擅自更换水泥厂家违反监督要求，又被严格禁止。

因此，项目组开展了潜在替代通用水泥选型、性能测试以及对过期水泥分析测试的水泥寿期全流程测试。

6.2  综述报告

本标准包含核电厂放射性废物固定/固化用配方水泥选型及理化性能测试。

本标准包含核电厂放射性废物固定/固化用配方水泥样品制备及性能测试。

本标准包含核电厂放射性废物固定/固化用配方水泥延寿测试评价 。

6.3  技术经济论证

核电厂需要一次性购买指定品牌和牌号的特定水泥20T/次，但短期内使用数量有限，导致一次性采购和储存成本较高，且根据现行标准，水泥超过规定保质期三个月即无法使用，造成大量浪费，找到通用替代水泥产品、实现核电放射性废物本地水泥的固定和固化，为核电放废处理节约大量成本、提高生产效益。

6.4  预期的经济效果

该标准实施后，群厂可采购市场通用属地化的水泥，水泥超过三个月依然具备可使用条件，避免水泥使用的大幅浪费问题，提升废物处理运行进度、降低检修成本和人员辐射剂量。为核电放废处理节约大量成本、提高生产效益。

7  采用国际标准的程度及水平的简要说明

本标准不采纳国际标准。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

9  贯彻标准的要求和措施建议

组织措施：严格按照本标准提出的试验测试与评价方法进行。

过渡方法：在本标准正式施行前，参考GB 41930-2022、GB 14569.1-2011等进行试验。

10  其他应予说明的事项，如涉及专利的处理等

无，本标准不涉及专利