ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

碳中和校园建设指标体系和评价技术规范

Carbon neutral campus construction guidelines and evaluation specifications

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目次	I

前言	XII

碳中和校园建设指标体系和评价技术规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 评价指标	2

6 碳中和校园建设流程	3

7 规划设计和建设	5

8 运营管理	6

9 碳中和综合评价指标体系	7

10 评价方法	8

A 评价实施方法	9

附　录　A （规范性附录） 碳中和校园碳排放（吸收）量测定	10

附　录　B （规范性附录） 碳中和校园管理平台功能说明	13

附　录　C （规范性附录） 指标计算方法	17

附　录　D （规范性附录） 固碳植物推荐	19

参考文献	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国能源研究会提出并归口。

本标准起草单位：深石零碳科技（深圳）有限公司，XXXX。

本标准主要起草人：蔡文斐，张天，张凌燕，沈栋，马晓成，刘川，刘金龙。

碳中和校园建设指标体系和评价技术规范

- 范围

本文件规定了碳中和校园建设的基本要求、评价指标、碳排放核算、运营管理、碳中和综合评价指标体系等内容。

本文件适用于新建或既有的学校开展碳中和校园建设。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 51356-2019 绿色校园评价标准

GB/T 29455—2012  照明设施经济运行

GB/T 50378—2019  绿色建筑评价标准

GB/T 51350—2019  近零能耗建筑技术标准

GB/T 51366—2019  建筑碳排放计算标准

GB 55015—2021  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 51366-2019 建筑碳排放计算标准

GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则

SZDB/Z 69—2018  组织的温室气体排放量化和报告指南

T/CCAA 39—2022  碳管理体系要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 碳中和校园  Carbon neutral campus

基于校园现有低碳工作基础，通过集成应用能源、建筑、交通、废弃物处理、碳汇等多领域低碳技术成果，开展管理机制的创新实践，最终实现运营阶段碳排放总量持续降低并逐步趋近于零的校园。

  - 碳汇  carbon sink

从大气中清除温室气体的过程、活动和机制。

[来源：ISO 14068—1:2023，3.2.10，有修改]

  - 可再生能源  renewable energy

风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源。

  - 绿色建筑  green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

[来源：GB/T 50378—2019，2.0.1]

  - 碳足迹核算报告 carbon footprint inventory report

评估和记录某个实体在一定时期内直接和间接产生的温室气体排放总量的文件。

  - 碳中和  carbon neutral

碳中和是指通过减少二氧化碳排放和增加二氧化碳吸收，达到净排放为零的状态。

- 基本要求

  - 碳中和校园建设应符合国家现行有关强制性标准的规定。

  - 碳中和校园建设应因地制宜，综合施策，充分考虑自身资源禀赋、发展定位等因素，提出具有可操作性的近零碳排放目标与建设方案。

  - 校园运营管理单位应参与碳中和校园建设的全过程，包括项目的前期策划、规划设计和建设与运营管理。

  - 碳中和校园应按照GB/T 51366-2019和GB/T 2589-2020的要求编制碳足迹核算报告，并以核算报告为依据，构建碳中和校园碳排放(吸收)量测定范围、评价指标和计算方法 (见附录A)。

  - 碳中和校园应设置碳中和校园管理平台，具体平台功能见附录B。

  - 碳中和校园建设应结合实际情况，优先实施控制碳排放行动，再通过种植固碳植物进行碳吸收、以及安装可再生能源发电设施、购买绿电或绿证等方式中和实际产生的温室气体排放量，最终实现校园碳中和。

  - 碳中和校园建设的碳排放核算应遵循完整性、准确性、规范性和一致性原则并做到公开透明。

  - 发生下列事故之一，不得评为碳中和校园：

——发生重大质量安全责任事故、重大消防责任事故；

——发生影响社会稳定的重大事故、重大不诚信事件。

- 评价指标

| 项目阶段 | 一级指标 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计和建设 | 能源 | 绿色电力比例 | % | ≥5% |
|  |  | 可再生能源比例 | % | ≥5% |
|  | 建筑 | 建筑绿色节能改造 | - | 开展 |
|  |  | 建筑智能化改造 | - | 开展 |
|  | 交通 | 是否规划校园慢行系统 | - | 是 |
|  |  | 是否有公共运营的新能源代步工具 | - | 是 |
|  |  | 新建停车场的新能源汽车充电桩配置率 | % | ≥40 |
|  |  | 校园新能源路灯占比 | % | ≥60 |
|  |  | 电动自行车充电桩 | - | 配备 |
|  |  | 校园绿道建设 | - | 有绿道建设规划及实施方案或已建成绿道 |
|  | 水资源 | 是否有水资源管理监测系统 | - | 是 |
|  | 绿地 | 本地植物种植比例 | % | ≥70 |
|  |  | 绿化覆盖率 | % | ≥20 |
| 运营和管理 | 废弃物 | 实施垃圾分类处理 | - | 实施 |
|  |  | 是否有垃圾处理新技术应用 | - | 是 |
|  | 管理 | 碳排放信息管理系统 | - | 建立系统并每年开展年度碳排放分析 |
|  |  | 近零碳中长期发展规划 | - | 制定 |
|  |  | 常态化近零碳宣传推广 | - | 编制近零碳生活指南，利用公众号、宣传栏、黑板报等载体，张贴低碳生活、节能宣传口号、标语 |
|  | 教学 | 是否有相关方向产教融合项目 | - | 是 |
| 碳中和 | 碳排放管理 | 碳排放（吸收）量测定 |  | 是 |
|  |  | 碳排放监测管理平台 |  | 是 |
|  |  | 碳足迹核算报告 |  | 是 |
|  | 碳抵消 | 购买CCER、碳普惠等减排量抵消碳排放 |  | 是 |
|  |  | 购买绿证抵消外购电力排放 |  | 是 |

- 碳中和校园建设流程

碳中和校园建设流程应包括但不限于前期策划、规划设计和建设、运营管理以及综合评价阶段（见图1）。

  - 图1  碳中和校园建设流程

- 规划设计和建设

  - 规划设计和建设内容

根据前期策划阶段，规划内容应包括以下关键部分：

- 能源系统，包括校园边界范围内电力、热力等能源基础设施；

- 建筑系统，包括校园边界范围内的公共建筑和居住建筑；

- 交通系统，包括校园边界范围内的交通系统；

- 生态系统，包括校园边界范围内的全部自然生态系统和人工生态系统。

  - 能源系统

    - 常规能效高效利用

碳中和校园能源系统建设应包括校园内电力等能源基础设施，校园应高效利用常规能源，提升化石能源清洁利用水平，包括但不限于以下方面：

- 校园内能源系统应选用技术先进、能效高、损耗低、经济安全的节能产品，并满足现行相关国家标准；

- 校园应通过数字化平台统一管理发、用电数据，并与当地电力管理部门或电网调度系统实现互联互通，保障电力来源于消纳的精准追溯。

    - 可再生能源利用

应结合自身资源禀赋，在满足安全可靠、经济适用、环保等要求的前提下，合理开发可再生能源，包括但不限于以下方面：

- 优先考虑校园所在区域内的可再生能源禀赋，以绿色电力直供的方式作为电力消费的首要途径，提高校园可再生能源直供比例；

- 具备相关环境资源条件的校园，宜建设分布式光伏发电、光伏建筑一体化发电、空气源热泵等可再生能源利用设施；

- 校园内电力系统应明确可再生能源发电和电网用电计量点，每个计量点宜安装智能物联电能计量装置或电碳融合计量表；

- 校园宜建设微电网系统，充分利用可再生能源和储能，提高重要负荷用电的可靠性。宜配备电化学、物理和氢能等储能设施，提高校园能源供应保障和调节能力；

- 应优先采用可再生能源满足校园内空调、生活热水、通风等用能需求。校园宜采用屋顶太阳能热水系统供应热水，当屋顶条件受限时可采用阳台壁挂式太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。

  - 建筑系统

    - 提升既有建筑能效

针对校园内既有建筑，应结合自身实际情况开展绿色节能改造，包括但不限于以下方面：

- 推进校园既有建筑节能改造，开展围护结构节能诊断，对建筑屋顶、外墙、外窗进行隔热改造，包括屋顶和外墙涂刷反射隔热涂料、更换节能窗、设置遮阳设施等，提高建筑外围护结构的热工性能和气密性能；

- 提升既有建筑用能效率。优先选用达到国家2级能效及以上的变压器、空调、通风、照明等设备设施及产品；

- 推广既有建筑可再生能源使用，加强太阳能热水、建筑光伏一体化、空气源热泵等新技术的应用。校园建筑的可再生能源利用应符合GB 55015—2021的要求。

    - 新建建筑要求

新建建筑应满足但不限于以下方面要求：

- 新建建筑选址应综合考虑区域生态环境因素，充分利用校园所在地有利自然条件，符合可持续发展原则；

- 校园新建居住建筑，应至少满足GB/T 50378—2019的一星级评价标准；校园新建公共建筑应至少满足GB/T 50378—2019的二星级评价标准；

- 校园宜鼓励新建超低能耗、近零能耗建筑，全部新建建筑应按照《深圳市超低能耗建筑技术导则》或GB/T 51350—2019要求持续改进。

- 校园宜推广建设以“太阳能光伏、储能、直流配电、柔性控制”于一体的“光储直柔”建筑，提高建筑终端电气化水平。

    - 建筑能耗要求

建筑能耗应满足但不限于以下方面要求：

- 校园公共建筑，应根据SJG 34—2017开展能耗实测，并满足相应的能耗指标约束值，并持续改进达到引 导值要求；

- 校园应开展建筑能耗统计、能源审计等工作，宜建设校园建筑能耗监测平台；

- 校园宜制定建筑项目节能管理工作方案，加强校园建筑节能评估和审查。

    - 建筑施工要求

建筑施工应满足但不限于以下方面要求：

- 新建建筑或既有建筑改造过程中应优先采用绿色施工方式，并满足GB/T 50905—2014和GB/T 50640—2010的要求；

- 宜加强绿色设计和绿色施工管理，加大装配式建筑在新建建筑中的应用；

- 建筑材料宜优先选用二星级及以上的绿色建材，优先选用带有碳足迹标识/标签的建筑材料；

- 施工过程中宜建立废弃物管理体系，提高废弃物回收利用率，减少建筑全生命周期隐含碳排放。

  - 交通系统

碳中和校园的交通系统应满足但不限于以下方面要求：

- 优化校园综合交通系统规划，优化空间布局和交通路线，重视校园各板块间公共交通的便捷程度，推动不同运输方式的有效衔接，提高居民通行效率；

- 校园应推广节能低碳交通运输工具，提高公共服务车辆电气化程度，鼓励购买新能源汽车。具备条件的校园，可开展氢能和生物质燃料等新能源运输车辆的试点示范；

- 校园应推进新能源汽车充电站、加气站等公共交通基础设施的建设，根据校园的交通需求配备电动自行车充电桩，提高校园公共交通基础设施水平；

- 完善校园慢行系统，建设公交专用道，规划建设相对独立、连贯的自行车及电动自行车专用道和人行道等城市慢性系统，通过碳普惠激励机制引导低碳出行。

  - 照明设施

碳中和校园的照明设施应满足但不限于以下方面要求：

- 校园公共照明宜采用分区集中控制，照明设施应全部使用节能型灯具或光伏、风能等可再生能源灯具；照明设施的运行应符合GB/T 29455—2012等的规定；

- 校园景观照明设施宜全部采用可再生能源灯具；

- 通过合理规划路灯和其他照明设备，减少光污染对野生动植物的干扰。

  - 生态系统

在碳中和校园的建设中，应考虑生物多样性的保护与增强，包括但不限于以下方面：

- 拓展校园绿色空间，增设绿廊、街心公园、口袋公园，多层次丰富立体绿化，对既有建筑物、构筑物、公共空间及边坡等实施立体绿化；

- 优先选择本地物种进行植被种植，鼓励种植固碳植物，提高生态系统的碳汇能力；

- 宜运用海绵建设理念，恢复小微湿地生态系统结构，调节小微气候，保护生物多样性；

- 运营管理

应建立碳中和校园运营和管理体系，包括建立碳排放管理体系和资源循环利用体系等，监测校园运行过程中的碳排放变化，识别潜在的减排机会，通过碳金融、碳普惠等多种方式助力碳中和校园的可持续运行。

  - 建立碳排放管理体系

应成立碳中和校园建设管理团队，协调解决建设过程中的困难和问题，并根据T/CCAA 39—2022建立、实施并持续改进碳中和校园碳排放管理体系，包括但不限于以下方面：

- 组织制定校园近零碳建设的目标体系，建立校园近零碳建设协调推进工作机制，明确工作机构和人员配置，明确任务分工，推动各项建设任务高效实施；

- 定期公布碳中和校园建设进展情况，加强对建设任务落实情况的跟踪分析、督促检查和效果评估；

- 定期对碳中和校园运营情况开展评价，并根据评价结果调整运营和建设策略；

- 定期对校园的减排项目进行核算，为碳排放管理提供数据支持；

- 加强资源循环利用，校园应构建资源循环利用，包括但不限于以下方面：

- 校园宜采用绿化垃圾进行有机堆肥；

- 在居住区配套规划校园再生资源回收站。

  - 倡导近零碳生活方式

校园应倡导、宣传近零碳生活方式，包括但不限于以下方面：

- 编制并发布近零碳生活指南；

- 培养在校学生的低碳理念；

- 引入碳排放管理、咨询研究等专业机构参与校园近零碳建设和管理；

- 宣传节约用电、用水；

- 引导学生开展低碳微行动；

- 开展近零碳知识宣传教育活动；

- 推广碳普惠等激励机制，鼓励更多校园主体参与碳中和校园目标的建设。

- 碳中和综合评价指标体系

工业园区碳中和评价指标体系包括能源利用、建筑改造、交通出行、资源循环及生态系统建设、技术创新和运营管理，共6个方面。评价指标体系见表1。

- 表1 碳中和校园评价指标体系

| 一级指标 | 序号 | 三级指标 | 单位 | 指标要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源利用 （30分） | 1 | 绿色电力占比 | % | ≥20 | 15 |
|  | 2 | 建立能源管理系统 | - | 建立 | 10 |
|  | 3 | 采用设备节能改造措施，如高效设备、节能技术应用 | - | 采用 | 5 |
| 建筑改造 （20分） | 4 | 采用高性能建筑保温材料、节能门窗 | - | 采用 | 5 |
|  | 5 | 老旧建筑节能改造 | - | 是 | 10 |
|  | 6 | 绿色建筑 | - | 有 | 5 |
| 交通出行 （15分） | 7 | 校园内规划建立慢行系统 | - | 建立 | 5 |
|  | 8 | 新建停车场新能源充电桩占比 | % | ≥40 | 2 |
|  | 9 | 使用新能源路灯占比 | % | ≥60 | 2 |
|  | 10 | 电动代步工具充电设施 | - | 配备 | 3 |
| 资源循环及生态系统建设 （10分） | 11 | 垃圾分类 | - | 有 | 4 |
|  | 12 | 资源循环利用技术应用 | - | 有 | 4 |
|  | 13 | 采用固碳植物提升校园碳汇能力 | - | 采用 | 2 |
| 技术创新 （10分） | 14 | 省部级以上碳中和、低碳技术创新奖 | 项 | ≥1 | 1 |
|  | 14 | 碳中和、低碳技术自主知识产权 | 项 | ≥1 | 4 |
|  | 15 | 碳中和、减污降碳新技术或新装备的应用案例 | 项 | ≥1 | 5 |
| 运营管理 （15分） | 16 | 碳中和发展规划与年度计划 | - | 建立 | 5 |
|  | 17 | 碳中和管理制度与机构 | - | 建立 | 3 |
|  | 18 | 碳排放（吸收）量测定 | - | 建立 | 3 |
|  | 19 | 碳排放监测管理平台 | - | 建立 | 2 |
|  | 20 | 购买CCER、碳普惠、绿证等抵消碳排放 | - | 有 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

- 评价方法

- 评价实施方法

  - 数据来源

本标准中数据采集以监测数据为主以及；其他统计部门、生态环境保护部门统计的数据，其他未统计数据以现场调研数据为准。

  - 数据统计周期

本标准中未作特殊说明的，数据统计周期为上一自然年。

  - 评价方法

    - 评价工作由中国能源研究会碳中和专委会组织实施。

    - 评价工作采取园区自评自报及专家组现场审查评议相结合的方式进行，专家组成员由中国能源研究会碳中和专委会选定。

    - 碳中和能力评价分值综合得分90分以上的为AAA级碳中和校园，80分以上的为AA级碳中和校园，70分以上的为A级碳中和校园。

    - 获得等级称号的学校由中国能源研究会碳中和专委会授牌。

    - 学校获得碳中和能力等级称号后，每三年组织一次复审，并按照最新综合得分授予相应的等级。

- （规范性附录）
碳中和校园碳排放（吸收）量测定

A.1 碳中和校园碳排放（吸收）量测定

A.1.1 测定范围

测定边界为学校整体或含主校区的部分校区，不限于覆盖学校测定边界内日常教学科研、行政管理、生活服务过程所产生二氧化碳排放，以及具有控制权的固定设施和移动设施。

A.1.2 数据监测与获取

测定数据按学校测定边界实际测量确定，由专人负责统计与记录，记录周期宜为固定周期（每月或每年）。适宜时，采用智能化监测设备进行自动采集与记录。各个测定年度应按计量器具固定周期记录的数据，和服务方提供的结算凭证数据优先级顺序选取，测量仪器应符合GB 17167的相关规定。高校定期对社会公布自身碳排放情况，接受社会监督。

A.1.3 测定方法

碳中和校园碳排放（吸收）量包括学校测定边界内的直接碳排放、间接碳排放、其他碳排放和碳汇。碳中和校园碳排放（吸收）量测定分为必选测定和可选测定两部分，必选测定包括固定源燃烧、移动源燃烧、净购买电力能源、净购买热力能源、校园固体废弃物、废水处理的排放、碳汇等；可选测定包括校外通勤和差旅、实验教学研究、校园土地维护、办公用纸，高校剔除碳排放量等。必选测定指标见表A.2.1，可选测定指标见表A.2.2。

A.2 碳中和校园碳排放（吸收）量测定评价指标

| 序号 | 范围 | 一级指标 | 二级指标 | 测量数据 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接碳排放 | 能源燃烧 | 固定源燃烧 | 液化天然气使用量（t） |  |
|  |  |  |  | 天然气使用量（m3) |  |
|  |  |  |  | 液化石油气使用量（t） |  |
| 2 |  |  | 移动源燃烧 | 校内汽车汽油使用量（t） |  |
| 3 | 间接碳排放量 | 净购买能源 | 电力 | 总用电量（kwh） |  |
|  |  |  |  | 清洁能源发电量（kwh） |  |
| 4 |  |  | 热力 | 供热热量使用量（kwh） |  |
| 5 |  | 废弃物处理 | 校园固体废弃物 | 校园固体废弃物总量（t） |  |
| 6 |  |  | 废水处理的排放 | 校园废水处理的排放量（t） |  |
| 7 | 碳汇 | 土地碳汇 | 土地 | 校园土地面积（hm2） |  |
| 8 |  | 绿地碳汇 | 绿地 | 校园绿地面积（hm2） |  |
| 9 | 学校建筑面积 |  |  |  |  |
| 10 | 用能人数 |  |  |  |  |

注：a）计算碳排因子缺省值见附录C。

b）高校用能人数统计分为2类人员，第1类人员为全年在高校任教的教师、提供全年服务人员、全日制在校学习的学生；第2类人员为临时任教教师，非全日制在校学习学生，生活区的托管生，参加会议（活动）、提供非全年服务等外来人员。第1类人员用能人数无需折算，第2类人员用能人数按在校人数*在校天数/年天数折算用能人数。第1类人员和第2类人员人数之和为高校用能人数。

表A.2.2 碳中和校园碳排放（吸收）量测定可选测定指标

| 序号 | 范围 | 一级指标 | 二级指标 | 测量数据 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他碳排放量 | 校外通勤和差旅 | 教职工校外通勤 | 教职工人均通勤距离（km） |  |
|  |  |  | 校区间通勤情况 | 在校教职工人数（p） |  |
| 2 |  |  |  | 校区通行距离（km） |  |
| 3 |  |  | 师生差旅 | 师生差旅行程总距离（km） |  |
| 4 |  | 校园土地维护 | 校内绿化维护 | 农药使用量（t） |  |
|  |  |  |  | 化肥使用量（t） |  |
| 5 |  | 办公用纸 | 纸张消耗 | 纸张使用量（t） |  |
| 6 | 剔除碳排放量 | 由学校自主填写 | 由学校自主填写 | 由学校自主填写 |  |
|  |  |  |  | 由学校自主填写 |  |
|  |  |  |  | 由学校自主填写 |  |

注：剔除碳排放量特殊用能区域：国家重点实验室、院士工作站、学校特殊学科实验实习馆、对外经营的宾馆和游泳馆、健身中心、展览中心等特殊用能区域。

A.3 碳中和校园碳排放（吸收）量计算方法

A.3.1 碳排放（吸收）量

校园碳排放（吸收）量应按照式（1）计算：

E=E1+E2+E3－E4……………………………………（1）

式中:

E——高校碳排放（吸收）量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E1——高校直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E2——高校间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E3——高校其他碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E4——高校碳汇量、剔除碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E1、E2、E3、E4 应按表A.1，表A.2 指标体系计算。

A.3.2 单位建筑面积碳排放（吸收）量

单位建筑面积碳排放（吸收）量应按照式（2）计算：

Qs=1000×E/S…………………………………（2）

式中:

Qs——高校单位建筑面积碳排放（吸收）量，单位为千克二氧化碳每平方米（kgCO2/m2）；

S——高校总建筑面积，单位为平方米（m2）

A.3.3 人均碳排放（吸收）量

人均碳排放（吸收）量应按照式（3）计算：

Qp=1000×E/p…………………………………（3）

式中:

Qp——高校人均碳排放（吸收）量，单位为千克二氧化碳每人（kgCO2/p）；

p——高校用能人数。

A.3.4 碳排放（吸收）基准值

根据各区域实际情况按照学校类别设置单位建筑面积碳排放（吸收）量Qs（单位：kgCO2/m2）和人均碳排放（吸收）量Qp（单位：kgCO2/p）的基准值；也可以根据各省（直辖市、自治区）实际情况设置基准值，经报备确认后在该省（直辖市、自治区）范围内实施。

表A.3.1 单位建筑面积碳排放（吸收）量Qs 基准值

单位：kgCO2/m2

| 区域 | 本科院校 | 专科院校 |
| --- | --- | --- |
| 华北 | 72 | 69 |
| 中东 | 64 | 60 |
| 东北 | 76 | 73 |
| 南方 | 62 | 59 |
| 西北 | 70 | 67 |

表A.3.2 人均碳排放（吸收）量Qp 基准值

单位：kgCO2/p

| 区域 | 本科院校 | 专科院校 |
| --- | --- | --- |
| 华北 | 1110 | 1101 |
| 中东 | 1008 | 1005 |
| 东北 | 1213 | 1200 |
| 南方 | 1004 | 1001 |
| 西北 | 1109 | 1104 |

- （规范性附录）
碳中和校园管理平台功能说明

碳中和校园管理平台功能说明

一、碳排放计量

当日实时碳排放总量

功能说明：通过实时采集校园内能源消耗、设备运行、活动数据等多源数据，进行整合与计算，动态显示当日校园整体的碳排放总量。数据实时更新，让用户能够随时掌握校园当前的碳排放状况，为实时监控和管理提供依据。

当日电力碳排放量

功能说明：针对校园内电力消耗数据进行专项核算，结合电网的碳排放因子，计算出当日因电力使用产生的碳排放量。清晰展示电力碳排放的具体数值，帮助用户了解电力消耗对校园碳排放的贡献程度。

当日活动碳排放量

功能说明：采集校园内各类活动相关的数据，如师生出行（校园内交通、校外差旅等）、会议活动（纸张使用、餐饮消耗等）、教学实验活动（仪器设备能耗、化学试剂使用及处理等）等，按照相应的碳排放核算方法，计算出当日因活动产生的碳排放量。让用户了解活动环节的碳排放情况，以便在组织活动时采取低碳措施。

减少排放建议

功能说明：根据当日电力碳排放量及历史用电数据、校园用电设备情况等，自动生成针对性的减少电力碳排放建议。例如，针对高耗能设备提出节能改造建议，如更换节能灯具、优化空调运行模式；针对用电高峰时段提出错峰用电建议等，为校园降低电力碳排放提供切实可行的方案。

二、碳排放对比与分析

碳排放对比 - 百分比｜日 / 月 / 年

功能说明：对校园的碳排放数据进行日、月、年三个时间维度的统计和对比分析，计算不同时间段之间碳排放的变化幅度，并以百分比形式呈现。通过图表（如折线图、柱状图等）直观展示各时间维度的碳排放趋势及对比情况，方便用户清晰了解校园碳排放随时间的变化规律，发现碳排放的高峰时段和趋势走向。

碳排预测

功能说明：利用历史碳排放数据、校园未来发展规划（如新增建筑、设备购置、活动安排等）、气候变化趋势等因素，采用科学的预测模型（如时间序列分析、回归分析等），对校园未来一段时间（如次日、次月、次年）的碳排放量进行预测。为校园制定碳排放管理计划和减排目标提供前瞻性参考，便于提前规划和采取应对措施。

阈值预警

功能说明：用户可根据校园的碳排放目标和实际情况，设定合理的碳排放阈值（如日、月、年碳排放上限）。当实时或统计的碳排放量接近或超过设定的阈值时，系统自动触发预警机制，通过弹窗、短信、邮件等方式向相关管理人员发出预警信号。及时提醒管理人员关注碳排放异常情况，以便迅速采取措施控制碳排放。

减排进度 - 对比年度 / 月度目标

功能说明：将校园实际的碳排放数据与年度、月度减排目标进行对比，计算减排进度百分比。清晰展示当前校园在减排工作中所处的阶段，是否达到预期目标，以及与目标之间的差距。帮助管理人员及时调整减排策略和措施，确保校园能够按时完成减排任务。

减排成效对比

功能说明：对不同时间段（如不同年份、不同学期）的减排效果进行对比分析，评估各项减排措施的有效性。例如，对比实施节能改造前后的碳排放数据，分析改造带来的减排成效；对比开展低碳宣传活动前后师生的低碳行为变化对碳排放的影响等。为校园持续优化减排方案提供数据支持，总结成功经验并推广应用。

区域排放显示，高排区域定位

功能说明：将校园划分为不同的区域（如教学区、宿舍区、食堂区、实验室区、行政办公区等），分别计算各区域的碳排放量，并以地图或列表形式显示各区域的排放情况。自动识别碳排放较高的区域，进行重点标注和定位，让管理人员能够快速找到校园内的高碳排放区域。以便针对高排区域进行专项排查和整改，提高减排工作的针对性和效率。

排放源占比

功能说明：对校园碳排放的来源进行详细分析，计算各排放源（如电力消耗、燃气使用、交通运输、废弃物处理、教学实验等）在总碳排放中的占比。将碳排放结构进行拆解，清晰展示不同类型排放源的具体贡献程度。帮助用户深入了解校园碳排放的主要构成，为制定针对性的减排策略提供依据，明确减排工作的重点方向。

三、碳资产管理

碳账户管理

功能说明：建立校园碳账户，记录校园内可再生能源发电量（如光伏、风电等）、碳汇量（如校园绿化植被吸收的二氧化碳量）、碳交易额度（如校园光伏余电上网获得的减排量额度等）。支持对接区域碳交易平台，实现碳资产的信息化管理。通过碳账户，校园可以清晰掌握自身的碳资产状况，便于进行碳资产的运营和管理，如参与碳交易实现资产增值等。

报告生成

功能说明：根据校园碳排放数据和相关要求，自动生成碳排放报告。报告内容包括核算边界（明确校园碳排放核算所涵盖的范围，如建筑物、设备、活动等）、数据来源（详细说明碳排放数据的采集渠道和依据）、减排措施（列举校园为减少碳排放所采取的具体行动和方案）等。满足高校 / 企业年度碳排放披露要求，可直接纳入 ESG 报告等，减轻用户编制报告的工作负担，确保报告的规范性和准确性。

四、数据采集

数据源覆盖

- 能源消耗数据录入

功能说明：支持对接校园内的电表、水表、燃气表、充电桩等设备，实时采集能源消耗数据。通过与这些设备的智能化连接，自动获取电力、水、燃气、充电等能源的使用量和消耗情况，为碳排放计量和分析提供基础数据支持。

- 设备运行数据录入

功能说明：采集校园内空调、锅炉、实验室仪器等设备的运行数据，如空调 / 锅炉的能耗、实验室仪器的功率等。了解设备的运行状态和能耗情况，以便对高耗能设备进行监控和管理，为设备的节能改造和优化运行提供数据依据。

- 废弃物数据录入

功能说明：接入智能回收箱称重数据、厨余垃圾处理量等废弃物相关数据。掌握校园内废弃物的产生量和处理情况，分析废弃物处理过程中的碳排放（如垃圾运输、填埋或焚烧等环节产生的排放），为推进校园废弃物的减量化、资源化和无害化处理提供数据支持。

- 可再生能源数据录入

功能说明：采集光伏、风电等可再生能源的发电量数据。了解校园内可再生能源的生产和利用情况，评估可再生能源对校园碳排放的抵消效果，为碳资产管理和可再生能源的推广应用提供依据。

- 活动数据录入

功能说明：支持接入校园内各类活动的相关数据，如大型会议、体育赛事、学术活动等的参与人数、物资使用、交通方式等数据。以便准确计算活动产生的碳排放量，为活动的低碳化管理提供数据基础。

动态校准

功能说明：系统具备自动识别异常数据的能力，如当单日能耗突增 10% 时触发预警。同时支持人工修正功能，确保数据的准确率≥95%。参考山东理工大学能源管理系统数据校验机制，通过自动检测和人工干预相结合的方式，对采集到的数据进行校准和验证，保证数据的真实性和可靠性，为后续的碳排放计算和分析提供准确的数据支撑。

五、系统配置与扩展功能

角色管理

- 管理员

功能说明：拥有全功能权限，包括对系统的各项设置（如数据采集参数、阈值设定、角色权限分配等）、数据的管理（如数据查看、修改、删除等）、报告的生成和导出、碳账户的管理、系统的维护和升级等。能够全面掌控校园碳中和平台的运行和管理，确保系统的正常稳定运行。

- 部门负责人

功能说明：具备查看本部门数据的权限，如本部门的能源消耗、碳排放情况、设备运行数据等。同时支持提交整改计划，针对本部门存在的碳排放问题和节能需求，制定相应的整改方案并提交至系统。便于各部门对自身的碳排放情况进行管理和监控，落实校园整体的减排目标。

六、兼容性与扩展性

多终端适配

功能说明：支持 PC 端大屏、移动端 APP（iOS/Android）、微信小程序等多种终端设备，适配不同的使用场景。例如，后勤人员可以通过移动端 APP 随时查看设备实时数据，及时发现设备运行异常情况；管理人员可以通过 PC 端大屏直观了解校园整体的碳排放状况和各项分析图表；师生可以通过微信小程序便捷地查看个人或所在区域的碳排放情况，参与校园的低碳行动。满足不同用户在不同场景下对平台的使用需求，提高平台的实用性和便捷性。

API 开放

功能说明：提供数据接口供第三方系统调用，支持二次开发。例如，高校科研团队可以接入平台数据，开展碳排放相关的科研研究；校园其他管理系统（如能源管理系统、后勤管理系统等）可以通过 API 获取碳排放数据，实现数据的共享和整合。促进校园碳中和平台与其他系统的互联互通，为校园的信息化管理和拓展应用提供支持，推动校园碳中和工作与其他领域的融合发展。

七、安全与合规功能

数据安全

功能说明：采用 HTTPS 加密传输技术，确保数据在传输过程中的安全性，防止数据被窃取或篡改。对数据进行分级存储，根据数据的敏感程度进行分类处理，对敏感数据进行脱敏处理，保护数据的隐私和安全。符合《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的要求，保障校园碳排放数据和用户信息的安全。

审计追踪

功能说明：记录数据修改、账户操作等日志，包括操作时间、操作人、操作内容等信息。支持回溯 3 年内的历史记录，以便在需要时对数据的变更和账户的操作进行追溯和审查。满足监管审计需求，为校园碳中和平台的合规性管理提供保障，确保系统的操作和数据变更具有可追溯性。

- （规范性附录）
指标计算方法

C.1绿色电力占比

指标释义：指校园通过建设新能源光伏发电系统进行就地消纳的绿色电力占校园总用电量的比例

计算公式：年消纳绿电量/校园总用电量

评分标准：

| 指标要求 | 得分 |
| --- | --- |
| 绿色电力占比≥20% | 15分 |
| 20%＞绿色电力占比≥10% | 10分 |
| 10%＞绿色电力占比＞0 | 5分 |
| 绿色电力占比=0 | 0分 |

C.2 建立能源管理系统

指标释义：建立包括水、电、气、热等相关的综合能源管理系统，对学校各种类型能源使用进行统一管理

评分标准：

| 指标要求 | 得分 |
| --- | --- |
| 是 | 10分 |
| 否 | 0分 |

C.3 碳中和发展规划与年度计划

指标释义：园区应制定符合国家和地方产业政策要求的碳中和发展规划与年度计划，明确碳中和的目标、路径、重点任务和建设进度等，并积极推动落实。

C.4 评价方法：提供佐证材料；专家现场核实。

评分标准：

| 指标要求 | 得分 |
| --- | --- |
| 建立碳中和发展规划与年度计划，并积极推动落实 | 5分 |
| 建立碳中和发展规划与年度计划，但未积极推动落实 | 3分 |
| 未建立碳中和发展规划与年度计划 | 0分 |

- （规范性附录）
固碳植物推荐

D.1 固碳造林树种推荐见E.1：

表D.1固碳造林树种推荐

| 排名 | 树种 | 排名 | 树种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰木莲 | 11 | 红锥 |
| 2 | 厚荚相思 | 12 | 石梓 |
| 3 | 马尾松 | 13 | 阴香 |
| 4 | 大叶相思 | 14 | 西南桦 |
| 5 | 乐昌含笑 | 15 | 山杜英 |
| 6 | 红荷 | 16 | 木荷 |
| 7 | 南酸枣 | 17 | 黄樟 |
| 8 | 山桂花 | 18 | 火力楠 |
| 9 | 米老排 | 19 | 楝叶吴茱萸 |
| 10 | 黎蒴 | 20 | 尖叶杜英 |

D.2 固碳灌木推荐见E.2：

表D.2 固碳灌木推荐

| 排名 | 树种 | 排名 | 树种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假连翘 | 5 | 朱槿 |
| 2 | 黄叶榕 | 6 | 九里香 |
| 3 | 红桑 | 7 | 米仔兰 |
| 4 | 叶子花 | 8 | 鹅掌藤 |

D.3 固碳大型水生植物推荐见表D.3：

表D.3	固碳大型水生植物推荐

| 排名 | 树种 | 排名 | 树种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睡莲 | 3 | 狐尾藻 |
| 2 | 大薸 | 4 | 美人蕉 |

- （规范性附录）
算方法

参 考 文 献

[1] GB/T 23331 能源管理体系 要求

[2] GB/T 51356-2019 绿色校园评价标准

[3] GB/T 29455—2012  照明设施经济运行

[4] GB/T 50378—2019  绿色建筑评价标准

[5] GB/T 51350—2019  近零能耗建筑技术标准

[6] GB/T 51366—2019  建筑碳排放计算标准

[7] GB 55015—2021  建筑节能与可再生能源利用通用规范

[8] T/CCAA 39—2022  碳管理体系  要求

[9] ISO 14068—1:2023  气候变化管理  向净零的过渡  第1部分:碳中和（Climate change management - Transition to net zero  Part 1: Carbon neutrality）

[10]  国家发展改革委办公厅.关于印发低碳社区试点建设指南的通知：发改办气候〔2015〕362号.2015年

_________________________________