| ICS | ******** |
| --- | --- |
| CCS | ******** |

团体标准

T/ZYXH XXXX—202X

儿童健康友好空间室内环境建设指南

Guidelines for indoor environment construction of child friendly spaces

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国优生优育协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国优生优育协会母婴产业工作委员会、北京尚升广告有限公司提出。

本文件由中国优生优育协会归口。

本文件起草单位：中国优生优育协会母婴产业工作委员会，北京尚升广告有限公司，首都医科大学附属首都儿童医学中心，首都医科大学附属北京妇产医院，北京建筑大学，维石科技（廊坊）有限公司，廊坊塑美有机玻璃制品有限公司，北京天华安信声学技术有限公司，北京欣海拓诚科技发展有限公司，北京华仲歧方中医药研究院，中卫歧方（北京）科技有限公司，……

本文件主要起草人：王晓燕，滕学荣，贺已知，武文杰，孔祥非，寇晨，张庆，邹文，刘少美，杨毅，吴光新，陈美玲，朱卫刚，李学军，高畅，……

儿童健康友好空间室内环境建设指南

范围

本标准适用于多类儿童活动室内场所的健康环境规划、设计、建设及相关室内场所的健康适儿化改造的参考要求。

本标准规定的技术要求主要针对0-14岁儿童在室内环境中的长期活动场景（每日累计停留2小时以上），短期临时活动场所（如展会儿童区）可参照核心安全条款执行。

在应用过程中，使用者应根据儿童年龄分段（0-3岁、3-6岁、6-14岁）及活动性质（教育、游戏、康复、休憩）对技术指标进行差异化适配，确保标准的普适性与针对性统一。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18580-2025 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

GB 18585-2023 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587-2001 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

GB 43631-2023 婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范

GB 50118-2010 民用建筑隔声设计规范

GB 7793-2025 中小学校教室采光和照明卫生标准

GB/T 18588-2025 混凝土外加剂中释放氨的限量

GB/T 20944.3-2020 纺织品抗菌性能的评价 第3部分：振荡法

GB/T 22788-2016 玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定

GB/T 31179-2014 儿童安全与健康一般指南

GB/T 33284-2016 室内装饰装修材料 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材有害物质限量

GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料

GB/T 34676-2017 儿童房装饰用内墙涂料

GB/T 36876-2018 中小学校普通教室照明设计安装卫生要求

GB/T 36933-2018 面向儿童的家用电器设计导则

GB/T 39223.4-2020 健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

GB/T 50356-2005 剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范

GB/T 7000.4-2007 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具

JGJ/T 461-2019 公共建筑室内空气质量控制设计标准

WS/T 368-2025 医院空气净化管理标准

DB1407/T 033-2021 教育管理 幼儿园建设规范

DB4403/T 236-2022 儿童友好公共服务体系建设指南（深圳市妇女儿童工作委员会）

DB3710/T 203-2023 威海市儿童友好城市建设导则（威海市市场监督管理局）

DB1306/T 261-2024 儿童友好医院环境建设标准（保定市卫生健康委员会）

ISO 21542:2021 建筑环境无障碍设计

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 儿童友好空间

指的是在物理环境、社会环境和服务体系中，充分考虑儿童（0-14岁儿童）的需求、权利、福祉和发展潜能，并确保他们能安全、平等、有尊严地参与其中并获得成长机会的空间。

- 儿童健康友好空间

指的是在满足儿童健康促进需求、保障其安全与权利，并通过物理、社会环境及服务体系的包容性设计促进其身心健康全面发展的场所。

基本原则

    - 4.1 安全第一

儿童健康友好空间室内环境应将儿童的身体安全置于绝对优先地位，最大限度地消除潜在物理伤害风险，并保障环境安全。

    - 4.2 健康优先

儿童健康友好空间室内环境在空间设计、材料选择、设备配置等方面应以促进儿童生理和心理健康为核心目标。

    - 4.3 自然趣味

应将自然元素和趣味性融入儿童健康友好空间室内环境建设，满足儿童亲近自然的天性，激发好奇心、探索欲和想象力，让空间本身成为寓教于乐的“第三位老师”。

    - 4.4 因地制宜

儿童健康友好空间室内环境应充分考虑空间的具体使用功能、服务对象年龄特点、所处地域的气候、文化背景以及场地本身的客观条件（面积、形状、朝向、原有结构），进行针对性设计，避免生搬硬套。

    - 4.5 个性设计

建设儿童健康友好空间室内环境时应认识到儿童个体在年龄、能力、兴趣、文化背景、特殊需求（如残障儿童）等方面的巨大差异，设计成灵活可变、包容性强、可选择的室内环境，满足不同儿童独特的身心健康需求和发展阶段。同时重点考虑场所建设方的特色优势和施工可行性。

    - 4.6 探索创新

建设儿童健康友好空间室内环境时宜在保障安全和健康的前提下，突破传统思维，积极尝试新的设计理念、材料、技术和空间组织形式，以更有效、更富吸引力、更具前瞻性地服务于儿童的健康成长和潜能激发。

室内环境建设质量要求

    - 5.1 安全与卫生要求

5.1.1 儿童健康友好空间室内环境建设应消除对儿童的物理伤害风险，阻断病原传播途径。

5.1.2 应确保室内环境的物理安全，包括：

- 所有家具应符合GB 28007-2024相关安全要求。

- 为儿童使用的家用电器应符合GB/T 36933-2018的相关设计要求。

- 可移式灯具应符合GB/T 7000.4-2007的相关安全要求。

- 地面应平整，防滑性能应不低于GB 50763-2012的相关要求。

- 地面高差处理需遵循"零门槛优先，必要高差必防护"原则，活动区地面高度差不得超过30mm，超过时应设置缓坡（坡度≤1:10）并加装护栏（高度≥0.65米，栏杆间距≤110mm，护栏不应存在易攀爬的横向构件）。

- 窗户应安装限位器，窗户限位器开启角度应控制在≤30° 或开口宽度≤120mm。

- 开放式阳台应安装防护栏，应≥1.1米。

5.1.3 室内环境应满足卫生防控安全，包括：

- 物体表面消毒重点关注高频接触点位（门把手、玩具、楼梯扶手），采用含氯消毒剂（有效氯浓度500mg/L）每日至少2次擦拭，消毒后需用清水二次清洁避免化学残留。

- 卫生设施配置应满足"数量充足、尺度适配、易于清洁"要求，比如：洗手池按每15名儿童配置1个，洗手池高度应适配儿童身高，应配备非接触式龙头及抗菌洗手用品，小便器间距≥0.6米，坐便器采用儿童专用尺寸（座圈直径300-350mm，高度350-400mm）。

- 应设置独立污物处理间，配备紫外线消毒设备。

- 婴幼儿及儿童用纸品（包括生活用纸品、文化用纸品）应不低于GB 43631-2023的相关要求。

- 书籍报刊等学习用品、灯具、多媒体设备的近视防控卫生要求应不低于GB 40070-2021的相关要求。

## 5.2 装饰材料质量要求

5.2.1 儿童友好空间室内环境建设使用的装饰材料应杜绝污染，保障环境安全，需建立"健康底线+性能适配+教育增值"的三维评价体系。

5.2.2 装饰材料的环保指标应不低于GB 18580、GB 18581、GB 18582、GB 18583、GB 18584、GB 18585、GB 18586、GB 18587、GB/T 33284的相关要求。其中木器涂料、建筑用墙面涂料应分别满足对应品类最新环保标准要求，人造板及其制品甲醛释放分级可同步符合 GB/T 39600-2021 的分级规范。

5.2.3 装饰材料的物理性能应至少满足以下要求：

- 地面材料应通过耐磨测试合格。

- 墙面涂料耐擦洗次数≥5000次。

- 织物类材料需达到不低于GB/T 20944.3-2020的要求。

- 材料燃烧性能分级管控：

——顶棚材料不低于B1级；

——墙面材料不低于B2级；

——地面材料不低于B1级且具有防烟头烫穿性能（750℃热球测试30s无黑斑）。

- 新生儿常处的室内空间宜使用以明亮的暖色调为主，主要用于墙面、装饰材料、室内家具等，以促进视觉追踪能力发展。

## 5.3 光照质量要求

5.3.1 儿童健康友好空间的光照设计应实现“健康护眼、舒适引导、趣味探索”三重目标，自然光照与人工照明协同构建科学照明系统。

5.3.2 儿童健康友好空间室内环境采用自然光照时，宜遵循"最大化引入，精细化控制"原则：

- 学校教室等室内教育场所的采光系数、窗地面积比应不低于GB 7793-2010、GB/T 36876-2018的相关要求。

- 家庭儿童房及其他室内活动场所的采光系数应不低于1%。

- 应安装可调遮阳设施，避免直射眩光。

- 采光均匀度（最小照度/平均照度）不应低于0.7。

5.3.3 采用人工照明时，宜实施"基础照明+重点照明+情境照明"三级控制：

- 学校教室等室内教育场所的照明要求应不低于GB 7793-2010、GB/T 36876-2018的相关要求。

- 基础照明应采用全光谱、色温可调LED光源，照度标准值按活动类型差异化设置，照度均匀度≥0.8，频闪深度≤3%（频率＞120Hz），显色指数Ra≥90（R9红色指数≥50），蓝光危害等级为RG0，且眩光值（UGR）≤19（儿童活动区应≤16）。。

- 重点照明针对阅读角、操作台面等区域，采用可调节方向的射灯，光束角30°-60°，局部照度达到基础照明的3-5倍且无眩光，灯具遮光角≥30°。

- 情境照明通过智能控制系统实现，如午睡区自动切换至2700K暖光（照度150-200lux），游戏区切换至4000K中性光（照度500-750lux），特殊节日可开启动态光影模式（变化频率≤0.5Hz，避免视觉疲劳）。

5.3.4 眩光控制宜多维度协同：

- 灯具的统一眩光指数（UGR）应符合 GB 50034-2013 教育建筑标准。

- 灯具表面亮度：LED 灯具（≤ 2000 cd/m²），白炽灯（≤ 1500 cd/m²）。

- 窗户采用低反射玻璃（反射率≤15%），且需配套可调遮阳设施（如百叶、柔纱帘），进一步削弱直射眩光。

- 黑板/白板等视觉作业面设置专用防眩光灯具（灯具长轴方向与视线平行）。

5.3.5 新生儿重症监护室（NICU）需采用特殊光照方案：

- 蓝光治疗区设置独立调光系统（照度0-10000lux可调），并配备遮光眼罩（光透过率≤1%）。

- 非治疗区采用间接照明（照度100-200lux，色温3000K）减少对视网膜的刺激。

## 5.4 空气质量要求

5.4.1 儿童友好空间室内空气质量控制宜构建"源头减排-过程净化-实时监测"的全链条保障体系，污染物限值执行严于国家标准的强化指标。

5.4.2 室内环境的空气质量应可参考GB/T 18883-2022的相关指标进行控制，异味控制采用嗅觉阈值法评价，由专业机构判定嗅辨小组判定（异味强度≤2级，无明显不悦气味）。

5.4.3 室内环境的通风系统应不低于JGJ/T 461-2019的要求，自然通风与机械通风可智能联动，当室外PM2.5≤75μg/m³且温度20-26℃时，自动开启电动通风窗（开启角度30°-45°可调），实现节能与健康双重收益。机械通风系统需配备高效过滤装置（PM2.5 净化效率≥95%），并确保儿童活动区新风量不低于 30m³/(人・h)

5.4.4 过敏源控制宜实施"环境隔离+主动清除"策略：

- 空调系统采用防螨滤网，根据滤网性能定期更换。

- 地面采用无缝材料、易清洁材质（如PVC卷材、水磨石），避免地毯等易积尘材质。

- 宜减少放置毛绒玩具等易致敏物品的数量，且每周应经60℃以上热水清洗消毒。

- 特殊敏感儿童（如哮喘儿童）活动区域需额外配置除螨仪和空气净化器。

5.4.5 室内环境应在醒目位置张贴风险因素提示标识，重点对呼吸疾病儿童及家长的提示。

5.4.6 空气质量管理可建立数字化监测平台，实时显示PM2.5、温湿度、CO₂浓度等关键指标（数据每5分钟更新一次），超标时自动启动预警并联动通风/净化设备，历史数据至少保存1年备查。

## 5.5 声学技术要求

5.5.1 儿童友好空间室内环境应减少噪音干扰，保护听力及专注力，噪声控制构建"源头-传播-接收"三级防护体系。

5.5.2 室内环境的噪声控制要求：

- 背景噪声限值按空间功能分级管控：睡眠休息区≤30dB(A)，教学活动区≤40dB(A)，休闲活动区≤55dB(A)。

- 突发噪声控制应满足短时暴露限值：单次噪声峰值≤85dB(A)，持续时间≤0.5秒，每日累计次数≤10次。

5.5.3 音质优化通过科学的混响时间设计实现：

- 语言为主区域（教室、阅读区）混响时间控制在0.6-0.8秒（500-1000Hz），音乐活动区0.8-1.4秒，多功能厅采用可变混响系统（0.8-1.4秒可调）。

- 声场均匀度要求距声源3-10米范围内声压级差异≤6dB，避免声聚焦、回声等声学缺陷（回声时间差＞50ms的区域面积≤5%）。

- 5.5.4 根据空间功能选择吸声材料，可采用墙面采用多孔吸声材料、地面铺设弹性地材等，需满足防火、环保双重要求。

5.5.5 设备隔声要求：

- 空调通风系统风机噪声≤65dB(A)。

- 风管风速控制在主风管≤7m/s、支管≤4m/s，且设置消声弯头（插入损失≥15dB）和静压箱。

- 给排水管道采用隔声支架（振动传递率≤0.1%）和弹性连接，卫生器具排水噪声≤55dB(A)。

- 电梯井道与儿童活动区之间需设置≥240mm厚隔声墙（空气声隔声量≥45dB），或采取浮筑楼板（撞击声隔声量≥60dB）。

5.5.6 新生儿常在空间的声学环境应满足要求：

- 背景噪声≤35dB(A)，最大瞬时噪声≤70dB(A)，采用声掩蔽系统（500Hz以下低频白噪声，声压级35-40dB(A)）掩盖突发噪声。

- 所有设备设置静音模式（报警声压级55-65dB(A)，音调变化≤3个音阶）。

## 5.6 心理调整与适应要求

5.6.1 室内环境应通过空间规划与感官设计缓解儿童焦虑情绪，激发积极心理状态，促进儿童的情绪稳定与社会性发展。

5.6.2 室内环境的空间规划要求：

- 宜从空间边界与视野控制方面营造空间安全感。

- 在阅读区、情绪安抚区等儿童需独立活动的功能区域，应保持每名儿童拥有适宜的半开放式私密空间（面积1.5-3㎡/个，每15-20名儿童至少1个），采用1.2-1.5米高隔断围合（透光率30%-50%），配备可调节灯光（2700-3500K）和柔软坐具，为儿童提供"可躲藏但不封闭"的情绪缓冲区。

- 视野通透性设计可遵循"全局可见，局部可控"原则，主要活动区应保证 ≥80% 的视野通透率，视线遮挡高度控制在 ≤0.6m，同时通过屏风、绿植等元素创造适度视觉遮挡，满足不同性格儿童的心理需求。

5.6.3 室内环境的感官设计宜实现"多维度平衡刺激：

- 色彩系统宜采用"基础色+点缀色"科学配比，大面积墙面宜采用低饱和度中性色，局部宜点缀高饱和度色彩（面积占比≤15%），避免视觉疲劳。

- 嗅觉环境控制在"无异味+微香氛"水平，可在入口区设置天然植物香氛装置（如柠檬草、薰衣草等），同时应提供关闭选项。

- 触觉体验通过材质对比实现，墙面宜在适宜高度设置木质、石材、织物等不同触感的触摸板，地面宜采用软硬结合的材料组合。

- 5.6.4 在室内环境设置自然互动装置的要求：可设置室内微型植物园，配备与儿童高度适应的观察窗和浇水工具。

- 墙面可安装互动水景装置，如滴流墙、水幕投影等，水流速度和光影效果可通过触摸感应调节。

- 可设置"声音花园"互动墙，不同位置的按钮触发不同自然音效，如鸟鸣、溪流、雨声等。

5.6.5 室内环境的包容性设计：

- 可为自闭症儿童设置"感官调节区"，包括内置震动坐垫、可变色LED灯带、降噪耳机等，帮助其快速平复情绪；

- 应为肢体障碍的儿童提供便利辅助设施设备。

- 可为语言障碍儿童配备图文沟通板和触摸式语音合成器；

- 可为留守儿童设计"亲情互动角"，配备视频通话设备和可更换的家庭照片墙。

- 所有心理调适设施应配有简单易懂的使用说明，根据适用年龄采用以图标为主或图文结合，离地高度90-120cm。

室内环境设计要求

    - 6.1 空间布局设计

6.1.1 面积适配性：符合JGJ 39-2016要求，托儿所生活单元活动室人均使用面积不应小于 2.4㎡，幼儿园活动室人均使用面积不应小于 2.0㎡。每增加 10 名儿童，宜增设 1 个面积 ≥4㎡ 的小组活动空间，以满足个性化互动需求。空间布局保留15%-20%的弹性空间（如可折叠隔断、可移动家具），适应儿童活动需求的动态变化。

6.1.2 流线设计应遵循无障碍闭环原则，主通道通行净宽不应小于1.2米，次通道通行净宽不应小于0.9米，应设置明显且连续的提示或导引条纹，条纹宽度宜为 50mm-100mm，颜色应与背景有显著对比。，所有通道转折点确保轮椅与婴儿车畅通无阻。

6.1.3 学龄儿童活动空间应遵循“一米视角”设计原则，将儿童视线高度（0.8-1.4米）作为空间叙事的黄金界面。

- 墙面在此区间可布置可交互装置，应采用防撞圆角设计（无外露电线，且感应灵敏度适配儿童操作力度。

- 储物空间宜采用高度适宜的前开式抽屉与可视化透明柜门，抽屉增设防夹手阻尼、防倾倒装置，柜内隔板高度可调节，底层储物空间（≤0.8 米）优先用于儿童高频取用物品存放。

6.1.4 人员密集度控制应采用动态监测机制，配备智能门禁系统实时统计区域人数，当密度超过0.5人/㎡时，启动预警并引导分流至备用活动区。

    - 6.2 装饰设计

6.2.1 软装陈设物品应遵循“少而精”原则，避免玻璃、陶瓷等易碎材质。

6.2.2 软装可使用健康增益材料，使其具备可被儿童感知的调节功能，比如相变储能窗帘、光致变色地毯等。

6.2.3 硬装材料可在多种感官互动性上体现健康增值效益，比如：采用磁性白板墙（可涂鸦记录）、可触摸浮雕墙面（自然纹理复刻）、温感变色地面（温度变化显示不同图案）等，使静态材料转化为动态教育媒介。

- 建设管理要求

    - 7.1 全过程内部评估机制

7.1.1 设计阶段宜在内部对设计方案进行儿童健康风险预评估，识别空间布局、材料选择、设备配置中的潜在风险。

7.1.2 施工阶段：

- 所有装饰材料宜附加“儿童安全溯源码”，包含甲醛检测报告、防火等级证明、生产批次等信息，扫码即可验证真伪。

- 内部监测宜分为基础阶段（施工前环境本底值测定）、关键节点（隐蔽工程验收时）、竣工前（全面检测）三个阶段，检测指标全部达标方可进入下一环节。

    - 7.2 智慧化运维体系

7.2.1 室内空间可建立实时、动态的环境健康数据监测看板，同步向用户展示。

7.2.2 定期空气检测、物品表面擦拭取样检测，监督检查。

7.2.3 建立可追溯的监测记录管理，记录文件保存至少1年。

7.2.4 可设置儿童行为智能识别系统。

- 采用AI视觉分析技术（隐私保护算法处理图像），可自动识别跌倒、攀爬危险物、肢体冲突等异常行为。

- 自动推送预警信息至管理人员手机端。

- 系统应每月进行算法优化，降低儿童嬉戏误判率。

- 信息化、智能化系统定期维护硬件、软件、数据

    - 7.3 儿童参与机制

在建设和试运行全过程邀请儿童及其家长代表参与，获取意见，并反馈结果。

    - 7.4 认证评价机制

7.4.1 依据本标准开展认证评价活动时，应由第三方认证机构制定与标准条款适配的认证评价规范细则，并对评价指标和认证结果进行分级。

7.4.2 评价指标可分为三个等级：1级指标为基础性指标，2级指标为推荐性指标，3级指标为自愿性指标。

7.4.3 评价认证结果可分三个等级：

★★★（三星级）为基础级，满足所有1级基础性指标。

★★★★（四星级）为优化级，满足所有1级基础性指标和2级推荐性指标。

★★★★★（五星级）为医护级，满足所有1级基础性指标、2级推荐性指标和部分3级自愿性指标（满足3级指标的比例由第三方认证机构在认证评价规范细则中确定）。

参考文献

- 《城市儿童友好空间建设导则（试行）》（国家发展改革委办公厅、住房和城乡建设部办公厅、国务院妇儿工委办公室）《城市儿童友好空间建设导则（试行）》实施手册

- 《全国健康城市评价指标体系（2018版）》

- 《健康企业建设规范（试行）》

- 《健康村建设规范（试行）》

- 《健康社区建设规范（试行）》

- 《健康机关建设规范（试行）》

- 《健康学校建设规范（中小学版）（试行）》

- 《健康促进医院建设规范（试行）》

- 《健康家庭建设规范（试行）》

- 《健康乡镇建设规范（试行）》

- 《健康县区建设规范（试行）》

- 环境心理学研究（Ulrich, Kaplan等自然减压理论）